压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行卡）采购项目（二次）

询价采购函

因业务需要，我院将采购压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行卡）一批，现对其进行询价采购，欢迎具有相应资质能力的供应商积极参与。

- 项目概况

1.项目名称：压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行卡）采购项目（二次）

2.预算：8.4万元

3.供货期：一年

二、报价资料组成

1.报价单（模板见附件1，签字盖章，超过单价限价无效）。

2.有效的具有统一社会信用代码的《营业执照》复印件并加盖公章。

3.有效的《医疗器械经营许可证》复印件并加盖公章。

4.法人身份证明文件、法人授权委托书、受托人身份证复印件并加盖公章。

5.响应参数的佐证资料（包含但不限于产品注册证、彩页、使用说明书等）。

6.响应承诺函（见附件2）、供应商投标保证承诺函（见附件3）。

三、报价方式及时间

1.报价资料提交方式：现场提交或邮寄，将以上资料密封，封面盖公章留下联系方式（未按要求密封将拒绝接收）。

2.递交地点：贵州省兴义市黔西南州人民医院食堂六楼604采购科

3.响应文件提交截止时间：2025年12月30日17：00（接收时间：工作日8：00-11：30、14：00-17：30）。

4.商务联系人：严老师，电话0859-6221199；技术联系人：吴老师：13940220471（工作日8：00-11：30、14：00-17：30）

5.文件开启时间：响应文件提交时间截止后，组织院内相关人员2个工作日内共同开启响应文件，根据本询价采购函定标规则确定中选供应商。

四、产品技术要求

| 序号 | 耗材名称 | 参数及规格要求 | 采购数量（包） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行卡） | 1、第5类化学指示物，提供FDA认证证明，提供国内权威第三方机构的安评报告（带CMA章）； 2、采用特殊设计判读，叠加醒目颜色设计，比如清晰划分“成功”（绿色）和“失败”（红色）区域，无需颜色比对，避免人为失误，方便判读结果； 3、采用防水设计，完全避免冷凝水以及消毒供应中心环境气体、液体影响； 4、非颜色变化不褪色，可长时间保存，满足质量控制追溯要求，可达3年追溯时间； 5、至少选取了121 ℃，134 ℃等多个点进行验证，涵盖了目前常用的灭菌温度，高于国际标准ISO 11140 以及国标GB18282对于第5类化学指示物验证的要求，提供国内权威第三方机构的检测报告（带CMA章）。 6、每包至少500条，其他小规格包装可按最小单位的单价进行对比。 | 210 |  |

五、商务要求

1.交货地点：黔西南州人民医院院内指定地点。

2.服务要求：接院方送货通知后，需7天内送达。

3.验收标准及方式：所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号等有效信息，否则我方可将其视为“三无”产品而拒绝接收。到货后由双方参照规定的数量、质量、技术要求验收。

4.付款方式：采购人收到供应商出具的合法有效完整的完税发票及相关付款资料后，按付款流程审批后30日内付款。（注：付款前，成交供应商提供符合采购人要求的完税发票。）

六、废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

1.所有有效报价均超出采购方预算而不能支付的。

2.符合资格条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家。

3.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

4.因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

5.其它符合废标条件的。

七、定标规则

一次报价，满足以上技术及商务要求报价最低者中标。

八、中标通知

定标后将在黔西南州人民医院官网公布。

九、合同签订

中标单位须在接到中标通知后30日内签订合同；逾期不签者视为自动放弃中标，且需向我方提供书面澄清文书。

黔西南州人民医院

2025年12月22日

| 附件1： XXX公司 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 注册证号 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |
| 注：大小可调节，盖公章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

# 响应承诺函

- 致：黔西南布依族苗族自治州人民医院

- （公司名称）  参加贵单位组织的（项目名称）采购活动，我方在此郑重承诺：完全满足贵院询价采购函中的所有技术要求和商务要求。如虚假承诺，我方愿承担由此产生的一切后果及责任。

- 承诺方（公章）：

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：_____年___月___日

附件3：

供应商投标保证承诺函

致：黔西南布依族苗族自治州人民医院

本单位 （单位名称） 在贵方组织的 （项目名称） 采购中，已充分知悉并理解此次采购的全部要求，并自愿作出如下不可撤销的承诺：

我方郑重承诺，如被确定为中选供应商，将严格按照采购公告/文件要求、我方响应文件承诺及法律规定与贵方签订采购合同，并全面履行合同义务。

我方清楚知晓并同意，如无不可抗力因素放弃中选资格、拒绝与贵院签订采购合同或在签订合同时提出附加条件，即构成严重违约。

若我方发生前条所述违约行为，我方自愿并无条件同意向贵方支付投标保证金，金额为我方在本项目中的报价总金额的2%，并已知晓在一年内不得再参加贵院组织的采购招标。

本承诺函一经我方签署即具有法律效力，构成贵我双方之间具有约束力的法律文件。

特此承诺！

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：____年___月___日