询价采购函

- 我院将采购智慧消防运维服务，欢迎符合资格要求的公司参加本次采购。

- 项目明细

- 1、项目名称：智慧消防运维服务。

- 2、项目预算：28500元。

3、服务期：1年。

4、服务范围：黔西南州人民医院智慧消防平台：（1）智慧用电安全隐患监管监测点位 51 个；（2）无线压力与液位探测器监管监测点位 11 个；（3）用户信息传输装置监测点6 个；（4）红外网络摄像头监测点1个。

5、服务要求：（1）设备全部正常运行、数据全部接入黔西南州智慧消防物联网值守服务平台；（2）现场巡检每年不少于6 次（每两月一次）；（3）对设备故障进行及时处理，远程分析无法处理时2小时内响应，24小时內到达现场，确保设备正常运行；（4）200元（含200元）以内配件由乙方承担，200元以上由乙方提供型号，甲方确认后，由甲方采购，乙方安装。（5）能响应满足《黔西南州人民医院智慧消防维保维护考核表1》和黔西南州人民智慧消防运维服务具体要求。

- 二、报价资料组成

1、报价单（模板见附件1，超过预算则为无效报价）。

2、有效的具有统一社会信用代码的《营业执照》复印件并加盖公章。

3、法人身份证明文件、法人授权委托书、受托人身份证复印件并加盖公章。

4、响应承诺函（见附件2）、公司投标保证承诺函（见附件3）。

三、报价方式及时间

1、报价资料提交方式：现场提交或邮寄，将以上资料密封后（封面盖公章留下联系方式，未按要求密封将拒绝接收）。

2、递交地址：贵州省兴义市黔西南州人民医院食堂六楼604采购科

3、提交截止时间：2025年1月20日17:00（接收时间：工作日8:00-11:30、14:00-17:30）。

4、联系人：吴老师，电话0859-6221199。

四、商务要求

1、服务地点：黔西南州人民医院院内。

2、交付要求：以采购人要求为准。

3、付款方式：按季度付款，每季度结束考核后付款。具体为：根据采购人财务制度审核、审批后，以银行转账、银行承兑汇票、信用证等方式30日内付款（注：付款前，成交公司提供符合采购人要求的完税发票）。

五、废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

1、所有有效报价均超出采购方预算而不能支付的。

2、符合资格条件的公司或者对询价文件作实质响应的公司不足三家。

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

4、因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

5、其它符合废标条件的。

六、定标规则

一次报价，满足以上服务要求和商务要求，报价最低者中标。

七、中标通知

定标后将在黔西南州人民医院官网进行公示。

八、合同签订

中标单位须在接到中标通知后30日内到规定的时间地点签订合同；逾期不签者视为自动放弃中标，且需向我方提供书面澄清文书。

黔西南州人民医院

2026年1月13日

附件1：

| 报 价 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 智慧消防运维服务 | / |  |  |

公司名称（盖章）：

法定代表人或授权人代表（签字） ：

联系电话：

附件2：

# 响应承诺函

- 致：黔西南布依族苗族自治州人民医院

（单位名称）       参加贵单位组织的（项目名称）         采购活动，我方在此郑重承诺：完全满足贵院询价采购函中的所有服务要求和商务要求。如虚假承诺，我方愿承担由此产生的一切后果及责任。

- 承诺方（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：______年______月______日

附件3：

公司投标保证承诺函

致：黔西南布依族苗族自治州人民医院

本单位                      （单位名称）在贵方组织的   （项目名称） 中，已充分知悉并理解此次采购的全部要求，并自愿作出如下不可撤销的承诺：

我方郑重承诺，如被确定为中选公司，将严格按照采购公告/文件要求、我方响应文件承诺及法律规定与贵方签订采购合同，并全面履行合同义务。

我方清楚知晓并同意，如无不可抗力因素放弃中选资格、拒绝与贵院签订采购合同或在签订合同时提出附加条件，即构成严重违约。

若我方发生前条所述违约行为，我方自愿并无条件同意向贵方支付投标保证金，金额为我方在本项目中的报价总金额的2%，并已知晓在一年内不得再参加贵院组织的采购招标。

本承诺函一经我方签署即具有法律效力，构成贵我双方之间具有约束力的法律文件。

特此承诺！

公司（盖章）： ________
法定代表人或授权代表（签字）： ________
                         日期：____年___月___日