## Sheet1
附件
黔西南州人民医院智慧消防维保维护考核表
序号 | 项目 | 内 容 | 分值 | 备注
1 | 维护质量 | 根据智慧消防依托的云平台大数据远程监管服务的特点，优先选择后台远程分析处理，不立即处理，拖延的，超2小时以上的扣10分。 | 10
2 |  | 每年不少于六次现场巡查检查维护及沟通.如有设备故障等原因或院方其他原因要求到现场的应及时到场.未到场的的10分/次。 | 10
3 |  | 新增或更换设备及时录入，保证录入设备名称和实际使用设备信息一致，不一致5分/点 | 10
4 | 维护修及时性 | 远程分析无法处理时2小时内响应，24小时內到达现场。未到场的扣10分。 | 10
5 |  | 设备使用离线超过6小时未恢复的应及时处理，超过24小时未恢复的扣10分（计算时间从接院方通知起计算） | 10
6 |  | 一般维修（无需发配件的）维修恢复时长不得超过24小时，超过的扣5分/24小时，特殊维修（需发配件的）设备时长不得超过7天，超过的扣5分/24小时。 | 20
7 | 人员管理 | 维护保养工作的技术人员应持证上岗.佩戴工作证，未持证佩戴工作证扣10分 | 10
8 |  | 维保人员应保持良好服务态度，服务态度差扣10分 | 10
9 | 卫生 | 维修、维保后清理现场相关设施卫生，未清理扣10分 | 10
评分：
考核人员： 医院负责人：
维保单位确认：
备注：1、按照分值百分比进行考核,即维保费用*考核分值百分比（考核结果95分则按95%支付维保费，按季度支付费用。 2、如用户信息传输装置（共六台）需返厂维修，无法在规定时限内维修完毕导致信息无法传送系统平台，则按照故障占比值扣除非正常服务期限费用，如：用户信息传输装置（共六台）故障1台，计算方法即当天应支付费用*1/6*实际非正常提供服务天数。