询价采购函

因业务需要，我院将采购结核分枝杆菌利福平耐药突变检测试剂盒等6项试剂一批，现对其进行询价采购，欢迎具有相应资质能力的供应商积极参与。

- 项目概况

1、项目名称：结核分枝杆菌利福平耐药突变检测试剂盒等6项试剂采购

2、供货期：一年

3、说明：本项目按整体下浮率报价，根据实际供货数量据实结算。

二、报价资料组成

1、报价单（模板见附件1，签字盖章，超过单价限价无效）。

2、有效的具有统一社会信用代码的《营业执照》复印件并加盖公章。

3、有效的《医疗器械经营许可证》复印件并加盖公章。

4、法人身份证明文件、法人授权委托书、受托人身份证复印件并加盖公章。

5、响应参数的佐证资料（包含但不限于产品注册证、彩页、使用说明书等）。

6、响应承诺函（见附件2）、供应商投标保证承诺函（见附件3）。

三、报价方式及时间

1、报价资料提交方式：现场提交或邮寄，将以上资料密封，封面盖公章留下联系方式（未按要求密封将拒绝接收）。

2、递交地点：贵州省兴义市黔西南州人民医院食堂六楼604采购科

3、响应文件提交截止时间：2026年2月11日17：00（接收时间：工作日8：00-11：30、14：00-17：30）。

4、商务联系人：严老师，电话0859-6221199；技术联系人：吴老师：13940220471（工作日8：00-11：30、14：00-17：30）

5、文件开启时间：响应文件提交时间截止后，组织院内相关人员5个工作日内共同开启响应文件，根据本询价采购函定标规则确定中选供应商。

四、产品技术要求

| 序号 | 耗材名称 | 参数及规格要求 | 单位 | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结核分枝杆菌利福平耐药突变检测试剂盒 | 1、保存条件：-18℃以下避光保存，有效期至少12个月。 2、主要组成成分：至少包含扩增试剂、对照试剂、提取试剂。试剂盒内各组分有效期与试剂盒相同。4℃以下温度运输。 3、性能指标：（1）可对rpoB基因与利福平耐药相关的81bp进行突变检测。（2）可以检出含 40%及以上突变株比例的不均一耐药菌株。（3）熔解峰T 值的波动范围不超过+1℃。 4、耗材要求具有食品药品监督管理部门批准注册的医疗器械注册证。 | T | 60 | 包含但不限于离心管、胶头吸管、EP管、提取管、裂解液、N-乙酰半胱氨酸干粉、滤芯吸头、磁棒套、八联管等开展检测项目必需的配品耗材。 |
| 2 | 结核分枝杆菌异烟肼耐药突变检测试剂盒 | 1、保存条件：-18℃以下避光保存，有效期12个月。 2、主要组成成分：至少包含扩增试剂、对照试剂、提取试剂。试剂盒内各组分有效期与试剂盒相同。4℃以下温度运输。 3、产品性能指标：可对ahpC启动子区12个位点的野生型和15个突变型、imnh494密码子的野生型和2个突变型、imhd启动子区5个位点的野生型和6个突变型以及karG315密码子的野生型和7个突变型等进行特异检测。可以检出含40%及以上突变株比例的不均一耐药株。 4、耗材要求具有食品药品监督管理部门批准注册的医疗器械注册证。 | T | 60 | 包含但不限于离心管、胶头吸管、EP管、提取管、裂解液、N-乙酰半胱氨酸干粉、滤芯吸头、磁棒套、八联管等开展检测项目必需的配品耗材。 |
| 3 | 结核分枝杆菌乙胺丁醇耐药突变检测试剂盒 | 1、保存条件：-18℃以下避光保存，有效期至少12个月。 2、主要组成成分：至少包含扩增试剂、对照试剂、提取试剂。试剂盒内各组分有效期与试剂盒相同。4℃以下温度运输。 3、产品性能指标：（1）本试剂盒可对embB基因306位、406位、497位密码子这些与乙胺丁醇耐药相关的基因进行突变检测。（2）野生型检测限、突变型检测限均为1×10°菌/mL。（3）可以检出含40%及以上突变株比例的不均一耐药菌株。（4）本产品熔解峰T值的波动范围不超过±1℃。 4、耗材要求具有食品药品监督管理部门批准注册的医疗器械注册证。 | T | 60 | 包含但不限于离心管、胶头吸管、EP管、提取管、裂解液、N-乙酰半胱氨酸干粉、滤芯吸头、磁棒套、八联管等开展检测项目必需的配品耗材。 |
| 4 | 结核分枝杆菌链霉素耐药突变检测试剂盒 | 1、保存条件：-18℃以下避光保存，有效期至少12个月。 2、主要组成成分：至少包含扩增试剂、对照试剂、提取试剂。试剂盒内各组分有效期与试剂盒相同。4℃以下温度运输。 3、产品性能指标：（1）可对rpsL基因43位 密码子和 88位 密码子以及rrs基因513~517位点这些与链霉素耐药相关的基因进行突变检测。（2） 野生型检测限、突变型检测限均为1×10 菌/mL。（3） 可以检出含40%及以上突变株比例的不均一耐药菌株。（4） 本产品熔解峰T 值的波动范围不超过±1℃。 4、耗材要求具有食品药品监督管理部门批准注册的医疗器械注册证。 | T | 60 | 包含但不限于离心管、胶头吸管、EP管、提取管、裂解液、N-乙酰半胱氨酸干粉、滤芯吸头、磁棒套、八联管等开展检测项目必需的配品耗材。 |
| 5 | 结核分枝杆菌氟喹诺酮类药物耐药突变检测试剂盒 | 1、保存条件：-18℃以下避光保存，有效期至少12个月。 2、主要组成成分：至少包含扩增试剂、对照试剂、提取试剂。试剂盒内各组分有效期与试剂盒相同。4℃以下温度运输。 3、产品性能指标：（1）可对 gyrA基因与氟喹诺酮耐药相关的 88~94 位密码子进行突变检测。（2）野生型检测限和突变型检测限均为 2×10 4 菌/mL。（3）可以检出含 40%及以上突变株比例的不均一耐药菌株。（4）本产品熔解峰 T m 值的波动范围不超过±1℃。 4、耗材要求具有食品药品监督管理部门批准注册的医疗器械注册证。 | T | 60 | 包含但不限于离心管、胶头吸管、EP管、提取管、裂解液、N-乙酰半胱氨酸干粉、滤芯吸头、磁棒套、八联管等开展检测项目必需的配品耗材。 |
| 6 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒 | 1、保存条件：-18℃以下避光保存，有效期至少12个月。 2、主要组成成分：扩增试剂、对照试剂、提取试剂。试剂盒内各组分有效期与试剂盒相同。4℃以下温度运输。 3、样本要求采集：以清晨第一口痰为宜。先用清水漱口，从肺深部咳出痰液，用无菌 5mL 玻璃管收集 1~3mL，密闭送检。 4、耗材要求具有食品药品监督管理部门批准注册的医疗器械注册证。 | T | 35 | 包含但不限于痰处理液、增强液干粉、提取试剂等开展检测项目必需的 |

五、商务要求

1、交货地点：黔西南州人民医院院内指定地点。

2、服务要求：接院方送货通知后，需7天内送达。

3、验收标准及方式：所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号等有效信息，否则我方可将其视为“三无”产品而拒绝接收。到货后由双方参照规定的数量、质量、技术要求验收。

4、付款方式：采购人收到供应商出具的合法有效完整的完税发票及相关付款资料后，按付款流程审批后30日内付款。（注：付款前，成交供应商提供符合采购人要求的完税发票。）

六、废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

1、所有有效报价均超出采购方预算而不能支付的。

2、符合资格条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家。

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

4、因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

5、其它符合废标条件的。

七、定标规则

一次报价，满足以上技术及商务要求报价最低者（即下浮率最高）中标。

八、中标通知

定标后将在黔西南州人民医院官网公布。

九、合同签订

中标单位须在接到中标通知后30日内签订合同；逾期不签者视为自动放弃中标，且需向我方提供书面澄清文书。

黔西南州人民医院

2026年2月4日

| 附件1： 报 价 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 单价限价（元） | 整体下浮率（%） | 注册证号 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权人代表（签字） ：

联系电话：

附件2：

# 响应承诺函

- 致：黔西南布依族苗族自治州人民医院

（单位名称）       参加贵单位组织的项目名称：                                的采购活动，我方在此郑重承诺：完全满足贵院询价采购函中的所有技术要求和商务要求。如虚假承诺，我方愿承担由此产生的一切后果及责任。

- 承诺方（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：______年______月______日

附件3：

供应商投标保证承诺函

致：黔西南布依族苗族自治州人民医院

本单位                      （单位名称）在贵方组织的   （项目名称） 中，已充分知悉并理解此次采购的全部要求，并自愿作出如下不可撤销的承诺：

我方郑重承诺，如被确定为中选供应商，将严格按照采购公告/文件要求、我方响应文件承诺及法律规定与贵方签订采购合同，并全面履行合同义务。

我方清楚知晓并同意，如无不可抗力因素放弃中选资格、拒绝与贵院签订采购合同或在签订合同时提出附加条件，即构成严重违约。

若我方发生前条所述违约行为，我方自愿并无条件同意向贵方支付投标保证金，金额为我方在本项目中的报价总金额的2%（取上年度使用数量计算），并已知晓在一年内不得再参加贵院组织的采购招标。

本承诺函一经我方签署即具有法律效力，构成贵我双方之间具有约束力的法律文件。

特此承诺！

供应商（盖章）： ________
法定代表人或授权代表（签字）： ________
                        日期：____年___月___日