询价采购函

因业务需要，我院将采购医用重组三型人源化胶原蛋白贴等7项耗材一批，现对其进行询价采购，欢迎具有相应资质能力的供应商积极参与。

- 项目概况

1、项目名称：医用重组三型人源化胶原蛋白贴等7项耗材采购

2、供货期：一年

3、说明：本项目按单价报价，根据实际供货数量据实结算，供应商根据自身情况，可以对其中的某一个包或几个包进行报价（各包须整体响应）。

二、报价资料组成

1、报价单（模板见附件1，签字盖章，超过单价限价无效）。

2、有效的具有统一社会信用代码的《营业执照》复印件并加盖公章。

3、有效的《医疗器械经营许可证》复印件并加盖公章。

4、法人身份证明文件、法人授权委托书、受托人身份证复印件并加盖公章。

5、响应参数的佐证资料（包含但不限于产品注册证、彩页、使用说明书等）。

6、响应承诺函（见附件2）、供应商投标保证承诺函（见附件3）。

三、报价方式及时间

1、报价资料提交方式：现场提交或邮寄，将以上资料密封，封面盖公章留下联系方式，并注明项目名称及包号，报名多个包的，各包资料分别密封。（未按要求密封将拒绝接收）

2、递交地点：贵州省兴义市黔西南州人民医院食堂六楼604采购科

3、响应文件提交截止时间：2026年3月6日17：00（接收时间：工作日8：00-11：30、14：00-17：30）。

4、商务联系人：严老师，电话0859-6221199/3299156；技术联系人：吴老师：13940220471（工作日8：00-11：30、14：00-17：30）

5、文件开启时间：响应文件提交时间截止后，组织院内相关人员5个工作日内共同开启响应文件，根据本询价采购函定标规则确定中选供应商。

四、产品技术要求

| 包号 | 序号 | 耗材名称 | 参数及规格要求 | 单位 | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A包 | 1 | 医用重组III型人源化胶原蛋白贴 | 1、产品结构组成：主要由重组Ⅲ型人源化胶原蛋白、卡波姆、甘油、注射用水等及无纺布组成的敷料，椭圆形白色膜布。每片独立包装，每盒至少5片。 2、产品表面为白色至淡黄色湿润的膜，应洁净、无污迹，应充分浸润，可挤出液体不少于产品理论装量的20%，挤出液体PH应为6.0-7.5，胶原蛋白含量不少于0.15mg/ml；需氧菌总数、酶菌和酵母菌总数应≦100cfu/ml，致病菌（金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌等）不得检出。 3、耗材要求具有食品药品监督管理部门批准注册的二类医疗器械注册证。 | 盒 | 60 |  |
| B包 | 2 | 理疗电极片 | 1、由导电材料和连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。适配通泽（湖南）医疗科技有限公司生产的低频电子脉冲治疗仪（催乳机）（型号：LC2000）。插孔式，孔径2.0mm，有多规格可选，有足够的包裹面积。 2、阻抗：至少12对胶对胶连接的电极对，在频率400Hz（电流≦50mA）和1500Hz（电流≦80mA）的正弦信号下，其阻抗平均值不超过200Ω；粘贴后的理疗电极片的下滑位移应不超过5mm。 3、具有食品药品卫生监督等管理部门批准注册的医疗器械注册证或备案凭证。 | 片 | 13 | 须提供样品 |
| C包 | 3 | 一次性使用无菌揿针 | 1、一次性使用无菌揪针,由不锈钢丝经磨尖后缠绕而成,不锈钢丝采用GB/T4240-2009《不锈钢丝》中所规定的06Cr19Ni10(SUS304)；针体采用进口奥氏体不锈钢丝经磨抛绕制而成，外韧内软，不易断针，耐过敏性；麦芒型针尖工艺，痛感轻。 2、揿钉型针体，环形结构，工艺更成熟，不会出现断针、歪针。 3、胶布采用3M医用胶布，防水，不致敏，透气性好，双层胶贴设计，预防脱针。 4、无菌包装，更安全，操作更便捷有效。 5、规格：至少包含0.18*0.5mm等规格型号。 6、具有食品药品卫生监督等管理部门批准注册的医疗器械注册证或备案凭证。 | 支 | 2.6 | 1.预计数量2500支；2.须提供样品 |
|  | 4 | 穴位压力刺激贴（王不留行子耳贴） | 1、由贴纸和王不留行子组成，呈球形，球形直径约2mm，表面黑色，少数红棕色，有细密颗粒状突起，一侧有一凹陷，质硬。 2、贴于人体穴位处，通过外力起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不含有中药、化学药物、生物制品、消毒和抗菌成分、天然植物及其提取物等发挥药理学、免疫学、代谢作用的成分或者可被人体吸收的成分。 3、规格：至少100粒/盒。 4、具有食品药品卫生监督等管理部门批准注册的医疗器械注册证或备案凭证。 | 盒 | 22 | 1.预计数量200盒；2.须提供样品 |
| D包 | 5 | 金属插值针 | 1、插植针为金属材质，表面光滑无毛刺，能够和科室现用KL-HDR-C型后装设备连接使用。 2、规格尺寸要求： 适配北京科霖众医疗科技有限公司的KL-HDR-C型近距离治疗后装设备，插值针外径为1.6mm,长度至少包含100mm（含针芯）、140mm（含针芯）、160mm（含针芯）、180mm（含针芯）四个规格。 3、安装和拆卸简便快捷，锁紧可靠牢固，内径可以顺畅通过1.1mm铱-192后装放射源。 4、灭菌方式：可高温蒸汽、低温等离子、环氧乙烷EO, 伽马射线辐照。 | 根 | 780 | 预计数量46根。 |
|  | 6 | 无伪影宫腔管 | 1、宫腔管为金属材质，表面光滑无毛刺，能够和科室现用KL-HDR-C型后装设备连接使用。 2、规格尺寸要求： 适配北京科霖众医疗科技有限公司的KL-HDR-C型近距离治疗后装设备，至少包含宫腔管角度45°的规格。 3、安装和拆卸简便快捷，锁紧可靠牢固，内径可以顺畅通过1.1mm铱-192后装放射源。 4、灭菌方式：可高温蒸汽、低温等离子、环氧乙烷EO, 伽马射线辐照。 | 根 | 3500 | 预计数量1根。 |
| E | 7 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 1、组成及主要成分：主要由细胞刺激试剂盒γ-干扰素检测试剂组成。 2、方法学：荧光免疫层析法。 3、*检测平台：荧光免疫层析技术平台，检测γ-干扰素的释放水平，而非是否释放γ-干扰素。 4、*检测性能：灵敏度≧95%；特异性为≧96%。 5、*检测卡设计：三联卡设计，一次插卡检测，操作简便，更适用于高通量的检测。 6、结核抗原及PHA刺激物状态：冻干粉，可常温保存，刺激物稳定性好。 7、结核抗原及PHA刺激物纯度：≧95%。 8、结核抗原及PHA刺激物内毒素含量：≤0.5EU/mL。 9、*检测用血范围：细胞刺激培养管（N、T、P）可在0.6~1.0 mL静脉抗凝血范围内应用。 10、刺激前样本储运条件：刺激前全血样本可选择室温（18-28℃）或2-8℃储存、转移。 11、*采集前全血样本保存时间：室温可储存至少18小时；2-8℃可储存至少48个小时。 12、血浆保存时间：2~8℃可保存至少28天；-15℃以下保存至少15个月。 13、样本孵育温度及时间：37℃温箱中培养20±4h 。 14、选配全自动孵育箱：可实现自动定时降温，无需值守。 15、离心：1000g离心5分钟。（说明书数据） 16、荧光免疫试验操作：检测快速，即插即用，至少15min出结果。 17、结果解读：仪器读数，专业结果分析软件。 18、准确度：±15%。 19、最低检测限：不高于10 pg/mL。 20、线性：在5~1000 pg/mL的检测范围内，相关系数r不小于0.9900。 22、*储存条件：2~30℃保存，整套试剂可常温保存。整套试剂有效期不少于18个月。 23、具有食品药品卫生监督等管理部门批准注册的三类医疗器械注册证。 | 人份 | 140 |  |

五、商务要求

1、交货地点：黔西南州人民医院院内指定地点。

2、服务要求：接院方送货通知后，需7天内送达。

3、验收标准及方式：所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号等有效信息，否则我方可将其视为“三无”产品而拒绝接收。到货后由双方参照规定的数量、质量、技术要求验收。

4、付款方式：采购人收到供应商出具的合法有效完整的完税发票及相关付款资料后，按付款流程审批后30日内付款。（注：付款前，成交供应商提供符合采购人要求的完税发票。）

六、废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

1、所有有效报价均超出采购方预算而不能支付的。

2、符合资格条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家。

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

4、因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

5、其它符合废标条件的。

七、定标规则

一次报价，满足以上技术及商务要求单价报价最低者中标，若采购包不止一个产品的，按单价乘以预计数量后采购包总价最低者中选。

八、中标通知

定标后将在黔西南州人民医院官网公布。

九、合同签订

中标单位须在接到中标通知后30日内签订合同；逾期不签者视为自动放弃中标，且需向我方提供书面澄清文书。

黔西南州人民医院

2026年2月28日

| 附件1： 包 报 价 单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 报价（元） | 注册证号 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权人代表（签字） ：

联系电话：

附件2：

# 响应承诺函

- 致：黔西南布依族苗族自治州人民医院

（单位名称）       参加贵单位组织的项目名称：                                的采购活动，我方在此郑重承诺：完全满足贵院询价采购函中的所有技术要求和商务要求。如虚假承诺，我方愿承担由此产生的一切后果及责任。

- 承诺方（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：______年______月______日

附件3：

供应商投标保证承诺函

致：黔西南布依族苗族自治州人民医院

本单位                      （单位名称）在贵方组织的   （项目名称） 中，已充分知悉并理解此次采购的全部要求，并自愿作出如下不可撤销的承诺：

我方郑重承诺，如被确定为中选供应商，将严格按照采购公告/文件要求、我方响应文件承诺及法律规定与贵方签订采购合同，并全面履行合同义务。

我方清楚知晓并同意，如无不可抗力因素放弃中选资格、拒绝与贵院签订采购合同或在签订合同时提出附加条件，即构成严重违约。

若我方发生前条所述违约行为，我方自愿并无条件同意向贵方支付投标保证金，金额为我方在本项目中的报价总金额的2%（取上年度使用数量计算），并已知晓在一年内不得再参加贵院组织的采购招标。

本承诺函一经我方签署即具有法律效力，构成贵我双方之间具有约束力的法律文件。

特此承诺！

供应商（盖章）： ________
法定代表人或授权代表（签字）： ________
                        日期：____年___月___日