询价采购函

- 我院将采购电梯自行检测服务，欢迎符合资格要求的公司参加本次采购。

- 项目明细

- 1、项目名称：电梯自行检测服务（二次）。

- 2、项目预算：预算单价350元/台/次，总价预算42000元。

3、服务范围：服务方为院方所配置的所有电梯（含一期项目47台，二期项目62台，传染病区项目12台）提供自行检测服务，以实际电梯检测数量为准，服务期2年。

4、服务要求

（1）根据院方电梯使用时长及上次检测检验时间，服务方应提前1个月提交与检测有关的材料和必要的检测技术文本，申报检测并提交《电梯检测网上报检申请表》。

（2）检测单位应当根据受检电梯的状况确定适用于受检电梯的自行检测内容、要求和方法，但检测内容应当不少于《电梯自行检测基本内容、要求和方法》（电梯自行检测规则附件A）的规定。

（3）进行现场检测时，检测人员应当配备和穿戴必要的防护用品，遵守安全管理和作业规定。

（4）检测单位在检测完成后应签发《电梯自行检测备忘录》，并应当在检测工作完成（包括整改情况确认）后5个工作日内，出具《电梯自行检测报告》、换取《特种设备使用标志》并移交院方，检测报告应当由具有电梯检验师及以上资格人员审核，由具有电梯检验员及以上资格人员批准。签署检测报告的检测、审核、批准人员应当为不同人员。

（5）检测单位须对院方提供的一切检测数据和检测技术要求保密，未经院方书面同意，不得泄露给任何第三方，也不得将与检测业务有关的技术资料用于任何经营及开发活动。

- 二、报价资料组成

1、报价单（模板见附件1，超过预算则为无效报价）。

2、公司资质：（1）有效的具有统一社会信用代码的《营业执照》复印件并加盖公章；（2）持有《特种设备检验检测机构核准证》，并且核准项目中包括电梯检测，或者电梯定期检验[仅适用于《特种设备检验机构核准规则》（TSGZ7001）所述的甲类特种设备检验机构]。。

3、法人身份证明文件、法人授权委托书、受托人身份证复印件并加盖公章。

4、响应承诺函（见附件2）、公司投标保证承诺函（见附件3）。

三、报价方式及时间

1、报价资料提交方式：将以上资料密封后（封面盖公章留下联系方式，未按要求密封将拒绝接收），现场提交或邮寄到以下地址。

2、现场递交/邮寄地址：贵州省兴义市黔西南州人民医院食堂六楼604采购科

3、提交截止时间：2026年3月13日17:00止（接收时间：工作日8:00-11:30、14:00-17:30）。

4、联系人：吴老师，电话0859-6221199。有需要查看现场的请联系张老师18886971190。

四、商务要求

1、服务地点：黔西南州人民医院院内。

2、交付要求：以采购人要求为准。

3、付款方式：服务费在每批次检测完成后根据实际检测数量一次性支付，服务方向院方提供合法发票，院方收到发票后，根据医院付款流程支付费用。（注：付款前，成交公司提供符合采购人要求的完税发票）。

4、响应时间：中标人接到采购人通知后，30分钟内响应，2小时内到达现场。

五、废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

1、所有有效报价均超出采购方预算而不能支付的。

2、符合资格条件的公司或者对询价文件作实质响应的公司不足三家。

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

4、因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

5、其它符合废标条件的。

六、定标规则

一次报价，满足以上服务要求和商务要求，报价最低者中标。

七、中标通知

定标后将在黔西南州人民医院官网进行公示。

八、合同签订

中标单位须在接到中标通知后30日内到规定的时间地点签订合同；逾期不签者视为自动放弃中标，且需向我方提供书面澄清文书。

黔西南州人民医院

2026年3月6日

附件1：

| 报 价 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单价（元/台/次） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 电梯自行检测服务 |  | / |  |

公司名称（盖章）：

法定代表人或授权人代表（签字） ：

联系电话：

附件2：

# 响应承诺函

- 致：黔西南布依族苗族自治州人民医院

（单位名称）       参加贵单位组织的电梯自行检测服务 采购活动，我方在此郑重承诺：完全满足贵院询价采购函中的所有服务要求和商务要求。如虚假承诺，我方愿承担由此产生的一切后果及责任。

- 承诺方（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：______年______月______日

附件3：

公司投标保证承诺函

致：黔西南布依族苗族自治州人民医院

本单位                      （单位名称）在贵方组织的电梯自行检测服务  中，已充分知悉并理解此次采购的全部要求，并自愿作出如下不可撤销的承诺：

我方郑重承诺，如被确定为中选公司，将严格按照采购公告/文件要求、我方响应文件承诺及法律规定与贵方签订采购合同，并全面履行合同义务。

我方清楚知晓并同意，如无不可抗力因素放弃中选资格、拒绝与贵院签订采购合同或在签订合同时提出附加条件，即构成严重违约。

若我方发生前条所述违约行为，我方自愿并无条件同意向贵方支付投标保证金，金额为我方在本项目中的报价总金额的2%，并已知晓在一年内不得再参加贵院组织的采购招标。

本承诺函一经我方签署即具有法律效力，构成贵我双方之间具有约束力的法律文件。

特此承诺！

公司（盖章）： ________
法定代表人或授权代表（签字）： ________
                         日期：____年___月___日