询价采购函

- 我院将采购空调过滤器等物资，欢迎符合资格要求的公司参加本次采购。

- 项目明细

- 1、项目名称：空调过滤器等物资采购项目。

- 2、项目预算：70000元（单项报价及总价均不得超过预算价）。

- 3、交付时间：按医院协调时间进行更换。

- 4、采购内容：

| 序号 | 名称 | 规格 | 基本参数 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回风过滤网 （静配中心） | 54cm*32cm | 铝框制作 | 个 | 60 | 33 | 1980 | 1、需包含运送与安装。 2、更换高效过滤器的房间包含做第三方检测。 3、安装时间需按医院协调时间进行。 |
| 2 | 回风过滤网 （静配中心） | 30cm*35cm | 铝框制作 | 个 | 50 | 225 | 11250 |  |
| 3 | 回风过滤网 （静配中心） | 40cm*40cm | 铝框制作 | 个 | 50 | 30 | 1500 |  |
| 4 | 回风过滤网 （静配中心） | 25cm*25cm | 铝框制作 | 个 | 50 | 23 | 1150 |  |
| 5 | 液槽高效过滤器 （静配中心） | 524*524*90 | - 效率工艺：99.99%@0.3um - 2、900m3/h 3、铝框制作 | 个 | 12 | 370 | 4440 |  |
| 6 | 液槽高效过滤器 （静配中心） | 390*390*90 | - 效率工艺：99.99%@0.3um - 900m3/h 3、铝框制作 | 个 | 14 | 210 | 2940 |  |
| 7 | 液槽高效过滤器（静配中心） | 670*670*90 | - 效率工艺：99.99%@0.3um - 2、900m3/h 3、铝框制作 | 个 | 4 | 600 | 2400 |  |
| 8 | 板式初效过滤器（静配中心） | 592*592*95 | - 效率工艺：G4-龙骨 - 2、铝框制作 | 个 | 50 | 144 | 7200 |  |
| 9 | 板式初效过滤器（静配中心） | 490*490*95 | - 效率工艺：G4-龙骨 - 2、铝框制作 | 个 | 25 | 128 | 3200 |  |
| 10 | 板式初效过滤器（静配中心） | 287*490*95 | - 效率工艺：G4-龙骨 - 2、铝框制作 | 个 | 25 | 88 | 2200 |  |
| 11 | 中效过滤器 （静配中心） | 490*490*534-6P | - 效率工艺：F8 - 2、铝框制作 | 个 | 20 | 64 | 1280 |  |
| 12 | 中效过滤器 （静配中心） | 490*287*534-6P | - 效率工艺：F8 - 2、铝框制作 | 个 | 20 | 61 | 1220 |  |
| 13 | 板式初效过滤器（手术室） | 594*289*46 | - 1、效率工艺：8mm-龙骨 - 2、铝框制作 | 个 | 200 | 53 | 10600 |  |
| 14 | 板式初效过滤器（手术室） | 594*594*46 | - 效率工艺：8mm-龙骨 - 2、铝框制作 | 个 | 200 | 60.5 | 12100 |  |
| 15 | 高效过滤器 （手术室） | 795*585*96 | - 效率工艺：H13 - 2、铝框制作 | 个 | 10 | 654 | 6540 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 70000 |  |

- 二、报价资料组成

1、报价单（模板见附件1，单价或总价超过预算则为无效报价）。

2、公司资质：有效的具有统一社会信用代码的《营业执照》复印件并加盖公章，经营范围包含空调设备、过滤器或净化工程相关业务。

3、法人身份证明文件、法人授权委托书、受托人身份证复印件并加盖公章。

4、响应承诺函（见附件2）、公司投标保证承诺函（见附件3）、供应商资格承诺函（见附件4）。

三、报价方式及时间

1、报价资料提交方式：现场提交，将以上资料密封后，封面盖公章，并注明项目名称、联系人及联系方式，未按要求密封将拒绝接收。

2、递交地址：贵州省兴义市黔西南州人民医院食堂六楼604采购科。

3、提交截止时间：2026年04月21日17:00止（接收时间：工作日8:00-11:30、14:00-17:30）。

4、联系人：李老师，电话0859-6221199。

四、商务要求

（一）服务地点：黔西南州人民医院院内。

（二）交付要求：

1、供货时一次性完成更换（含夜间作业）。

2、更换高效过滤器的房间须做第三方检测，并出具检测报告。

3、价格包含税费、安装费、卸车及搬运费、第三方检测费等一切费用。

（三）付款方式：中标方供货完成后向院方提供合法、有效发票，院方收到发票后，根据医院付款流程支付费用。

五、废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

1、所有有效报价均超出采购方预算的。

2、符合资格条件的公司或者对询价文件作实质响应的公司不足三家。

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

4、因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

5、其它符合废标条件的。

六、定标规则

一次报价，满足以上服务要求和商务要求，总报价最低者中标。

七、中标通知

定标后将在黔西南州人民医院官网进行公示。

八、合同签订

中标单位须在接到中标通知后30日内到规定的时间地点签订合同；逾期不签者视为自动放弃中标，且需向我方提供书面澄清文书。

黔西南州人民医院

2026年4月14日

附件1：

报价单

价格单位（元）

| 名称 | 规格 | 基本参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回风过滤网（静配中心） | 54cm*32cm | 铝框制作 | 个 | 60 |  |  | 1、需包含运送与安装。 2、更换高效过滤器的房间包含做第三方检测。 3、安装时间需按医院协调时间进行。 |
| 回风过滤网（静配中心） | 30cm*35cm | 铝框制作 | 个 | 50 |  |  |  |
| 回风过滤网（静配中心） | 40cm*40cm | 铝框制作 | 个 | 50 |  |  |  |
| 回风过滤网（静配中心） | 25cm*25cm | 铝框制作 | 个 | 50 |  |  |  |
| 液槽高效过滤器 （静配中心） | 524*524*90 | - 1、效率工艺99.99%@0.3um - 2、900m3/h 3、铝框制作 | 个 | 12 |  |  |  |
| 液槽高效过滤器 （静配中心） | 390*390*90 | - 1、效率工艺99.99%@0.3um - 2、900m3/h 3、铝框制作 | 个 | 14 |  |  |  |
| 液槽高效过滤器（静配中心） | 670*670*90 | - 1、效率工艺99.99%@0.3um - 2、900m3/h 3、铝框制作 | 个 | 4 |  |  |  |
| 板式初效过滤器（静配中心） | 592*592*95 | - 1、效率工艺：G4-龙骨 - 2、铝框制作 | 个 | 50 |  |  |  |
| 板式初效过滤器（静配中心） | 490*490*95 | - 1、效率工艺：G4-龙骨 - 2、铝框制作 | 个 | 25 |  |  |  |
| 板式初效过滤器（静配中心） | 287*490*95 | - 1、效率工艺：G4-龙骨 - 2、铝框制作 | 个 | 25 |  |  |  |
| 中效过滤器（静配中心） | 490*490*534-6P | - 1、效率工艺：F8 - 2、铝框制作 | 个 | 20 |  |  |  |
| 中效过滤器（静配中心） | 490*287*534-6P | - 1、效率工艺：F8 - 2、铝框制作 | 个 | 20 |  |  |  |
| 板式初效过滤器（手术室） | 594*289*46 | - 1、效率工艺：8mm-龙骨 - 2、铝框制作 | 个 | 200 |  |  |  |
| 板式初效过滤器（手术室） | 594*594*46 | - 1、效率工艺：8mm-龙骨 - 2、铝框制作 | 个 | 200 |  |  |  |
| 高效过滤器（手术室） | 795*585*96 | - 1、效率工艺：H13 - 2、铝框制作 | 个 | 10 |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：

法定代表人或授权人代表（签字） ：

联系电话：

日期：

附件2：

# 响应承诺函

- 致：黔西南布依族苗族自治州人民医院

（单位名称）       参加贵单位组织的空调过滤器等物资采购项目 活动，我方在此郑重承诺：完全满足贵院询价采购函中的所有服务要求和商务要求。如虚假承诺，我方愿承担由此产生的一切后果及责任。

- 承诺方（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：______年______月______日

附件3：

# 公司投标保证承诺函

致：黔西南布依族苗族自治州人民医院

本单位                      （单位名称）在贵方组织的 空调过滤器等物资采购项目 中，已充分知悉并理解此次采购的全部要求，并自愿作出如下不可撤销的承诺：

我方郑重承诺，如被确定为中选公司，将严格按照采购公告/文件要求、我方响应文件承诺及法律规定与贵方签订采购合同，并全面履行合同义务。

我方清楚知晓并同意，如无不可抗力因素放弃中选资格、拒绝与贵院签订采购合同或在签订合同时提出附加条件，即构成严重违约。

若我方发生前条所述违约行为，我方自愿并无条件同意向贵方支付投标保证金，金额为我方在本项目中的报价总金额的2%，并已知晓在一年内不得再参加贵院组织的采购招标。

本承诺函一经我方签署即具有法律效力，构成贵我双方之间具有约束力的法律文件。

特此承诺！

公司（盖章）： ________
法定代表人或授权代表（签字）： ________
                  日期：____年___月___日

附件4：

供应商资格承诺函

黔西南布依族苗族自治州人民医院：

我公司自愿参与贵院 空调过滤器等物资采购项目 的采购活动，并郑重承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下资格条件，并愿意承担由此引起的全部法律责任：

- 具有独立承担民事责任的能力；
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 五、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    六、本次投标为非联合体形式，且不进行任何形式的转包或分包；
    七、符合法律、行政法规规定的其他条件。

我公司保证上述承诺内容真实、合法、有效，并自愿接受采购人、采购代理机构或评审委员会的调查核实。如提供不实信息，愿承担相应的法律责任及由此产生的一切后果。

供应商名称（加盖公章）： _______________
法定代表人（签字或盖章）： _______________
日 期： ________年________月________日

说明：本承诺函作为资格审查依据，请各供应商认真填写，并附于响应文件内