询价采购函

- 我院将采购2026年电力材料，欢迎符合资格要求的公司参加本次采购。

- 项目明细

- 1、项目名称：2026年电力材料采购（三次）。

- 2、项目预算：43490元。

- 3、交付时间：按需供货。

- 4、采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯电线 | 全铜国标ZC-BVR单芯多股软线 | 1.5平方、红黄蓝绿色 | 8 | 卷 | 140 | 1120 | 玉蝶，多宝 |
| 2 | 铜芯电线 | 全铜国标ZC-BVR单芯多股软线 | 1.5平方、黄绿色接地线 | 2 | 卷 | 140 | 280 | 玉蝶，多宝 |
| 3 | 铜芯电线 | 全铜国标ZC-BVR单芯多股软线 | 2.5平方、红黄蓝绿色 | 16 | 卷 | 230 | 3680 | 玉蝶，多宝 |
| 4 | 铜芯电线 | 全铜国标ZC-BVR单芯多股软线 | 2.5平方、黄绿色接地线 | 4 | 卷 | 230 | 920 | 玉蝶，多宝 |
| 5 | 铜芯电线 | 全铜国标ZC-BVR单芯多股软线 | 4平方、红黄蓝绿色 | 8 | 卷 | 360 | 2880 | 玉蝶，多宝 |
| 6 | 铜芯电线 | 全铜国标ZC-BVR单芯多股软线 | 4平方、黄绿色接地线 | 2 | 卷 | 360 | 720 | 玉蝶，多宝 |
| 7 | 铜芯电线 | 全铜国标ZC-BVR单芯多股软线 | 6平方、红黄蓝绿色 | 8 | 卷 | 537 | 4296 | 玉蝶，多宝 |
| 8 | 铜芯电线 | 全铜国标ZC-BVR单芯多股软线 | 6平方、黄绿色接地线 | 2 | 卷 | 537 | 1074 | 玉蝶，多宝 |
| 9 | 铜芯电线 | 全铜国标ZC-BVR单芯多股软线 | 10平方、红黄蓝绿色 | 8 | 卷 | 931 | 7448 | 玉蝶，多宝 |
| 10 | 护套电线 | 全铜国标RVV护套电线 | 2*1.5平方 | 2 | 卷 | 301 | 602 | 玉蝶，多宝 |
| 11 | 护套电线 | 全铜国标RVV护套电线 | 3*1.5平方 | 4 | 卷 | 576 | 2304 | 玉蝶，多宝 |
| 12 | 明装开关 | G09 K111Y | 白色，一开单控 | 30 | 个 | 6.5 | 195 | 公牛 |
| 13 | 明装开关 | G09 K211Y | 白色，二开单控 | 30 | 个 | 9.2 | 276 | 公牛 |
| 14 | 明装开关 | G09 K311Y | 白色，三开单控 | 20 | 个 | 14 | 280 | 公牛 |
| 15 | 明装开关 | G09 411Y | 白色，四开单控 | 20 | 个 | 17 | 340 | 公牛 |
| 16 | 明装插座 | G09 | 白色，五孔，10A | 60 | 个 | 7 | 420 | 公牛 |
| 17 | 明装插座 | G09 | 白色，三孔，16A | 10 | 个 | 14 | 140 | 公牛 |
| 18 | 暗装开关 | G05 K111Y | 白色，一开单控 | 20 | 个 | 8.5 | 170 | 公牛 |
| 19 | 暗装开关 | G05 K211Y | 白色，二开单控 | 20 | 个 | 13 | 260 | 公牛 |
| 20 | 暗装开关 | G05 K3311Y | 白色，三开单控 | 10 | 个 | 16 | 160 | 公牛 |
| 21 | 暗装开关 | G05 K411Y | 白色，四开单控 | 10 | 个 | 21 | 210 | 公牛 |
| 22 | 暗装插座 | G05 | 白色，三孔，16A | 20 | 个 | 13 | 260 | 公牛 |
| 23 | 暗装插座 | G05 | 白色，五孔，10A | 20 | 个 | 12 | 240 | 公牛 |
| 24 | 插头 | 三级 | 16A | 10 | 个 | 8 | 80 | 公牛 |
| 25 | 插头 | 三级 | 10A | 30 | 个 | 4.5 | 135 | 公牛 |
| 26 | 插板 | GN 612 | 3米7孔 | 60 | 个 | 28.5 | 1710 | 公牛 |
| 27 | 插板 | GN 606 | 3米12孔 | 60 | 个 | 29.5 | 1770 | 公牛 |
| 28 | 插板 | GN 217 | 3米40孔 | 60 | 个 | 58.5 | 3510 | 公牛 |
| 29 | 插板 | GN 103D | 3米16A | 10 | 个 | 49.5 | 495 | 公牛 |
| 30 | 插板 | GN 609 | 5米21孔 | 100 | 个 | 49.5 | 4950 | 公牛 |
| 31 | PVC线管 |  | 直径20MM | 50 | 根 | 4.5 | 225 | 联塑 |
| 32 | PVC电气胶布 |  | 红黄蓝绿色 | 400 | 个 | 2.7 | 1080 | 九头鸟 |
| 33 | 三级电源线 | 1.5米/颗 | 1.5米/颗 | 50 | 颗 | 15 | 750 | 定制 |
| 34 | 线槽 |  | 12MM*24MM | 100 | 根 | 3.5 | 350 | 玉蝶、联塑 |
| 35 | 线槽 |  | 22MM*59MM | 20 | 根 | 8 | 160 | 玉蝶、联塑 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | - 43490 |  |

- 二、报价资料组成

1、报价单（模板见附件1，单价或总价超过预算则为无效报价）。

2、公司资质：有效的具有统一社会信用代码的《营业执照》。

3、法人身份证明文件、法人授权委托书、受托人身份证复印件并加盖公章。

4、响应承诺函（见附件2）、公司投标保证承诺函（见附件3）、供应商资格承诺函（见附件4）。

注：第一、二次已成功递交《报价资料》的供应商，资格仍然有效，此次无需再次递交。

三、报价方式及时间

1、报价资料提交方式：现场提交，须将以上资料进行密封，封面盖公章，并注明项目名称、联系人及联系方式（未按要求密封将拒绝接收）。

2、递交地址：贵州省兴义市黔西南州人民医院食堂六楼604采购科。

3、提交截止时间：2026年4月21日17:00止（接收时间：工作日8:00-11:30、14:00-17:30）。

4、联系人：李老师，电话0859-6221199。

四、商务要求

（一）服务地点：黔西南州人民医院院内。

（二）交付要求：

1、按需送货到总务库房（黔西南州人民医院住院部负二楼020总务库房办公室），据实结算。

2、含税费。

（三）付款方式：中标方供货完成后次月初向院方提供合法、有效发票，院方收到发票后，根据医院付款流程支付费用。

五、废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

1、单价或总价超出采购方预算的。

2、符合资格条件的公司或者对询价文件作实质响应的公司不足三家。

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

4、因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

5、其它符合废标条件的。

六、定标规则

一次报价，满足以上服务要求和商务要求，总报价最低者中标。

七、中标通知

定标后将在黔西南州人民医院官网进行公示。

八、合同签订

中标单位须在接到中标通知后30日内到规定的时间地点签订合同；逾期不签者视为自动放弃中标，且需向我方提供书面澄清文书。

黔西南州人民医院

2026年4月14日

附件1：

报价单

价格单位（元）

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯电线 | 全铜国标ZC-BVR单芯多股软线 | 1.5平方、红黄蓝绿色 | 8 | 卷 |  |  | 玉蝶，多宝 |
| 2 | 铜芯电线 | 全铜国标ZC-BVR单芯多股软线 | 1.5平方、黄绿色接地线 | 2 | 卷 |  |  | 玉蝶，多宝 |
| 3 | 铜芯电线 | 全铜国标ZC-BVR单芯多股软线 | 2.5平方、红黄蓝绿色 | 16 | 卷 |  |  | 玉蝶，多宝 |
| 4 | 铜芯电线 | 全铜国标ZC-BVR单芯多股软线 | 2.5平方、黄绿色接地线 | 4 | 卷 |  |  | 玉蝶，多宝 |
| 5 | 铜芯电线 | 全铜国标ZC-BVR单芯多股软线 | 4平方、红黄蓝绿色 | 8 | 卷 |  |  | 玉蝶，多宝 |
| 6 | 铜芯电线 | 全铜国标ZC-BVR单芯多股软线 | 4平方、黄绿色接地线 | 2 | 卷 |  |  | 玉蝶，多宝 |
| 7 | 铜芯电线 | 全铜国标ZC-BVR单芯多股软线 | 6平方、红黄蓝绿色 | 8 | 卷 |  |  | 玉蝶，多宝 |
| 8 | 铜芯电线 | 全铜国标ZC-BVR单芯多股软线 | 6平方、黄绿色接地线 | 2 | 卷 |  |  | 玉蝶，多宝 |
| 9 | 铜芯电线 | 全铜国标ZC-BVR单芯多股软线 | 10平方、红黄蓝绿色 | 8 | 卷 |  |  | 玉蝶，多宝 |
| 10 | 护套电线 | 全铜国标RVV护套电线 | 2*1.5平方 | 2 | 卷 |  |  | 玉蝶，多宝 |
| 11 | 护套电线 | 全铜国标RVV护套电线 | 3*1.5平方 | 4 | 卷 |  |  | 玉蝶，多宝 |
| 12 | 明装开关 | G09 K111Y | 白色，一开单控 | 30 | 个 |  |  | 公牛 |
| 13 | 明装开关 | G09 K211Y | 白色，二开单控 | 30 | 个 |  |  | 公牛 |
| 14 | 明装开关 | G09 K311Y | 白色，三开单控 | 20 | 个 |  |  | 公牛 |
| 15 | 明装开关 | G09 411Y | 白色，四开单控 | 20 | 个 |  |  | 公牛 |
| 16 | 明装插座 | G09 | 白色，五孔，10A | 60 | 个 |  |  | 公牛 |
| 17 | 明装插座 | G09 | 白色，三孔，16A | 10 | 个 |  |  | 公牛 |
| 18 | 暗装开关 | G05 K111Y | 白色，一开单控 | 20 | 个 |  |  | 公牛 |
| 19 | 暗装开关 | G05 K211Y | 白色，二开单控 | 20 | 个 |  |  | 公牛 |
| 20 | 暗装开关 | G05 K3311Y | 白色，三开单控 | 10 | 个 |  |  | 公牛 |
| 21 | 暗装开关 | G05 K411Y | 白色，四开单控 | 10 | 个 |  |  | 公牛 |
| 22 | 暗装插座 | G05 | 白色，三孔，16A | 20 | 个 |  |  | 公牛 |
| 23 | 暗装插座 | G05 | 白色，五孔，10A | 20 | 个 |  |  | 公牛 |
| 24 | 插头 | 三级 | 16A | 10 | 个 |  |  | 公牛 |
| 25 | 插头 | 三级 | 10A | 30 | 个 |  |  | 公牛 |
| 26 | 插板 | GN 612 | 3米7孔 | 60 | 个 |  |  | 公牛 |
| 27 | 插板 | GN 606 | 3米12孔 | 60 | 个 |  |  | 公牛 |
| 28 | 插板 | GN 217 | 3米40孔 | 60 | 个 |  |  | 公牛 |
| 29 | 插板 | GN 103D | 3米16A | 10 | 个 |  |  | 公牛 |
| 30 | 插板 | GN 609 | 5米21孔 | 100 | 个 |  |  | 公牛 |
| 31 | PVC线管 |  | 直径20MM | 50 | 根 |  |  | 联塑 |
| 32 | PVC电气胶布 |  | 红黄蓝绿色 | 400 | 个 |  |  | 九头鸟 |
| 33 | 三级电源线 | 1.5米/颗 | 1.5米/颗 | 50 | 颗 |  |  | 定制 |
| 34 | 线槽 |  | 12MM*24MM | 100 | 根 |  |  | 玉蝶、联塑 |
| 35 | 线槽 |  | 22MM*59MM | 20 | 根 |  |  | 玉蝶、联塑 |
| 总价 |  | - 大写金额： 元，（¥ ： 元 ） |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  | 以上报价含税，含运费 |  |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：

法定代表人或授权人代表（签字） ：

联系电话：

附件2：

# 响应承诺函

- 致：黔西南布依族苗族自治州人民医院

（单位名称）       参加贵单位组织的2026年电力材料类项目（三次） 采购活动，我方在此郑重承诺：完全满足贵院询价采购函中的所有服务要求和商务要求。如虚假承诺，我方愿承担由此产生的一切后果及责任。

- 承诺方（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：______年______月______日

附件3：

# 公司投标保证承诺函

致：黔西南布依族苗族自治州人民医院

本单位                      （单位名称）在贵方组织的 2026年电力材料类采购项目（三次） 中，已充分知悉并理解此次采购的全部要求，并自愿作出如下不可撤销的承诺：

我方郑重承诺，如被确定为中选公司，将严格按照采购公告/文件要求、我方响应文件承诺及法律规定与贵方签订采购合同，并全面履行合同义务。

我方清楚知晓并同意，如无不可抗力因素放弃中选资格、拒绝与贵院签订采购合同或在签订合同时提出附加条件，即构成严重违约。

若我方发生前条所述违约行为，我方自愿并无条件同意向贵方支付投标保证金，金额为我方在本项目中的报价总金额的2%，并已知晓在一年内不得再参加贵院组织的采购招标。

本承诺函一经我方签署即具有法律效力，构成贵我双方之间具有约束力的法律文件。

特此承诺！

公司（盖章）： ________
法定代表人或授权代表（签字）： ________
                  日期：____年___月___日

附件4：

供应商资格承诺函

黔西南布依族苗族自治州人民医院：

我公司自愿参与贵院 2026年电力材料类项目（三次）采购活动，并郑重承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下资格条件，并愿意承担由此引起的全部法律责任：

- 具有独立承担民事责任的能力；
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 五、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    六、本次投标为非联合体形式，且不进行任何形式的转包或分包；
    七、符合法律、行政法规规定的其他条件。

我公司保证上述承诺内容真实、合法、有效，并自愿接受采购人、采购代理机构或评审委员会的调查核实。如提供不实信息，愿承担相应的法律责任及由此产生的一切后果。

供应商名称（加盖公章）： _______________
法定代表人（签字或盖章）： _______________
日 期： ________年________月________日

说明：本承诺函作为资格审查依据，请各供应商认真填写，并附于响应文件内