## 医用耗材采购项目3（包1）
医用耗材采购项目3（包1）
序号 | 产品名称 | 医院原用产品信息仅供参考 |  |  |  | 采购类型 | 医用耗材分类代码 | 一级（学科、品类） | 二级（用途、品目） | 三级（部位、功能、品种） | 医保通用名分类 | 目前是否可收费 | 使用科室 | 使用范围 | 参数要求 | 是否允许采购进口产品 | 备注
|  | 厂商 | 注册证号 | 规格（包装规格仅作参考） | 型号
1 | 7环套扎器 | 波士顿科学公司 | 国械注进20162020733 | 2套/盒 | M00542251 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01022102300000 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 痔套扎器 | 套扎器类 | Y | 内窥镜科 | 7环套扎器用于食管静脉曲张和肛门直肠痔的内窥镜下结扎。 | - | 是
2 | 一次性内窥镜活体取样钳 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 苏械注准20182021405 | 10套/盒 | MTN-BF-23/23-A1 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01022600700007 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 活检钳 | 活检材料类 | Y | 呼吸与危重症医学科，内窥镜科，呼吸与危重症医学科病区 | 供钳取消化道、呼吸道活体组织样本用。 | - | 否
3 | 穿刺活检针 | 北京德迈特科技发展有限公司 | 国械注进20162141260 | 1套/盒 | VPA14/10 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01060200700004 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 非血管介入通用活检针 | 活检材料类 | Y | 甲状腺外科/乳腺外科病区 | 穿刺活检针被设计用于经皮穿刺，从器官、软组织、骨髓中提取样本，进行细胞学或组织学的活检。 | - | 是
4 | 穿刺活检针 | 北京德迈特科技发展有限公司 | 国械注进20162141260 | 1套/盒 | VPA18/16 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01060200700004 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 非血管介入通用活检针 | 活检材料类 | Y | 介入导管室，肝胆外科一病区 | 穿刺活检针被设计用于经皮穿刺，从器官、软组织、骨髓中提取样本，进行细胞学或组织学的活检。 | - | 是
5 | 胆道用导丝 | 南微医学科技股份有限公司 | 苏械注准20162020849 | 根/袋 | MTN-BM-89/45-A | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01021600300003 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 消化道导丝 | 导丝类 | Y | 肝胆外科一病区，全科医学科病区，肝胆外科二病区，肿瘤科病区，内窥镜科，重症医学科病区 | 在内窥镜或X射线监视下，进入人体自然的非血管腔道，做引导用。 | - | 否
6 | 导丝 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 国械注进20162022266 | 1套/盒 | M00556141 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01021600300003 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 消化道导丝 | 导丝类 | Y | 肝胆外科二病区 | 该产品用于胆管（包括胆总管、胆胰管、胆囊管、左右肝管）的选择性插管术，并可在支气管镜手术和胃肠道手术中辅助诊断和治疗器械的放置。 | - | 是
7 | 封闭式负压冲洗吸引装置 | 广东美捷威通生物科技有限公司 | 粤械注准20172140802 | 150mm*70mm*12mm 1套/盒 | MJ-03C3 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14171503500000 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 负压引流器/附件 | 引流装置类 | Y | 高值耗材库 | 适用于医疗单位对体表引流时一次性使用，不用于人体体内或体表真皮深层及其以下组织。用于对非慢性创面进行引流。 | - | 否
8 | 封闭式负压冲洗吸引装置 | 广东美捷威通生物科技有限公司 | 粤械注准20172140802 | 150mm*140mm*12mm 1套/盒 | MJ-03C4 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14171503500000 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 负压引流器/附件 | 引流装置类 | Y | 高值耗材库 | 适用于医疗单位对体表引流时一次性使用，不用于人体体内或体表真皮深层及其以下组织。用于对非慢性创面进行引流。 | - | 否
9 | 腹腔镜用带密封鞘管取物袋 | 施爱德（厦门）医疗器材有限公司 | 闽械注准20192060104 | 1套/盒 | IIC-150-130-3-F | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01061122600001 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 其他非血管介入通用材料 | 取物袋类 | Y | 甲状腺外科/乳腺外科病区 | 用于腹腔镜微创手术中穿刺和取标本时一次性使用。. | - | 否
10 | 呼吸回路 | 东莞永胜医疗制品有限公司 | 粤械注准20152080922 | 10套/件 | 510-001 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14250900000001 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 其他气管插管及附件 | - | Y | 院前急救，院前急救，院前急救，院前急救，院前急救，院前急救，急诊内科病区 | 与呼吸供气设备配套, 将呼吸用的气体或气体混合物输送给患者。加热呼吸回路的同时对输送的气体保温，防止冷凝水产生时使用。 | - | 否
11 | 呼吸回路 | 东莞永胜医疗制品有限公司 | 粤械注准20152080922 | 10套/件 | 26700 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14250900000001 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 其他气管插管及附件 | - | Y | 神经内科病区，神经外科病区，重症医学科病区 | 与呼吸供气设备配套, 将呼吸用的气体或气体混合物输送给患者。加热呼吸回路的同时对输送的气体保温，防止冷凝水产生时使用。 | - | 否
12 | 活检针 | 爱琅（上海）医疗器械有限公司 | 国械注进20163151057 | 各型 | 各型 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01060200700005 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 非血管介入通用活检针 | 活检材料类 | Y | 肾内科病区，泌尿外科病区 | 适用于人体软组织，如肝脏、脾脏、肾脏、肺、淋巴、乳房及前列腺的检查取样。 | - | 是
13 | 加强型气管插管[3.0#] | 新乡市驼人医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080709 | 10套/盒 | 3.0# | 阳光挂网(无其他省级价格) | C14250120900000 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 气管插管 | 气管插管类 | Y | 手术室 | 通过病人的口腔或鼻腔插至气管，做麻醉、输氧时的通气管道。病人通过它与外部的过滤器、热湿交换器、呼吸管道、麻醉呼吸机连接，形成一个完整的维持病人呼吸的系统。 | - | 否
14 | 加强型气管插管[3.5#] | 新乡市驼人医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080709 | 10套/盒 | 3.5# | 阳光挂网(无其他省级价格) | C14250120900000 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 气管插管 | 气管插管类 | Y | 手术室 | 通过病人的口腔或鼻腔插至气管，做麻醉、输氧时的通气管道。病人通过它与外部的过滤器、热湿交换器、呼吸管道、麻醉呼吸机连接，形成一个完整的维持病人呼吸的系统。 | - | 否
15 | 加强型气管插管[4.0#] | 新乡市驼人医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080709 | 10套/盒 | 4.0# | 阳光挂网(无其他省级价格) | C14250120900000 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 气管插管 | 气管插管类 | Y | 手术室 | 通过病人的口腔或鼻腔插至气管，做麻醉、输氧时的通气管道。病人通过它与外部的过滤器、热湿交换器、呼吸管道、麻醉呼吸机连接，形成一个完整的维持病人呼吸的系统。 | - | 否
16 | 加强型气管插管[4.5#] | 新乡市驼人医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080709 | 10套/盒 | 4.5# | 阳光挂网(无其他省级价格) | C14250120900000 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 气管插管 | 气管插管类 | Y | 手术室 | 通过病人的口腔或鼻腔插至气管，做麻醉、输氧时的通气管道。病人通过它与外部的过滤器、热湿交换器、呼吸管道、麻醉呼吸机连接，形成一个完整的维持病人呼吸的系统。 | - | 否
17 | 加强型气管插管[5.0#] | 新乡市驼人医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080709 | 10套/盒 | 5.0# | 阳光挂网(无其他省级价格) | C14250120900000 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 气管插管 | 气管插管类 | Y | 手术室 | 通过病人的口腔或鼻腔插至气管，做麻醉、输氧时的通气管道。病人通过它与外部的过滤器、热湿交换器、呼吸管道、麻醉呼吸机连接，形成一个完整的维持病人呼吸的系统。 | - | 否
18 | 加强型气管插管[5.5#] | 新乡市驼人医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080709 | 10套/盒 | 5.5# | 阳光挂网(无其他省级价格) | C14250120900000 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 气管插管 | 气管插管类 | Y | 手术室 | 通过病人的口腔或鼻腔插至气管，做麻醉、输氧时的通气管道。病人通过它与外部的过滤器、热湿交换器、呼吸管道、麻醉呼吸机连接，形成一个完整的维持病人呼吸的系统。 | - | 否
19 | 加强型气管插管[6#] | 新乡市驼人医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080709 | 10套/盒 | 6# | 阳光挂网(无其他省级价格) | C14250120900000 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 气管插管 | 气管插管类 | Y | 手术室 | 通过病人的口腔或鼻腔插至气管，做麻醉、输氧时的通气管道。病人通过它与外部的过滤器、热湿交换器、呼吸管道、麻醉呼吸机连接，形成一个完整的维持病人呼吸的系统。 | - | 否
20 | 加强型气管插管[6.5#] | 新乡市驼人医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080709 | 10套/盒 | 6.5# | 阳光挂网(无其他省级价格) | C14250120900000 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 气管插管 | 气管插管类 | Y | 手术室 | 通过病人的口腔或鼻腔插至气管，做麻醉、输氧时的通气管道。病人通过它与外部的过滤器、热湿交换器、呼吸管道、麻醉呼吸机连接，形成一个完整的维持病人呼吸的系统。 | - | 否
21 | 加强型气管插管[7#] | 新乡市驼人医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080709 | 10套/盒 | 7# | 阳光挂网(无其他省级价格) | C14250120900000 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 气管插管 | 气管插管类 | Y | 手术室 | 通过病人的口腔或鼻腔插至气管，做麻醉、输氧时的通气管道。病人通过它与外部的过滤器、热湿交换器、呼吸管道、麻醉呼吸机连接，形成一个完整的维持病人呼吸的系统。 | - | 否
22 | 气管切开插管套件 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 粤械注准20152080518 | 10套*4盒/件 | 8.0#（双腔）SCW-TRTP2 | - | C14250502000002 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 气管切开套管 | 套管类 | Y | 神经外科病区，重症医学科病区，急诊内科病区，手术室 | 主要用于需要进行麻醉、人工通气或其他辅助呼吸的患者一次性使用。 | - | 否
23 | 气管套管 | 杭州启晨医疗器械厂 | 浙械注准20202080046 | 1套/盒 | 10mm | - | C14250502000001 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 气管切开套管 | 套管类 | Y | 消毒供应室库，消毒供应中心，重症医学科病区 | 产品用于插入患者气管，为患者特别是不能自主呼吸患者创建一个临时性的人工呼吸通道。 | - | 否
24 | 气管套管 | 杭州启晨医疗器械厂 | 浙械注准20202080046 | 1套/盒 | 11mm | - | C14250502000001 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 气管切开套管 | 套管类 | Y | 消毒供应室库，消毒供应中心 | 产品用于插入患者气管，为患者特别是不能自主呼吸患者创建一个临时性的人工呼吸通道。 | - | 否
25 | 腔镜手术用带密封鞘取物袋 | 施爱德（厦门）医疗器材有限公司 | 闽械注准20192060104 | 10套/件 | IC-250-100-1-12 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01061122600001 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 其他非血管介入通用材料 | 取物袋类 | Y | 胸外科病区，肝胆外科一病区，胃肠腹壁疝外科病区，泌尿外科病区 | 用于腹腔镜微创手术中穿刺和取标本时一次性使用。. | - | 否
26 | 腔镜手术用带密封鞘取物袋 | 施爱德（厦门）医疗器材有限公司 | 闽械注准20192060104 | 10套/件 | IC-250-100-3-B | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01061122600001 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 其他非血管介入通用材料 | 取物袋类 | Y | 胸外科病区，胃肠腹壁疝外科病区 | 用于腹腔镜微创手术中穿刺和取标本时一次性使用。. | - | 否
27 | 腔镜手术用带密封鞘取物袋 | 杭州威德医疗科技有限公司 | 浙械注准20202020917 | 1套/盒 | MQ11C（Φ12.5*1） | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01061122600001 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 其他非血管介入通用材料 | 取物袋类 | Y | 高值耗材库，泌尿外科病区 | 产品适用于腹腔镜微创手术中穿刺和取标本时一次性使用。 | - | 否
28 | 腔镜手术用带密封鞘取物袋 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 粤械注准20192060703 | 10套/件 | 12mm套管鞘+12mm芯杆+标本袋 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01061122600001 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 其他非血管介入通用材料 | 取物袋类 | Y | 胸外科病区，肝胆外科一病区，肝胆外科二病区，消化内科病区，胃肠腹壁疝外科病区，泌尿外科病区，妇科病区，重症医学科病区 | 供临床微创窥镜手术下收集人体组织标本/异物并取出体外用；可用于腹腔镜微创手术中穿刺。 | - | 否
29 | 腔镜手术用带密封鞘取物袋 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 粤械注准20192060703 | 10套/件 | 简装12mm/D101Q/C12 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01061122600001 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 其他非血管介入通用材料 | 取物袋类 | Y | 胸外科病区，肝胆外科一病区，肝胆外科二病区，胃肠腹壁疝外科病区，泌尿外科病区，重症医学科病区 | 供临床微创窥镜手术下收集人体组织标本/异物并取出体外用；可用于腹腔镜微创手术中穿刺。 | - | 否
30 | 简易呼吸器 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20172660379 | 1套/盒 | - | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14020200000000 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | - | N | 消毒供应中心 | 适用于病人呼吸衰竭或呼吸骤停时现场抢救。 | - | 否
31 | 简易呼吸器 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20172660379 | 1套/盒 | - | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14020200000000 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | - | N | 消毒供应中心 | 适用于病人呼吸衰竭或呼吸骤停时现场抢救。 | - | 否
32 | 简易呼吸器 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20172660379 | 1套/盒 | - | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14020200000000 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | - | N | 消毒供应中心 | 适用于病人呼吸衰竭或呼吸骤停时现场抢救。 | - | 否
33 | 脑棉片 | 河南飘安集团有限公司 | 豫械注准20172640387 | 1000片*10包/件 | I型2.5*8 | - | C14020200000000 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | - | N | 眼科病区，手术室 | 用于医疗单位脑外科手术时一次性使用。 | - | 否
34 | 显影脑棉片 | 河南飘安集团有限公司 | 豫械注准20172640387 | 1000片/盒 | I型2.5*8 | - | C14020200000000 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | - | N | 眼科病区，手术室 | 用于医疗单位脑外科手术时一次性使用。 | - | 否
35 | 一次性使用口腔护理包[口腔器械盒] | 贵州骏江实业有限公司 | 黔械注准20222170031 | 200包/件 | II型 | - | C14020200000000 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | - | N | 烧伤科病区，烧伤科病区，口腔科病区，小儿外科/整形烧伤科病区，口腔科门诊，神经内科病区，呼吸与危重症医学科病区 | 供口腔科诊疗使用。 | - | 否
36 | 一次性使用外科口罩 | 新乡市华西卫材有限公司 | 豫械注准20212140854 | 50只*32盒/件 | - | - | C14020226200009 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 口罩类 | N | 儿童保健康复科病区，药学部，静配中心药房，分娩病区，产科手术室，急诊外科病区，消化内科病区，眼科病区，中医科病区，手术室 | 供临床医务人员在有创操作过程中佩带，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物的直接透过提供物理屏障。非无菌型产品在用于有创操作前应进行灭菌。 | - | 否
37 | 一次性使用无菌产包 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 豫械注准20212140804 | 50包/件 | 定制 | - | C14020200000000 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | - | N | 医学装备科，分娩病区，产科一病区 | 适用于医疗机构妇产科使用。 | - | 否
38 | 一次性使用无菌换药包 | 贵州骏江实业有限公司 | 黔械注准20222140030 | 200包/件 | I型 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14020200000000 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | - | N | 中医科病区 | 供医疗单位一次性换药使用。 | - | 否
39 | 一次性使用无菌换药包 | 贵州骏江实业有限公司 | 黔械注准20222140030 | 200包/件 | I型 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14020200000000 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | - | N | 烧伤科病区，烧伤科病区，小儿外科/整形烧伤科病区，康复医学科病区 | 供医疗单位一次性换药使用。 | - | 否
40 | 一次性使用无菌手术包 | 贵州骏江实业有限公司 | 黔械注准20222140032 | 10套/件 | I型 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14020200000000 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | - | N | 介入导管室 | 供临床手术用。 | - | 否

## 医用耗材采购项目3（包2）
医用耗材采购项目3（包2）
序号 | 产品名称 | 医院原用产品信息仅供参考 |  |  |  | 采购类型 | 医用耗材分类代码 | 一级（学科、品类） | 二级（用途、品目） | 三级（部位、功能、品种） | 医保通用名分类 | 目前是否可收费 | 使用科室 | 使用范围 | 参数要求 | 是否允许采购进口产品 | 备注
|  | 厂商 | 注册证号 | 规格（包装规格仅作参考） | 型号
1 | 热活检钳 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 国械注准20163011368 | 1套/包 | HBF-23/2000 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01022700700000 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 热活检钳 | 活检材料类 | Y | 内窥镜科 | 该产品与内窥镜配合使用，临床适用于组织标本的钳取以及小于5mm息肉的摘取。 | - | 否
2 | 神经监护气管插管 | 上海应手医疗器械有限公司 | 国械注准20213070476 | 1套/盒 | WET6.0 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14250900000001 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 其他气管插管及附件 | - | Y | 甲状腺外科/乳腺外科病区 | 与兼容的神经监护仪联合使用，术中提供通气气道并监测喉内肌肉、神经活动。 | - | 否
3 | 神经监护气管插管 | 上海应手医疗器械有限公司 | 国械注准20213070476 | 1套/盒 | WET6.5 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14250900000001 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 其他气管插管及附件 | - | Y | 甲状腺外科/乳腺外科病区，耳鼻咽喉科病区 | 与兼容的神经监护仪联合使用，术中提供通气气道并监测喉内肌肉、神经活动。 | - | 否
4 | 双腔支气管插管[28右] | 新乡市驼人医疗器械有限公司 | 豫械注准20202081235 | 1套/盒 | 28右 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14250420900004 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 支气管插管 | 气管插管类 | Y | 手术室 | 适用于胸腔及心血管手术，危重病人单肺独立时，同步或不同步通气时使用。 | - | 否
5 | 双腔支气管插管[28左] | 新乡市驼人医疗器械有限公司 | 豫械注准20202081235 | 1套/盒 | 28左 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14250420900004 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 支气管插管 | 气管插管类 | Y | 手术室 | 适用于胸腔及心血管手术，危重病人单肺独立时，同步或不同步通气时使用。 | - | 否
6 | 双腔支气管插管[33右] | 新乡市驼人医疗器械有限公司 | 豫械注准20202081235 | 1套/盒 | 33右 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14250420900004 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 支气管插管 | 气管插管类 | Y | 手术室 | 适用于胸腔及心血管手术，危重病人单肺独立时，同步或不同步通气时使用。 | - | 否
7 | 双腔支气管插管[33左] | 新乡市驼人医疗器械有限公司 | 豫械注准20202081235 | 1套/盒 | 33左 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14250420900004 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 支气管插管 | 气管插管类 | Y | 手术室 | 适用于胸腔及心血管手术，危重病人单肺独立时，同步或不同步通气时使用。 | - | 否
8 | 双腔支气管插管[35右] | 新乡市驼人医疗器械有限公司 | 豫械注准20202081235 | 1套/盒 | 35右 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14250420900004 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 支气管插管 | 气管插管类 | Y | 手术室 | 适用于胸腔及心血管手术，危重病人单肺独立时，同步或不同步通气时使用。 | - | 否
9 | 双腔支气管插管[35左] | 新乡市驼人医疗器械有限公司 | 豫械注准20202081235 | 1套/盒 | 35左 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14250420900004 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 支气管插管 | 气管插管类 | Y | 手术室 | 适用于胸腔及心血管手术，危重病人单肺独立时，同步或不同步通气时使用。 | - | 否
10 | 双腔支气管插管[37右] | 新乡市驼人医疗器械有限公司 | 豫械注准20202081235 | 1套/盒 | 37右 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14250420900004 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 支气管插管 | 气管插管类 | Y | 手术室 | 适用于胸腔及心血管手术，危重病人单肺独立时，同步或不同步通气时使用。 | - | 否
11 | 双腔支气管插管[37左] | 新乡市驼人医疗器械有限公司 | 豫械注准20202081235 | 1套/盒 | 37左 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14250420900004 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 支气管插管 | 气管插管类 | Y | 手术室 | 适用于胸腔及心血管手术，危重病人单肺独立时，同步或不同步通气时使用。 | - | 否
12 | 双腔支气管插管[39左] | 新乡市驼人医疗器械有限公司 | 豫械注准20202081235 | 1套/盒 | 39左 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14250420900004 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 支气管插管 | 气管插管类 | Y | 手术室 | 适用于胸腔及心血管手术，危重病人单肺独立时，同步或不同步通气时使用。 | - | 否
13 | 一次性穿刺活检针 | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 国械注进20182140461 | 5支/盒 | 1410MS/14G*10cm | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01060200700005 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 非血管介入通用活检针 | 活检材料类 | Y | 甲状腺外科/乳腺外科病区 | 一次性穿刺活检针适用于获得肺、肝、脾、肾、前列腺、淋巴结、乳腺、甲状腺和软组织肿瘤的活检组织。不适用于骨骼。 | - | 是
14 | 一次性穿刺活检针 | 北京德迈特科技发展有限公司 | 国械注进20162141260 | 1套/盒 | PA22/08 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01060200700003 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 非血管介入通用活检针 | 活检材料类 | Y | 甲状腺外科/乳腺外科病区，肝胆外科二病区，肾内科病区，感染性疾病科病区 | 穿刺活检针被设计用于经皮穿刺，从器官、软组织、骨髓中提取样本，进行细胞学或组织学的活检。 | - | 是
15 | 一次性乳头括约肌切开刀 | 南微医学科技股份有限公司 | 国械注准20163011578 | 1套/盒 | DSP-25A-AC-Y-Y-X-B-3 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01024003300004 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 乳头切开刀 | 切开刀类 | Y | 肝胆外科一病区，肝胆外科二病区，重症医学科病区 | 产品适用于胰胆管系统插管及括约肌切开术。 | - | 否
16 | 一次性使用穿刺活检针 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | 浙械注准20242141373 | 1支/盒 | PTC2015 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01060200700003 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 非血管介入通用活检针 | 活检材料类 | Y | 介入导管室 | 用于经皮穿刺进行实质性脏器或肿瘤的细胞学活检。 | - | 否
17 | 一次性使用穿刺活检针 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | 浙械注准20242141373 | 1支/盒 | PTC2115 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01060200700003 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 非血管介入通用活检针 | 活检材料类 | Y | 介入导管室 | 用于经皮穿刺进行实质性脏器或肿瘤的细胞学活检。 | - | 否
18 | 一次性使用穿刺活检针 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | 浙械注准20242141373 | 1支/盒 | PTC2120 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01060200700003 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 非血管介入通用活检针 | 活检材料类 | Y | 介入导管室 | 用于经皮穿刺进行实质性脏器或肿瘤的细胞学活检。 | - | 否
19 | 一次性使用穿刺活检针 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | 浙械注准20242141373 | 1支/盒 | PTC2206 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01060200700003 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 非血管介入通用活检针 | 活检材料类 | Y | 介入导管室 | 用于经皮穿刺进行实质性脏器或肿瘤的细胞学活检。 | - | 否
20 | 一次性使用胆管内引流管 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 苏械注准20142140418 | 1套/盒 | BPDS-43114-0807/22 | - | C01060303501001 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 非血管介入引流管 | 引流装置类 | Y | 肝胆外科二病区 | 该产品用于在内窥镜下置入胆管，进行胆汁的内引流。 | - | 否
21 | 一次性使用电圈套器 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 国械注准20163011647 | 1套/盒 | MTN-PFS-E-15/23 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01022201100007 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 圈套器（息肉勒除器） | 圈套器类 | Y | 内窥镜科 | 圈套器与内窥镜和高频发生器配合使用，适用于切除消化道粘膜层单发或多发性息肉，息肉大小能被不同口径的电凝电切圈套器套取者，直径一般应<2cm。 | - | 否
22 | 一次性使用电圈套器 | 江苏康进医疗器械有限公司 | 国械注准20163010140 | 10根/盒 | SD-T-2423-15 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01022201100007 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 圈套器（息肉勒除器） | 圈套器类 | Y | 内窥镜科 | 用于经内窥镜钳道孔对消化道息肉的切除。 | - | 否
23 | 一次性使用肺结节定位针 | 宁波胜杰康生物科技有限公司 | 浙械注准20232021381 | 1支/盒 | SS510-10 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01060102600003 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 非血管介入通用穿刺针 | 穿刺器类 | Y | 胸外科病区 | 本产品适用于肺结节患者接受胸腔镜手术前的CT引导下的肺结节定位。 | - | 否
24 | 一次性使用负压护创材料 | 广州市快康医疗器械有限公司 | 粤械注准20162141544 | 20*10*1cm*1套/盒 | HHVD-2800A2 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14171503500000 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 负压引流器/附件 | 引流装置类 | Y | 高值耗材库 | 用于对非慢性创面（如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面）进行引流。 | - | 否
25 | 一次性使用负压护创材料 | 广州市快康医疗器械有限公司 | 粤械注准20162141544 | 10cm*10cm | 10cm*10cm*1cm | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14171503500000 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 负压引流器/附件 | 引流装置类 | Y | 高值耗材库 | 用于对非慢性创面（如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面）进行引流。 | - | 否
26 | 一次性使用骨髓穿刺活检针 | 南京畅丰生物科技有限公司 | 苏械注准20202140571 | 1套/包 | 各号 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01060200700009 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 非血管介入通用活检针 | 活检材料类 | Y | 血液内科病区 | 用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的穿刺活检）。 | - | 否
27 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 国械注进20173010673 | 1套/盒 | M00545170 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01024003300004 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 乳头切开刀 | 切开刀类 | Y | 肝胆外科一病区，全科医学科病区，肝胆外科二病区，肿瘤科病区，重症医学科病区 | 该产品适用于Vater壶腹和/或Oddi括约肌的经内镜括约肌切开术，亦可用于注射造影剂。 | - | 是
28 | 一次性使用麻醉面罩 | 佛山市南海宝康宁医疗用品有限公司 | 粤械注准20152080071 | 40个/盒 | M2 | - | C14250821100000 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 麻醉用气管插管及面罩 | 面罩类 | Y | 手术室 | 连接呼吸管路实行麻醉气体输送，供病人吸入麻醉气体时一次性使用。非无菌气垫式出厂时未作灭菌。无菌气垫式采用环氧乙烷灭菌，无菌提供。 | - | 否
29 | 一次性使用麻醉面罩 | 佛山市南海宝康宁医疗用品有限公司 | 粤械注准20152080071 | 25套*6盒/件 | M3 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14250821100000 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 麻醉用气管插管及面罩 | 面罩类 | Y | 重症医学科病区，儿科病区，手术室 | 连接呼吸管路实行麻醉气体输送，供病人吸入麻醉气体时一次性使用。非无菌气垫式出厂时未作灭菌。无菌气垫式采用环氧乙烷灭菌，无菌提供。 | - | 否
30 | 一次性使用麻醉面罩 | 佛山市南海宝康宁医疗用品有限公司 | 粤械注准20152080071 | 25套*6盒/件 | M4 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14250821100000 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 麻醉用气管插管及面罩 | 面罩类 | Y | 心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，急诊外科病区，肿瘤科病区，内窥镜科，感染性疾病科病区，儿科病区，手术室 | 连接呼吸管路实行麻醉气体输送，供病人吸入麻醉气体时一次性使用。非无菌气垫式出厂时未作灭菌。无菌气垫式采用环氧乙烷灭菌，无菌提供。 | - | 否
31 | 一次性使用麻醉面罩 | 佛山市南海宝康宁医疗用品有限公司 | 粤械注准20152080071 | 20套*6盒/件 | M5 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14250821100000 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 麻醉用气管插管及面罩 | 面罩类 | Y | 院前急救，院前急救，门诊部，口腔科病区，小儿外科/整形烧伤科病区，甲状腺外科/乳腺外科病区，口腔科门诊，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，血液内科病区，胸外科病区，肝胆外科一病区，产科手术室，全科医学科病区，肾内科病区，急诊外科病区，消化内科病区，老年医学科病区，肿瘤科病区，康复医学科病区，疼痛科病区，内窥镜科，神经内科病区，神经外科病区，重症医学科病区，急诊内科病区，中医科病区，手术室 | 连接呼吸管路实行麻醉气体输送，供病人吸入麻醉气体时一次性使用。非无菌气垫式出厂时未作灭菌。无菌气垫式采用环氧乙烷灭菌，无菌提供。 | - | 否
32 | 一次性使用内窥镜用注射针 | 北京中科盛康科技有限公司 | 国械注准20163141548 | 10根/盒 | SN18-07/195 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01023803201001 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 消化介入注射针 | 注射针类 | Y | 内窥镜科 | 本产品用于内窥镜下人体消化道内液体药物注射。 | - | 否
33 | 一次性使用气管插管 | 浙江苏嘉医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20192080231 | 10根/盒 | 2.5# | - | C14250120900000 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 气管插管 | 气管插管类 | Y | 分娩病区，产科一病区，新生儿科病区 | 产品供临床用于建立人工气道。 | - | 否
34 | 一次性使用气管插管 | 浙江苏嘉医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20192080231 | 10根/盒 | 3.0# | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14250120900000 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 气管插管 | 气管插管类 | Y | 分娩病区，产科一病区，新生儿科病区 | 产品供临床用于建立人工气道。 | - | 否
35 | 一次性使用气管插管 | 浙江苏嘉医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20192080231 | 10根/盒 | 3.5# | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14250120900000 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 气管插管 | 气管插管类 | Y | 分娩病区，产科一病区，新生儿科病区 | 产品供临床用于建立人工气道。 | - | 否
36 | 一次性使用气管插管套件 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20192080668 | 5包*6盒/件 | 3.0#普通型 | 阳光挂网(无其他省级价格) | C14250900000001 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 其他气管插管及附件 | - | Y | 急诊外科病区，儿科病区，手术室 | 适用于各种全麻手术及人工通气时。 | 包含配套一次性喉镜片 | 否
37 | 一次性使用气管插管套件 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20192080668 | 5包*6盒/件 | 3.5#普通型 | 阳光挂网(无其他省级价格) | C14250900000001 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 其他气管插管及附件 | - | Y | 急诊外科病区，产科一病区，新生儿科病区，儿科病区，手术室 | 适用于各种全麻手术及人工通气时。 | 包含配套一次性喉镜片 | 否
38 | 一次性使用气管插管套件 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20192080668 | 5包*6盒/件 | 4.0#普通型 | 阳光挂网(无其他省级价格) | C14250900000001 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 其他气管插管及附件 | - | Y | 急诊外科病区，儿科病区，手术室 | 适用于各种全麻手术及人工通气时。 | 包含配套一次性喉镜片 | 否
39 | 一次性使用气管插管套件 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20192080668 | 5包*6盒/件 | 4.5#普通型 | 阳光挂网(无其他省级价格) | C14250900000001 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 其他气管插管及附件 | - | Y | 急诊外科病区，儿科病区，手术室 | 适用于各种全麻手术及人工通气时。 | 包含配套一次性喉镜片 | 否
40 | 一次性使用气管插管套件 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20192080668 | 5包*6盒/件 | 5.0#普通型 | 阳光挂网(无其他省级价格) | C14250900000001 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 其他气管插管及附件 | - | Y | 急诊外科病区，儿科病区，手术室 | 适用于各种全麻手术及人工通气时。 | 包含配套一次性喉镜片 | 否
41 | 一次性使用气管插管套件 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20192080668 | 5包*6盒/件 | 5.5#普通型 | 阳光挂网(无其他省级价格) | C14250900000001 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 其他气管插管及附件 | - | Y | 急诊外科病区，儿科病区，手术室 | 适用于各种全麻手术及人工通气时。 | 包含配套一次性喉镜片 | 否
42 | 一次性使用气管插管套件 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20192080668 | 5包*6盒/件 | 6.0#普通型 | 阳光挂网(无其他省级价格) | C14250900000001 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 其他气管插管及附件 | - | Y | 急诊外科病区，重症医学科病区，儿科病区，手术室 | 适用于各种全麻手术及人工通气时。 | 包含配套一次性喉镜片 | 否
43 | 一次性使用气管插管套件 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20192080668 | 5包*6盒/件 | 6.5#普通型 | 阳光挂网(无其他省级价格) | C14250900000001 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 其他气管插管及附件 | - | Y | 急诊外科病区，重症医学科病区，手术室 | 适用于各种全麻手术及人工通气时。 | 包含配套一次性喉镜片 | 否
44 | 一次性使用气管插管套件 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20192080668 | 5包*6盒/件 | 7.0#普通型 | 阳光挂网(无其他省级价格) | C14250900000001 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 其他气管插管及附件 | - | Y | 院前急救，院前急救，院前急救，院前急救，院前急救，全科医学科病区，急诊外科病区，消化内科病区，神经内科病区，神经外科病区，重症医学科病区，呼吸与危重症医学科病区，急诊内科病区，手术室 | 适用于各种全麻手术及人工通气时。 | 包含配套一次性喉镜片 | 否
45 | 一次性使用气管插管套件 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20192080668 | 5包*6盒/件 | 7.5#普通型 | 阳光挂网(无其他省级价格) | C14250900000001 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 其他气管插管及附件 | - | Y | 医务科，急诊外科病区，心血管内科病区，神经外科病区，重症医学科病区，呼吸与危重症医学科病区，急诊内科病区，手术室 | 适用于各种全麻手术及人工通气时。 | 包含配套一次性喉镜片 | 否
46 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 赣械注准20152180263 | 300个/件 | 推拉式中号 | - | C14020226900017 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 阴道扩张类 | N | 产前诊断分中心门诊，肿瘤科病区，体检科，妇科病区，产科一病区 | 供医疗机构妇科检查使用 | - | 否
47 | 一次性使用中单 | 新乡市华西卫材有限公司 | 豫械注准20182140354 | 5张*100袋/件 | - | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14020200000000 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | - | N | 医务科，儿童保健康复科病区，儿童保健康复科病区，儿童保健康复科病区，儿童保健康复科病区，磁共振成像诊断科，皮肤科门诊，皮肤科门诊，皮肤科门诊，皮肤科门诊，皮肤科门诊，心电图室，口腔科病区，分娩病区，医学影像科，产前诊断分中心门诊，小儿外科/整形烧伤科病区，甲状腺外科/乳腺外科病区，介入导管室，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，耳鼻咽喉科病区，产科手术室，全科医学科病区，脊柱外科病区，肝胆外科二病区，急诊外科病区，手足显微外科病区，关节外科病区，消化内科病区，胃肠腹壁疝外科病区，眼科病区，创伤骨科病区，肿瘤科病区，康复医学科病区，疼痛科病区，内窥镜科，泌尿外科病区，体检科，儿科急诊留观室，产科一病区，急诊内科病区，血液透析室病区，中医科病区，手术室 | 本产品主要供医疗检查或铺垫使用。 | - | 否

## 医用耗材采购项目3（包3）
医用耗材采购项目3（包3）
序号 | 产品名称 | 医院原用产品信息仅供参考 |  |  |  | 采购类型 | 医用耗材分类代码 | 一级（学科、品类） | 二级（用途、品目） | 三级（部位、功能、品种） | 医保通用名分类 | 目前是否可收费 | 使用科室 | 使用范围 | 参数要求 | 是否允许采购进口产品 | 备注
|  | 厂商 | 注册证号 | 规格（包装规格仅作参考） | 型号
1 | 一次性使用取石球囊 | 南微医学科技股份有限公司 | 苏械注准20192020053 | 1套/盒 | SRB-12/15-20 | 阳光挂网(无其他省级价格) | C01020500215031 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 胆胰取石球囊导管 | 球囊类 | Y | 肝胆外科一病区，肝胆外科二病区，内窥镜科，重症医学科病区 | 通过内窥镜从胆管系统中取出结石，或在利用球囊阻塞胆管时注入造影剂。 | - | 否
2 | 一次性使用取石网篮 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 苏械注准20162020992 | 1套/盒 | SEB-A-25/50-7/200 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01021701901002 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 消化介入网篮 | 网篮类 | Y | 肝胆外科一病区，肝胆外科二病区 | 适用于取出胆管内的胆石或上下消化道中的异物。 | - | 否
3 | 一次性使用圈套器 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 国械注准20163011647 | 1套/盒 | MTN-PFS-E-24/23 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01022201100007 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 圈套器（息肉勒除器） | 圈套器类 | Y | 肝胆外科二病区，内窥镜科 | 圈套器与内窥镜和高频发生器配合使用，适用于切除消化道粘膜层单发或多发性息肉，息肉大小能被不同口径的电凝电切圈套器套取者，直径一般应<2cm。 | - | 否
4 | 一次性使用湿热交换过滤器 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20182660178 | 150套/件 | 150套 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14250621000000 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 湿热交换器/过滤器 | 气管插管附件类 | Y | 急诊外科病区，手术室 | 适用于采用麻醉机和呼吸机及人工呼吸器的手术患者。 | - | 否
5 | 一次性使用胸腹腔引流导管包（弯-12Fr-25cm） | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 国械注准20223140790 | 10套/盒 | 弯-12Fr-25cm | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01060303501002 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 非血管介入引流管 | 引流装置类 | Y | 介入导管室，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，胸外科病区，急诊外科病区，泌尿外科病区，妇科病区，重症医学科病区，儿科病区 | 适用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的引流。 | - | 否
6 | 一次性使用胸腹腔引流导管包（弯-6Fr-25cm） | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 国械注准20223140790 | 10套/盒 | 弯-6Fr-25cm | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01060303501002 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 非血管介入引流管 | 引流装置类 | Y | 介入导管室，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，血液内科病区，感染性疾病科病区，呼吸与危重症医学科病区，儿科病区 | 适用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的引流。 | - | 否
7 | 一次性使用胸腹腔引流导管包（弯-8Fr-25cm） | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 国械注准20223140790 | 10套/盒 | 弯-8Fr-25cm | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01060303501002 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 非血管介入引流管 | 引流装置类 | Y | 医务科，内分泌代谢疾病科病区，介入导管室，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，血液内科病区，胸外科病区，肝胆外科一病区，全科医学科病区，肾内科病区，消化内科病区，老年医学科病区，肿瘤科病区，泌尿外科病区，心血管内科病区，感染性疾病科病区，新生儿科病区，重症医学科病区，呼吸与危重症医学科病区，急诊内科病区，儿科病区 | 适用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的引流。 | - | 否
8 | 一次性使用引流导管及附件 | 深圳库珀医疗股份有限公司 | 国械注准20173140217 | 10套/件 | DC-1220 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01060303501002 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 非血管介入引流管 | 引流装置类 | Y | 心脏血管外科/介入及血管疾病科病区 | 本产品供医疗单位对患者进行手术时作膀胱或胸腔积液引流使用。 | - | 否
9 | 一次性使用引流管[24#胸腔引流管] | 南通市奥华医用品有限公司 | 苏械注准20192141385 | 50套/包 | 24#胸腔引流管 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14171400000000 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 其他导管、引流管 | - | Y | 胸外科病区 | 供临床手术后伤口残液和组织渗液的引流用。 | - | 否
10 | 一次性使用痔疮套扎吻合器 | 奥亿康医疗科技无锡有限公司 | 苏械注准20192011226 | 10盒/件 | AYK-TZ-H-II-G2 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01022102300000 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 痔套扎器 | 套扎器类 | Y | 中医科病区 | 适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。 | - | 否
11 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 国械注进20163132869 | 1套/件 | M00539250 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01020900115057 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 胆道支架 | 支架类 | Y | 内窥镜科 | 该产品用于植入支架到胆管，以便对胆管进行引流，用于在愈合期间固定胆管，或在有胆管狭窄或糊状结石的情况下，保持胆管开放。 | - | 是
12 | 一体式胆道支架 | 波士顿科学公司（Boston Scientific Corporation） | 国械注进20163132869 | 1套/件 | M00539260 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01020900115057 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 胆道支架 | 支架类 | Y | 肝胆外科一病区，肝胆外科二病区，肿瘤科病区，内窥镜科，重症医学科病区 | 该产品用于植入支架到胆管，以便对胆管进行引流，用于在愈合期间固定胆管，或在有胆管狭窄或糊状结石的情况下，保持胆管开放。 | - | 是
13 | 一体式胆道支架 | 波士顿科学公司（Boston Scientific Corporation） | 国械注进20163132869 | 1套/件 | M00539270 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01020900115057 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 胆道支架 | 支架类 | Y | 肝胆外科一病区，肝胆外科二病区，肿瘤科病区，重症医学科病区 | 该产品用于植入支架到胆管，以便对胆管进行引流，用于在愈合期间固定胆管，或在有胆管狭窄或糊状结石的情况下，保持胆管开放。 | - | 是
14 | 一体式胆道支架 | 波士顿科学公司（Boston Scientific Corporation） | 国械注进20163132869 | 1套/件 | M00539280 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01020900115057 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 胆道支架 | 支架类 | Y | 肝胆外科一病区 | 该产品用于植入支架到胆管，以便对胆管进行引流，用于在愈合期间固定胆管，或在有胆管狭窄或糊状结石的情况下，保持胆管开放。 | - | 是
15 | 一体式取石／碎石网篮 | Boston Scientific Corporation | 国械注进20172026280 | 1套/盒 | M00510890 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01021701901005 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 消化介入网篮 | 网篮类 | Y | 肝胆外科一病区 | Trapezoid RX一体式取石／碎石网篮适用于在内窥镜下粉碎并取出胆道结石。本取石／碎石网篮可与碎石机配合使用，不得用于除适用用途之外的其他任何应用。 | - | 是
16 | 医用咬口（肺功能/带固定带） | 泰州市医用器材五厂 | 苏泰械备20150106号 | 100个*50包/件 | 肺功能 | - | C14250900000003 | 基础卫生材料 | 气管插管及附件 | 其他气管插管及附件 | - | Y | 呼吸与危重症医学科病区 | 用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合，或便于插入和固定气管插管。 | - | 否
17 | 引流导管 | Cook Incorporated | 国械注进20192142121 | 1套/包 | ULT8.5-38-25-P-6S-CLM-RH | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01060303501002 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 非血管介入引流管 | 引流装置类 | Y | 介入导管室，肝胆外科一病区 | 引流导管被用于经皮插入胆道、肾盂或脓肿进行引流。 | - | 是
18 | 自动弹力线痔疮套扎器 | 湖南灵康医疗科技有限公司 | 湘械注准20172020176 | 1套/盒 | LK-TZQ-A 01 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01022102300000 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 痔套扎器 | 套扎器类 | Y | 中医科病区 | 适用于各期内痔及各期混合痔疾病的治疗。 | - | 否
19 | 一次性外科口罩 | 新乡市华西医疗器械有限公司 | 豫械注准20212140854 | 50只*32盒/件 | - | - | C14020226200009 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 口罩类 | N | 人事科，院办，信息科，运营管理科，儿童保健康复科门诊，预防保健科，法规科，住院药房，住院药房，门诊收费室，黔西南州司法鉴定所，黔西南州司法鉴定所，黔西南州司法鉴定所，黔西南州司法鉴定所，黔西南州司法鉴定所，黔西南州司法鉴定所，医务科，医务科，中药房，中药房，院感科，医学装备科，医学装备科，医学装备科，医学装备科，医学装备科，门诊药房，门诊药房，门诊药房，临床营养科，临床营养科，临床营养科，临床营养科，心脏血管外科/介入及血管疾病科，健康体重管理及肥胖防治门诊，护理部，护理部，护理部，财务科，财务科，财务科，财务科，财务科，财务科，财务科，财务科，高压氧科，儿童保健康复科病区，儿童保健康复科病区，儿童保健康复科病区，儿童保健康复科病区，儿童保健康复科病区，儿童保健康复科病区，医学装备管理库房（维修组），药学部，药学部，药学部，药学部，药学部，磁共振成像诊断科，医学美容科门诊，医学美容科门诊，静配中心药房，静配中心药房，皮肤科门诊，皮肤科门诊，皮肤科门诊，皮肤科门诊，皮肤科门诊，皮肤科门诊，院前急救，院前急救，院前急救，门诊治疗室，病理科，总务科，门诊部，心电图室，内分泌代谢疾病科病区，口腔科病区，分娩病区，伤口造口失禁护理门诊，医学影像科，产前诊断分中心门诊，小儿外科/整形烧伤科病区，甲状腺外科/乳腺外科病区，超声科，介入导管室，口腔科门诊，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，输血科，血液内科病区，胸外科病区，肝胆外科一病区，耳鼻咽喉科病区，产科手术室，全科医学科病区，脊柱外科病区，肝胆外科二病区，消毒供应中心，肾内科病区，急诊外科病区，手足显微外科病区，关节外科病区，消化内科病区，胃肠腹壁疝外科病区，老年医学科病区，眼科病区，创伤骨科病区，肿瘤科病区，康复医学科病区，疼痛科病区，内窥镜科，泌尿外科病区，心血管内科病区，医学检验科，体检科，儿科急诊留观室，感染性疾病科病区，神经内科病区，妇科病区，神经外科病区，产科一病区，新生儿科病区，重症医学科病区，呼吸与危重症医学科病区，急诊内科病区，血液透析室病区，中医科病区，抽血室，儿科病区，手术室 | 供临床医务人员在有创操作过程中佩带，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物的直接透过提供物理屏障。非无菌型产品在用于有创操作前应进行灭菌。 | - | 否
20 | 一次性无菌手术包 | 新乡市华西卫材有限公司 | 豫械注准20212140799 | 30包/件 | 定制 | - | C14020200000000 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | - | N | 医务科，产科手术室，急诊外科病区，眼科病区，疼痛科病区，重症医学科病区，手术室 | 临床适用于给患者做手术时使用。 | - | 否
21 | 医用防护口罩 | 山东朱氏药业集团有限公司 | 鲁械注准20212140229 | 1个*500包/件 | - | - | C14020226200009 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 口罩类 | N | 药学部，静配中心药房，静配中心药房，静配中心药房，门诊部，甲状腺外科/乳腺外科病区，肝胆外科二病区，消毒供应中心，胃肠腹壁疝外科病区，儿科急诊留观室，感染性疾病科病区，神经外科病区，呼吸与危重症医学科病区，急诊内科病区，血液透析室病区，儿科病区，手术室 | 适用范围：供医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等用。 | - | 否
22 | 医用棉垫（13*23） | 贵州骏江实业有限公司 | 黔械注准20222140028 | 25片*32包/件 | 13*23cm | - | C14020226300010 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 医用垫类 | N | 烧伤科病区，医学美容科门诊，院前急救，院前急救，院前急救，院前急救，伤口造口失禁护理门诊，小儿外科/整形烧伤科病区，甲状腺外科/乳腺外科病区，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，胸外科病区，肝胆外科一病区，耳鼻咽喉科病区，产科手术室，全科医学科病区，脊柱外科病区，肝胆外科二病区，急诊外科病区，手足显微外科病区，关节外科病区，胃肠腹壁疝外科病区，老年医学科病区，创伤骨科病区，康复医学科病区，泌尿外科病区，感染性疾病科病区，神经内科病区，妇科病区，神经外科病区，产科一病区，重症医学科病区，呼吸与危重症医学科病区，手术室 | 供临床护创、吸湿用。 | - | 否
23 | 医用棉垫（40*50cm） | 贵州骏江实业有限公司 | 黔械注准20222140028 | 5片*32包/件 | 40*50cm | - | C14020226300010 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 医用垫类 | N | 高值耗材库，小儿外科/整形烧伤科病区，手足显微外科病区 | 供临床护创、吸湿用。 | - | 否
24 | 医用棉垫（80*100cm） | 贵州骏江实业有限公司 | 黔械注准20222140028 | 50片/件 | 80*100cm | - | C14020226300010 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 医用垫类 | N | 高值耗材库，小儿外科/整形烧伤科病区 | 供临床护创、吸湿用。 | - | 否
25 | 医用脱脂棉纱布（3块装7*8*8） | 贵州骏江实业有限公司 | 黔械注准20222140016 | 3块*40小包*55中包/件 | - | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14020200000000 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | - | N | 小儿外科/整形烧伤科病区，重症医学科病区 | 供临床护创、吸湿用。 | - | 否
26 | 医用脱脂纱布垫（40*40*3） | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 豫械注准20212141669 | 3*300包/件 | 40*40*3 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14020226500012 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 清创护理材类 | N | 分娩病区，手术室 | 供临床护创、吸湿用。 | - | 否
27 | 医用吸氧面罩 | 常州武进华兴医疗器械有限公司 | 苏常械备20220044号 | 20套/箱 | XQKG-02-1300 | - | C14020226700014 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | 吸氧面罩类 | N | 高压氧科，高压氧科，高压氧科 | 高压氧舱内患者吸氧，供给氧气，保证氧疗效果 | - | 否