## 医用耗材采购项目4（01包）
医用耗材采购项目4（01包）
序号 | 产品名称 | 医院原用产品信息仅供参考 |  |  |  | 采购类型 | 医用耗材分类代码 | 一级（学科、品类） | 二级（用途、品目） | 三级（部位、功能、品种） | 医保通用名分类 | 目前是否可收费 | 使用科室 | 使用范围 | 参数要求 | 是否允许采购进口产品 | 备注
|  | 厂商 | 注册证号 | 规格（包装规格仅作参考） | 型号
1 | CTO专用重入真腔球囊扩张导管 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 国械注进20173031714 | 1套/盒 | H749393130SR0 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02022000400001 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠脉其他导管 | 导管类 | Y | 心血管内科病区 | CTO 专用重入真腔球囊扩张导管适用于引导、操纵、控制和支撑导丝以便进入冠状动脉和外周血管系统的离散部位。作为包含 CTO 专用穿透微导管、 CTO 专用重入真腔球囊扩张导管和 CTO 专用穿透导丝的系统的组成部分使用时， CTO 专用 重入真腔球囊扩张导管适用于在 PTCA 或支架介入手术之前，通过腔内方式将常规导丝放置到狭窄冠状动脉病变 （包括慢性完全闭塞 [CTO]）远侧。 | - | 是
2 | J型导管（双J型/F5） | 张家港市华美医疗器械有限公司 | 苏械注准20142140605 | 10支/盒 | 双J型/1.6mm（F5） | - | C01030100115080 | 非血管介入治疗类材料 | 泌尿介入材料 | 输尿管支架 | 支架类 | Y | 泌尿外科病区 | 供尿管支撑、引流用。 | - | 否
3 | 鼻泪道再通管 | 济南晨生医疗科技有限公司 | 鲁械注准20192160035 | 1套/盒 | US-I | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14171400000000 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 其他导管、引流管 | - | Y | 眼科病区 | 适用于鼻泪道堵塞及狭窄引起的泪囊炎症、泪囊囊肿手术后的支撑、引流。在体内留置时间不超过15天，到期后经鼻腔取出。 | - | 否
4 | 鼻泪道再通管 | 济南晨生医疗科技有限公司 | 鲁械注准20192160035 | 1套/盒 | US-I | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14171400000000 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 其他导管、引流管 | - | Y | 眼科病区 | 适用于鼻泪道堵塞及狭窄引起的泪囊炎症、泪囊囊肿手术后的支撑、引流。在体内留置时间不超过15天，到期后经鼻腔取出。 | - | 否
5 | 导丝 | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | 国械注进20193031872 | 1根/盒 | 103-0606-200 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02051200302002 | 血管介入治疗类材料 | 神经介入治疗材料 | 微导丝 | 导丝类 | Y | 神经内科病区 | 亲水性导丝适用于在一般血管结构中进行诊断性和/或治疗性手术时，辅助微导管在到外周、脑血管结构中的超选到位。导丝扭控器用于在介入手术期间辅助导丝的操控。导丝导入器可方便导丝插入微导管尾端接头或止血阀接头。 | - | 是
6 | 导丝 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 国械注进20153031033 | 1根/盒 | GW1420040 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02051200301002 | 血管介入治疗类材料 | 神经介入治疗材料 | 微导丝 | 导丝类 | Y | 神经外科病区 | 该产品适用于一般性血管内用途，包括神经血管系统和外周血管系统。导丝可配合诊断或治疗用导管使用，以便将其放置到所选择的病变位置。此器械不适用于冠状动脉。 | - | 是
7 | 导丝 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 国械注进20152031033 | 1根/盒 | GW1420040X | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02051200301002 | 血管介入治疗类材料 | 神经介入治疗材料 | 微导丝 | 导丝类 | Y | 神经内科病区，神经外科病区 | 该产品适用于一般性血管内用途，包括神经血管系统和外周血管系统。导丝可配合诊断或治疗用导管使用，以便将其放置到所选择的病变位置。此器械不适用于冠状动脉。 | - | 是
8 | 导丝 | Cook Incorporated | 国械注进20163771901 | 1套/盒 | 035145-0-I-AQ | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01030500302001 | 非血管介入治疗类材料 | 泌尿介入材料 | 泌尿介入导丝 | 导丝类 | Y | 泌尿外科病区 | 在泌尿道和妇科操作中，导丝被用于获得输尿管通路、建立一条通道，以协助放置、更换和交换医疗器械。导丝还可以用于在扭曲或扭结的输尿管中定位和交换导管、在进入肾脏的途中穿越巨大结石，或者用于需要更好的控制及更高的不透射线性的病例。 | - | 是
9 | 导引延伸导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20233030056 | 1套/盒 | 117505801 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02021900400000 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠脉辅助支撑导管 | 导管类 | Y | 心血管内科病区 | 该产品须与导引导管一起使用，适用于冠状动脉粥样硬化复杂病变、动脉起源异常等需要导引导管提供较强后座支撑力时，辅助支架、球囊导管等其他介入器械的放置。 | - | 否
10 | 导引延伸导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20233030056 | 1套/盒 | 117606601 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02021900400000 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠脉辅助支撑导管 | 导管类 | Y | 心血管内科病区 | 该产品须与导引导管一起使用，适用于冠状动脉粥样硬化复杂病变、动脉起源异常等需要导引导管提供较强后座支撑力时，辅助支架、球囊导管等其他介入器械的放置。 | - | 否
11 | 导引延伸导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183030115 | 1套/盒 | 20505603 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02021900400000 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠脉辅助支撑导管 | 导管类 | Y | 心血管内科病区 | 该产品须与导引导管一起使用，适用于冠状动脉粥样硬化复杂病变、动脉起源异常等需要导引导管提供较强后座支撑力时，辅助支架、球囊导管等其他介入器械的放置。 | - | 否
12 | 导引延伸导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183030115 | 1套/盒 | 20606603 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02021900400000 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠脉辅助支撑导管 | 导管类 | Y | 心血管内科病区 | 该产品须与导引导管一起使用，适用于冠状动脉粥样硬化复杂病变、动脉起源异常等需要导引导管提供较强后座支撑力时，辅助支架、球囊导管等其他介入器械的放置。 | - | 否
13 | 等渗冲洗液冲洗器 | 湖北新福医疗科技有限公司 | 鄂黄冈械备20200033号 | 3L*4袋/件 | 3000ml | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14171101000000 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 冲洗、吸引管 | 管路类 | Y | 小儿外科/整形烧伤科病区，全科医学科病区，泌尿外科病区，妇科病区，重症医学科病区，手术室 | 临床创面、腔道等渗冲洗，清洁创面，稀释分泌物 | - | 否
14 | 非血管腔道导丝 | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | 沪械注准20172020447 | 1套/盒 | IVX-UG-3215CSO | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01030500302001 | 非血管介入治疗类材料 | 泌尿介入材料 | 泌尿介入导丝 | 导丝类 | Y | 泌尿外科病区 | 供医疗机构在内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，用于泌尿道，起支撑、引导作用。 | - | 否
15 | 封堵拦截导管 | 上海英诺伟医疗器械有限公司 | 沪械注准20172020444 | 1套/盒 | IVX-OC13 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01031203800003 | 非血管介入治疗类材料 | 泌尿介入材料 | 泌尿介入封堵器 | 封堵器类 | Y | 泌尿外科病区 | 封堵拦截网篮导管主要供医疗机构经内窥镜工作通道用于输尿管结石的封堵。 | - | 否
16 | 负压引流器（痰杯/20ml） | 宁波市海曙医疗用品厂 | 浙甬械备20150292号 | 200个/件 | 200个 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14171503500000 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 负压引流器/附件 | 引流装置类 | Y | 康复医学科病区，神经外科病区，重症医学科病区，急诊内科病区，儿科病区 | 用于向外引出并收集体内液体 | - | 否
17 | 负压引流器（痰杯/50ml） | 宁波市海曙医疗用品厂 | 浙甬械备20150292号 | 100个/件 | 100个 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14171503500000 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 负压引流器/附件 | 引流装置类 | Y | 急诊外科病区，感染性疾病科病区，神经外科病区，呼吸与危重症医学科病区 | 用于向外引出并收集体内液体 | - | 否
18 | 硅胶负压引流球[200ml] | 南通三利医疗器械有限公司 | 苏械注准20172661998 | 10个*20包/件 | 200ml | - | C14171503500000 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 负压引流器/附件 | 引流装置类 | Y | 小儿外科/整形烧伤科病区，产科手术室，急诊外科病区，新生儿科病区，手术室 | 临床负压引流和贮存引流液用 | - | 否
19 | 颅内支架系统 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 国械注进20203130290 | M003EZAS30210*1个/盒 | M003EZAS30210 | 阳光挂网(无其他省级价格) | C02050100114005 | 血管介入治疗类材料 | 神经介入治疗材料 | 颅内支架 | 支架类 | Y | 神经内科病区 | 颅内支架系统适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者， 辅助弹簧圈治疗囊状宽颈（ 瘤颈≥ 4 mm或瘤体/瘤颈比< 2）动脉瘤， 动脉瘤位于前循环血管和后循环血管， 载瘤血管直径为≥2.0mm且≤4.5mm。 | - | 是
20 | 磨头导管和推进器-磨头导管 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 国械注进20173036717 | 1个/盒 | H802227680020 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02021300400001 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠脉旋磨导管 | 导管类 | Y | 心血管内科病区 | 适用于医疗单位对患者动脉血管内粥样斑块旋磨成微粒。 | - | 是
21 | 磨头导管和推进器-磨头导管 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 国械注进20173036717 | 1个/盒 | H802227680030 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02021300400001 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠脉旋磨导管 | 导管类 | Y | 心血管内科病区 | 适用于医疗单位对患者动脉血管内粥样斑块旋磨成微粒。 | - | 是
22 | 磨头导管和推进器-磨头导管 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 国械注进20173036717 | 1个/盒 | H802227680040 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02021300400001 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠脉旋磨导管 | 导管类 | Y | 心血管内科病区 | 适用于医疗单位对患者动脉血管内粥样斑块旋磨成微粒。 | - | 是
23 | 磨头导管和推进器-推进器 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 国械注进20173036717 | 1个/盒 | H80222782001A0 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02022605400000 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠脉旋磨推进器 | 介入附件类 | Y | 心血管内科病区 | 适用于医疗单位对患者动脉血管内粥样斑块旋磨成微粒。 | - | 是
24 | 强力多酶清洗剂 | 0 | - | 3桶/件 | 5KG | - | - | - | - | - | - | N | 消毒供应中心 | 适用于医疗机构消毒供应室使用 | 用于手术器械清洗流程前的保湿预处理。高效分解器械表面的蛋白质、脂肪、血液等有机污染物及生物膜，具有长效保湿作用 | 否
25 | 清洗用润滑剂 | 重庆西山科技股份有限公司 | - | 500ml/瓶 | FLC905 | - | - | - | - | - | - | N | 消毒供应中心 | 用于医疗器械清洗后的润滑保养，适用于金属器械、精密器械等，防止器械生锈、卡顿，延长使用寿命 | 1. 适用于各类金属手术器械、牙科器械、精密器械润滑防锈；2. 水溶性配方，无矿物油残留，不影响后续灭菌；3. pH 中性，对器械无腐蚀，对人体无刺激；4. 可用于手工润滑或全自动清洗消毒机；5. 润滑后器械开合顺畅，成膜均匀，长效防锈 | 否
26 | 快速高效多酶清洗液 | 明尼苏达矿业制造医疗器材（上海）有限公司 | 泸卫消证字（2009）第0010号 | 5L*3桶/件 | 70503 | - | 0 | - | - | - | - | N | 口腔科门诊，肝胆外科一病区，耳鼻咽喉科病区，产科手术室，肝胆外科二病区，康复医学科病区，内窥镜科，感染性疾病科病区，新生儿科病区，重症医学科病区，呼吸与危重症医学科病区，中医科病区，儿科病区 | 适用于医院各类可复用医疗器械（如内镜、手术器械、口腔器械等）的手工与机器清洗，分解血液、黏液、蛋白质等有机物 | 1. 复合型多酶制剂，含蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶；2. 快速分解血液、黏液、蛋白质、脂肪等生物负荷；3. 低泡配方，适配手工清洗与清洗消毒机；4. pH 中性，无腐蚀，无刺激性气味；5. 稀释比例 1:1--～1:4-- 可调 | 否
27 | 小便采样管 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 浙食药监械生产许20100193号 | 150个*10袋/件 | - | - | 0 | - | - | - | - | N | 内分泌代谢疾病科病区，小儿外科/整形烧伤科病区，甲状腺外科/乳腺外科病区，介入导管室，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，血液内科病区，胸外科病区，肝胆外科一病区，耳鼻咽喉科病区，全科医学科病区，脊柱外科病区，肝胆外科二病区，肾内科病区，急诊外科病区，手足显微外科病区，关节外科病区，消化内科病区，胃肠腹壁疝外科病区，老年医学科病区，创伤骨科病区，肿瘤科病区，康复医学科病区，疼痛科病区，泌尿外科病区，心血管内科病区，医学检验科，体检科，感染性疾病科病区，神经内科病区，妇科病区，神经外科病区，产科一病区，新生儿科病区，重症医学科病区，呼吸与危重症医学科病区，急诊内科病区，中医科病区，儿科病区 | 临床尿液样本采集、转运与保存，用于尿常规、尿沉渣等检验分析 | 1. 材质：医用级 PET/PS，透明无毒；2. 带密封盖，防渗漏；3. 刻度清晰，容量满足尿沉渣检验需求；4. 无热源、无荧光物，符合临床检验要求；5. 一次性使用，环氧乙烷灭菌 | 否
28 | 硬塑料试管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | - | 500支*20包/件 | 12*100 | - | - | - | - | - | - | N | 输血科 | 临床血液、体液等样本的采集、盛放与实验室常规检验 | 1. 尺寸：外径 12mm，长度 1--mm；2. 材质：医用级聚苯乙烯 (PS)，透明度高；3. 管壁均匀，无气泡、无杂质；4. 可配套试管塞，密封性好；5. 适用于血液、体液常规检验 | 否
29 | 吸咀（6*52/带滤芯） | 江苏康健医疗用品有限公司 | - | 500支/包 | 带滤芯 | - | - | - | - | - | - | N | 输血科 | 适配各类移液器，用于实验室微量液体取样、加样，滤芯可防气溶胶交叉污染 | 1. 规格：6×52mm，适配标准移液器；2. 带疏水滤芯，防气溶胶、防交叉污染；3. 材质：医用聚丙烯，无 DNase/RNase/ 热源；4. 内壁光滑，液体残留量低；5. 一次性使用，灭菌包装 | 否
30 | 医用棉签（20cm/大头棉签） | 贵州骏江实业有限公司 | 黔械注准20222140026 | 50支/小包*10小包/中包*25中包/件 | 20cm | - | 0 | - | - | - | - | N | 神经内科病区，重症医学科病区 | 供临床护创、吸湿用。 | 1. 长度：2-cm；2. 杆材：天然桦木 / 竹制，光滑无毛刺；3. 棉头：医用脱脂棉，蓬松饱满，不掉絮；4. 适用于皮肤消毒、创面清洁、妇科及外科擦拭；5. 无菌包装 | 否

## 医用耗材采购项目4（02包
医用耗材采购项目4（02包）
序号 | 产品名称 | 医院原用产品信息仅供参考 |  |  |  | 采购类型 | 医用耗材分类代码 | 一级（学科、品类） | 二级（用途、品目） | 三级（部位、功能、品种） | 医保通用名分类 | 目前是否可收费 | 使用科室 | 使用范围 | 参数要求 | 是否允许采购进口产品 | 备注
|  | 厂商 | 注册证号 | 规格（包装规格仅作参考） | 型号
1 | 取石网篮 | 库克公司 | 国械注进20162021069 | 1套/盒 | NTSE-045065-UDH/G17520 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01030801902003 | 非血管介入治疗类材料 | 泌尿介入材料 | 泌尿取石网篮 | 网篮类 | Y | 肝胆外科一病区，肝胆外科二病区 | 该产品用于内窥镜下捕获和取出输尿管结石。 | - | 是
2 | 神经血管导丝 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 国械注进20252030021 | 1301*1个/盒 | 1301 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02051200301002 | 血管介入治疗类材料 | 神经介入治疗材料 | 微导丝 | 导丝类 | Y | 神经外科病区 | 该产品用于在神经血管系统内有选择性地导入和放置导管和其它介入器械。 | - | 是
3 | 输尿管鞘 | Cook Incorporated | 国械注进20162024498 | 1套/盒 | FUS-120035 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01031101500003 | 非血管介入治疗类材料 | 泌尿介入材料 | 泌尿介入鞘 | 鞘管类 | Y | 泌尿外科病区 | 适用于取出胆管内的胆石或上下消化道中的异物。 | - | 是
4 | 输尿管鞘 | Cook Incorporated | 国械注进20162024498 | 1套/盒 | FUS-120045 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01031101500003 | 非血管介入治疗类材料 | 泌尿介入材料 | 泌尿介入鞘 | 鞘管类 | Y | 泌尿外科病区 | 适用于取出胆管内的胆石或上下消化道中的异物。 | - | 是
5 | 微创扩张引流套件 | 深圳市库珀科技发展有限公司 | 粤械注准20162030033 | 10支/盒 | 导引针18G | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01031903700003 | 非血管介入治疗类材料 | 泌尿介入材料 | 肾造瘘套件 | 扩张器类 | Y | 泌尿外科病区 | 供临床对肾结石或肾积水患者做经皮肾穿刺扩张引流和腔镜手术器械置入时进行扩张、建立通道用。 | - | 否
6 | 微导管 | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | 国械注进20173037171 | 1套/盒 | 105-5091-150 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02050700400002 | 血管介入治疗类材料 | 神经介入治疗材料 | 微导管 | 导管类 | Y | 神经内科病区，神经外科病区 | 该产品适用于专业医生有选择地控制灌注药物如栓塞材料和诊断材料如造影剂到外周及神经血管。 | - | 是
7 | 微导管 | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | 国械注进20173037171 | 1套/盒 | 145-5091-150 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02050700400002 | 血管介入治疗类材料 | 神经介入治疗材料 | 微导管 | 导管类 | Y | 神经内科病区，神经外科病区 | 该产品适用于专业医生有选择地控制灌注药物如栓塞材料和诊断材料如造影剂到外周及神经血管。 | - | 是
8 | 微导管 | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | 国械注进20173037171 | 1套/盒 | 190-5091-150 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02050700400002 | 血管介入治疗类材料 | 神经介入治疗材料 | 微导管 | 导管类 | Y | 神经内科病区，神经外科病区 | 该产品适用于专业医生有选择地控制灌注药物如栓塞材料和诊断材料如造影剂到外周及神经血管。 | - | 是
9 | 微导管 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 国械注进20183030389 | C1715ST*1个/盒 | C1715ST | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02050700400004 | 血管介入治疗类材料 | 神经介入治疗材料 | 微导管 | 导管类 | Y | 神经内科病区 | 微导管用于将诊断剂（如造影剂）和治疗剂（如阻塞线圈）置入外周血管、冠状动脉和神经系统的血管中。 | - | 是
10 | 微导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 国械注进20173031841 | 150cm*15cm | MC17215045X | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02050700400002 | 血管介入治疗类材料 | 神经介入治疗材料 | 微导管 | 导管类 | Y | 神经内科病区，神经外科病区 | 该产品用于一般性血管内操作，包括在外周血管，冠状动脉和神经血管内输注诊断性制剂（如造影剂）和治疗性装置（如弹簧圈）。 | - | 是
11 | 微导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 国械注进20173031841 | 1套/盒 | MC172150SX | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02050700400004 | 血管介入治疗类材料 | 神经介入治疗材料 | 微导管 | 导管类 | Y | 神经内科病区，神经外科病区 | 该产品用于一般性血管内操作，包括在外周血管，冠状动脉和神经血管内输注诊断性制剂（如造影剂）和治疗性装置（如弹簧圈）。 | - | 是
12 | 微导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 国械注进20173031841 | 150cm*15cm | MC212150S | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02050700400004 | 血管介入治疗类材料 | 神经介入治疗材料 | 微导管 | 导管类 | Y | 神经内科病区，神经外科病区 | 该产品用于一般性血管内操作，包括在外周血管，冠状动脉和神经血管内输注诊断性制剂（如造影剂）和治疗性装置（如弹簧圈）。 | - | 是
13 | 微导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 国械注进20173031841 | 0.69mm；150cm；STR | MC272150S | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02050700400004 | 血管介入治疗类材料 | 神经介入治疗材料 | 微导管 | 导管类 | Y | 神经外科病区 | 该产品用于一般性血管内操作，包括在外周血管，冠状动脉和神经血管内输注诊断性制剂（如造影剂）和治疗性装置（如弹簧圈）。 | - | 是
14 | 微导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 国械注进20173031841 | 150cm*11cm | MC17215090X | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02050700400002 | 血管介入治疗类材料 | 神经介入治疗材料 | 微导管 | 导管类 | Y | 神经内科病区，神经外科病区 | 该产品用于一般性血管内操作，包括在外周血管，冠状动脉和神经血管内输注诊断性制剂（如造影剂）和治疗性装置（如弹簧圈）。 | - | 是
15 | 微导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 国械注进20173031841 | 1套/盒 | MC172150S | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02050700400002 | 血管介入治疗类材料 | 神经介入治疗材料 | 微导管 | 导管类 | Y | 神经内科病区，神经外科病区 | 该产品用于一般性血管内操作，包括在外周血管，冠状动脉和神经血管内输注诊断性制剂（如造影剂）和治疗性装置（如弹簧圈）。 | - | 是
16 | 微导管 | 加奇生物科技（上海）有限公司 | 国械注准20173031381 | 1套/盒 | FG300280-14 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02050700400002 | 血管介入治疗类材料 | 神经介入治疗材料 | 微导管 | 导管类 | Y | 介入导管室 | 微导管辅助将诊断用器械/材料，和（或）治疗用器械/材料送达神经血管，周围血管在内的全身血管系统。 | - | 否
17 | 微导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 国械注进20203030433 | 1根/盒 | VIA-21-154-01 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02050700400006 | 血管介入治疗类材料 | 神经介入治疗材料 | 微导管 | 导管类 | Y | 神经内科病区，神经外科病区 | 该产品用于引入非液体介入器械（例如弹簧圈/支架/血流导向装置）以及将诊断剂（如造影剂）或非液体治疗剂输入神经、外周和冠状动脉血管系统。 | - | 是
18 | 微导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 国械注进20203030433 | 1根/盒 | VIA-27-154-01 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02050700400006 | 血管介入治疗类材料 | 神经介入治疗材料 | 微导管 | 导管类 | Y | 神经内科病区 | 该产品用于引入非液体介入器械（例如弹簧圈/支架/血流导向装置）以及将诊断剂（如造影剂）或非液体治疗剂输入神经、外周和冠状动脉血管系统。 | - | 是
19 | 微导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 国械注进20203030433 | 1根/盒 | VIA-33-133-01 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02050700400006 | 血管介入治疗类材料 | 神经介入治疗材料 | 微导管 | 导管类 | Y | 神经外科病区 | 该产品用于引入非液体介入器械（例如弹簧圈/支架/血流导向装置）以及将诊断剂（如造影剂）或非液体治疗剂输入神经、外周和冠状动脉血管系统。 | - | 是
20 | 旋磨用导引导丝 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 国械注进20163032911 | 1根/盒 | H802228240020 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02022300300000 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠脉旋磨导丝 | 导丝类 | Y | 心血管内科病区 | 该产品与Rotablator和ROTAPRO血管内旋磨系统一并使用，可供独立推进和转向 | - | 是
21 | 选择性导管 | 巴尔特科贸（北京）有限公司 | 国械注进20193031866 | 1套/盒 | MAGIC1.2F | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02050700400002 | 血管介入治疗类材料 | 神经介入治疗材料 | 微导管 | 导管类 | Y | 神经外科病区 | 用于选择性插管术，适用于对距离长、弯曲多、和小口径的血管实施插管术。 | - | 是
22 | 血栓抽吸导管 | 泰尔茂（中国）投资有限公司 | 国械注进20173031291 | 1套/盒 | CG1602 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02021200400000 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠脉血栓抽吸导管 | 导管类 | Y | 心血管内科病区 | 血栓抽吸导管预期用于清除冠状动脉和外周血管系统内的新发性软栓子和血栓。 | - | 是
23 | 压力导丝 | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | 国械注进20193030188 | 1根/盒 | C12059 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02022400300000 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠脉压力导丝 | 导丝类 | Y | 心血管内科病区 | 该产品经由经皮导管穿过血管，用于测量心脏、冠状血管和外周血管中的压力。 | - | 是
24 | 压力导丝 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 国械注进20213030148 | 5套/盒 | H74939359510 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02022400300000 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠脉压力导丝 | 导丝类 | Y | 心血管内科病区 | 该产品可导引导管穿过血管，并在冠状动脉血管内测量跨病变两侧的压力。 | - | 是
25 | 延长导管 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 国械注进20193030524 | 1根/盒 | H7493933515060 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02021900400000 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠脉辅助支撑导管 | 导管类 | Y | 心血管内科病区 | 与导引导管配合使用，用以进入冠状动脉和／或外周血管的离散区域，从而便于放置介入装置。 | - | 是
26 | 延长导管 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 国械注进20193030524 | 1根/盒 | H74939335150610 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02021900400000 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠脉辅助支撑导管 | 导管类 | Y | 心血管内科病区 | 与导引导管配合使用，用以进入冠状动脉和／或外周血管的离散区域，从而便于放置介入装置。 | - | 是
27 | 一次性颅内血栓抽吸导管 | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | 国械注进20203030412 | 1套/盒 | REACT-71 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02050800400001 | 血管介入治疗类材料 | 神经介入治疗材料 | 神经介入治疗导管 | 导管类 | Y | 神经内科病区 | 用于在外周和颅内神经血管内输送介入器材。也适用于对颅内大血管阻塞（颈内动脉、大脑中动脉-M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内）继发急性缺血性脑卒中的患者进行血管再通，而且必须在症状发作的8小时内。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IVt-PA)或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。 | - | 是
28 | 一次性使用导尿包（F16） | 苏州市麦克林医疗器械制品有限公司 | 苏械注准20152141096 | F16*50包/件 | F16 | - | C14170419503002 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 导尿管/套装 | 导尿包类 | Y | 内分泌代谢疾病科病区，口腔科病区，分娩病区，小儿外科/整形烧伤科病区，甲状腺外科/乳腺外科病区，介入导管室，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，血液内科病区，胸外科病区，肝胆外科一病区，产科手术室，全科医学科病区，脊柱外科病区，肝胆外科二病区，肾内科病区，急诊外科病区，手足显微外科病区，关节外科病区，消化内科病区，胃肠腹壁疝外科病区，老年医学科病区，创伤骨科病区，肿瘤科病区，康复医学科病区，疼痛科病区，泌尿外科病区，心血管内科病区，感染性疾病科病区，神经内科病区，妇科病区，神经外科病区，产科一病区，新生儿科病区，重症医学科病区，呼吸与危重症医学科病区，急诊内科病区，中医科病区，儿科病区，手术室 | 为患者导尿用。 | - | 否
29 | 一次性使用导尿管（F16） | 江苏江扬特种橡胶制品有限公司 | 苏械注准20142140677 | 20支/袋 | F14 | - | C14170619603009 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 成人导尿管 | 导尿管类 | Y | 手术室 | 供临床导尿用。 | - | 否
30 | 一次性使用密闭式吸痰管（I型/12Fr） | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20162660394 | 10支/盒 | I型/12Fr | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14171101000000 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 冲洗、吸引管 | 管路类 | Y | 急诊内科病区 | 危重患者气道吸痰，密闭式操作防感染与缺氧 | - | 否
31 | 一次性使用取石网篮 | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | 泸械注准20172020685 | 1套/盒 | IVX-US-T1110 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01030801902004 | 非血管介入治疗类材料 | 泌尿介入材料 | 泌尿取石网篮 | 网篮类 | Y | 泌尿外科病区 | 适用于泌尿外科手术，在内窥镜下抓住，操控和取出结石以及其他异物。 | - | 否
32 | 一次性使用微导管 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 国械注准20223030409 | 1套/盒 | 03-19F150-01 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02021100400000 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠脉微导管 | 导管类 | Y | 心血管内科病区 | 预期用于介入手术中，支持和辅助导丝进入冠状动脉、外周血管，也可用于导丝交换，亦可向冠状动脉、外周血管注射造影剂。 | - | 否
33 | 一次性使用微导管 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 国械注准20223030409 | 1套/盒 | 03-21F135-01 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02021100400000 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠脉微导管 | 导管类 | Y | 心血管内科病区 | 预期用于介入手术中，支持和辅助导丝进入冠状动脉、外周血管，也可用于导丝交换，亦可向冠状动脉、外周血管注射造影剂。 | - | 否
34 | 一次性使用微导管 | 朝日英达科贸（北京）有限公司 | 国械注进20213030249 | 1套/盒 | CRV135-19P | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02021100400000 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠脉微导管 | 导管类 | Y | 心血管内科病区 | 该产品适用于在血管中进行冠状动脉和四肢末梢血管的选择性造影。 | - | 是
35 | 一次性使用微导管 | 朝日英达科贸（北京）有限公司 | 国械注进20213030249 | 1套/盒 | CRV150-19P | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02021100400000 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠脉微导管 | 导管类 | Y | 心血管内科病区 | 该产品适用于在血管中进行冠状动脉和四肢末梢血管的选择性造影。 | - | 是
36 | 一次性使用手术衣 | 新乡市华西卫材有限公司 | 豫械注准20212141767 | 80套/箱 | - | - | 0 | - | - | - | - | N | 产前诊断分中心，医务科，药学部，药学部，静配中心药房，静配中心药房，病理科，总务科，门诊部，口腔科病区，分娩病区，产前诊断分中心门诊，小儿外科/整形烧伤科病区，甲状腺外科/乳腺外科病区，介入导管室，口腔科门诊，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，血液内科病区，耳鼻咽喉科病区，产科手术室，全科医学科病区，脊柱外科病区，肝胆外科二病区，消毒供应中心，肾内科病区，急诊外科病区，关节外科病区，老年医学科病区，眼科病区，肿瘤科病区，疼痛科病区，泌尿外科病区，感染性疾病科病区，神经内科病区，妇科病区，神经外科病区，产科一病区，新生儿科病区，重症医学科病区，呼吸与危重症医学科病区，急诊内科病区，血液透析室病区，中医科病区，儿科病区，手术室 | 供手术人员穿着，降低感染源向病人手术创面传播以防止术后创面感染；具有阻止液体透过的手术衣，也可减小血液或体液中携带的感染源向手术人员传播的风险。 | 1. 材质：SMS 无纺布，克重≥45g；2. 阻隔性能：抗渗水性、抗静电、防血液渗透；3. 结构：长袖、针织袖口、系带式；4. 符合 GB 15979、YY/T -5-6 标准；5. 环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 否
37 | 润滑剂 | 重庆西山科技股份有限公司 | - | 500ml/瓶 | FLC9030 | - | - | - | - | - | - | N | 消毒供应中心 | 医用手术器械、牙科器械等清洗后润滑养护，防锈、减磨，保障器械开合顺畅 | 1. 医用器械专用润滑防锈剂；2. 水溶性，无硅油、无矿物油；3. 对不锈钢、碳钢器械无腐蚀；4. 可用于腔镜、手术剪、钳类等精密器械；5. 成膜薄，不影响灭菌穿透 | 否
38 | 蒸汽灭菌指示胶带 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 沪卫消证字（2009）第0010号 | 20卷/件 | - | - | 0 | - | - | - | - | N | 消毒供应中心 | 粘贴于灭菌包外，通过颜色变化判断是否经过蒸汽灭菌过程，用于灭菌过程标识 | 1. 适用于压力蒸汽灭菌包外标识；2. 指示条灭菌后变色明显、不可逆；3. 粘性适中，不残胶、不翘边；4. 适用 121℃/134℃蒸汽灭菌；5. 符合 YY/T -698 标准 | 否
39 | 抗菌洗手液 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 鲁卫消证字2002第0059号 | 500ml*25瓶/件 | 500ml | - | 0 | - | - | - | - | N | 价格科，工会，预防保健科，法规科，法规科，黔西南州司法鉴定所，院感科，医学装备科，医学装备科，临床营养科，护理部，财务科，财务科，高压氧科，儿童保健康复科病区，药学部，院前急救，病理科，总务科，门诊部，心电图室，内分泌代谢疾病科病区，口腔科病区，伤口造口失禁护理门诊，医学影像科，产前诊断分中心门诊，小儿外科/整形烧伤科病区，甲状腺外科/乳腺外科病区，超声科，介入导管室，口腔科门诊，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，输血科，血液内科病区，胸外科病区，肝胆外科一病区，耳鼻咽喉科病区，全科医学科病区，脊柱外科病区，肝胆外科二病区，消毒供应中心，肾内科病区，急诊外科病区，手足显微外科病区，关节外科病区，消化内科病区，胃肠腹壁疝外科病区，老年医学科病区，眼科病区，创伤骨科病区，肿瘤科病区，康复医学科病区，疼痛科病区，内窥镜科，泌尿外科病区，心血管内科病区，医学检验科，体检科，儿科急诊留观室，感染性疾病科病区，神经内科病区，妇科病区，神经外科病区，产科一病区，新生儿科病区，重症医学科病区，呼吸与危重症医学科病区，急诊内科病区，中医科病区，抽血室，儿科病区，手术室 | 医护人员手部清洁与抗菌消毒，减少手部暂居菌，预防交叉感染 | 1. 有效成分：符合国家消毒产品规范；2. 对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌杀灭对数值≥5；3. 温和配方，不伤手，无刺激；4. 泡沫细腻易冲洗，留香适中；5. 符合 GB 1493-.1 | 否
40 | 无菌手术刀片（12#） | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 沪械注准20162010690 | 100片*50盒/件 | - | - | - | - | - | - | - | N | 小儿外科/整形烧伤科病区，口腔科门诊，手术室 | 产品安装于手术刀柄上，作切割软组织用。 | 1.规格型号：12#； 2.产品标准：符合 GB 8662-2-17《手术刀片》标准要求； 3.材质与工艺：医用不锈钢材质，整体热处理，刃口锋利无崩刃； 4.灭菌方式：环氧乙烷灭菌，无菌状态供货，灭菌确认合格； 5.外观质量：表面无锈蚀、无裂纹、无毛刺，刀柄握持处光滑； 6.包装要求：单片独立密封包装，外包装标注规格、批号、有效期； 7.有效期与合规：有效期≥36个月，在效期内供货，提供医疗器械注册证及备案凭证。 | 否
41 | 无菌手术刀片（15#） | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 沪械注准20162010690 | 100片*50盒/件 | - | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科病区，小儿外科/整形烧伤科病区，甲状腺外科/乳腺外科病区，老年医学科病区，手术室 | 产品安装于手术刀柄上，作切割软组织用。 | 1.规格型号：15#； 2.产品标准：符合 GB 8662-2-17《手术刀片》标准要求； 3.材质与工艺：医用不锈钢材质，整体热处理，刃口锋利无崩刃； 4.灭菌方式：环氧乙烷灭菌，无菌状态供货，灭菌确认合格； 5.外观质量：表面无锈蚀、无裂纹、无毛刺，刀柄握持处光滑； 6.包装要求：单片独立密封包装，外包装标注规格、批号、有效期； 7.有效期与合规：有效期≥36个月，在效期内供货，提供医疗器械注册证及备案凭证。 | 否
42 | 无菌手术刀片（23#） | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 沪械注准20162010690 | 100片*50盒/件 | - | - | - | - | - | - | - | N | 医学装备科，医学装备科，护理部，口腔科病区，小儿外科/整形烧伤科病区，甲状腺外科/乳腺外科病区，介入导管室，血液内科病区，胸外科病区，肝胆外科一病区，产科手术室，全科医学科病区，脊柱外科病区，肝胆外科二病区，急诊外科病区，手足显微外科病区，消化内科病区，胃肠腹壁疝外科病区，创伤骨科病区，疼痛科病区，泌尿外科病区，心血管内科病区，感染性疾病科病区，妇科病区，神经外科病区，产科一病区，重症医学科病区，呼吸与危重症医学科病区，急诊内科病区，血液透析室病区，中医科病区，手术室 | 产品安装于手术刀柄上，作切割软组织用。 | 1.规格型号：23#； 2.产品标准：符合 GB 8662-2-17《手术刀片》标准要求； 3.材质与工艺：医用不锈钢材质，整体热处理，刃口锋利无崩刃； 4.灭菌方式：环氧乙烷灭菌，无菌状态供货，灭菌确认合格； 5.外观质量：表面无锈蚀、无裂纹、无毛刺，刀柄握持处光滑； 6.包装要求：单片独立密封包装，外包装标注规格、批号、有效期； 7.有效期与合规：有效期≥36个月，在效期内供货，提供医疗器械注册证及备案凭证。 | 否
43 | 过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置 | 衡水诺盾生物科技有限公司 | - | 60支/盒 | 728 | - | - | - | - | - | - | N | 消毒供应中心 | 用于过氧化氢低温等离子体灭菌器的灭菌效果挑战测试，监测管腔类器械灭菌质量 | 1. 第五类爬行化学指示卡 + 管腔挑战载体；2. 专用于过氧化氢低温等离子灭菌监测；3. 能真实模拟最难灭菌管腔工况；4. 变色完全方可判定合格；5. 符合 ISO 1114- | 否
44 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 扬州市霞光医疗器械有限公司 | 苏械注准20172661696 | 100双*10盒/件 | 7.5# | - | - | - | - | - | - | N | 科教科，医学装备科，医学装备科，院前急救，院前急救，院前急救，总务科，口腔科病区，伤口造口失禁护理门诊，小儿外科/整形烧伤科病区，甲状腺外科/乳腺外科病区，超声科，口腔科门诊，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，输血科，血液内科病区，胸外科病区，肝胆外科一病区，耳鼻咽喉科病区，肝胆外科二病区，肾内科病区，急诊外科病区，手足显微外科病区，关节外科病区，消化内科病区，胃肠腹壁疝外科病区，老年医学科病区，眼科病区，创伤骨科病区，肿瘤科病区，疼痛科病区，内窥镜科，泌尿外科病区，医学检验科，感染性疾病科病区，神经外科病区，呼吸与危重症医学科病区，急诊内科病区，中医科病区，手术室 | 供临床检查和诊断治疗过程中防止病人和使用者之间交叉感染用。 | 1. 材质：天然橡胶乳胶；2. 尺码：7.5#；3. 表面光滑 / 微麻面，穿戴顺畅；4. 无粉 / 有粉可选，无泄漏；5. 符合 GB 1-213，灭菌包装 | 否

## 医用耗材采购项目4（03包）
医用耗材采购项目4（03包）
序号 | 产品名称 | 医院原用产品信息仅供参考 |  |  |  | 采购类型 | 医用耗材分类代码 | 一级（学科、品类） | 二级（用途、品目） | 三级（部位、功能、品种） | 医保通用名分类 | 目前是否可收费 | 使用科室 | 使用范围 | 参数要求 | 是否允许采购进口产品 | 备注
|  | 厂商 | 注册证号 | 规格（包装规格仅作参考） | 型号
1 | 一次性使用胃管 | 江苏江扬特种橡胶制品有限公司 | 苏械注准20142140678 | 20根/包 | 10# | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14171603400000 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 鼻空肠营养管 | 插管类 | Y | 口腔科病区，急诊外科病区，儿科急诊留观室，儿科病区，手术室 | 供临床胃、肠道减压用。 | - | 否
2 | 一次性使用胃管 | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 苏械注准20142140678 | 20支/包 | 8# | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14171603400000 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 鼻空肠营养管 | 插管类 | Y | 口腔科病区，新生儿科病区，儿科病区，手术室 | 供临床胃、肠道减压用。 | - | 否
3 | 一次性使用胃管 | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 苏械注准20142140678 | 10支/包 | 12# | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14171603400000 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 鼻空肠营养管 | 插管类 | Y | 口腔科病区，肾内科病区，消化内科病区，胃肠腹壁疝外科病区，儿科急诊留观室，重症医学科病区，儿科病区 | 供临床胃、肠道减压用。 | - | 否
4 | 一次性使用胃管 | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 苏械注准20142140678 | 10支/包 | 16# | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14171603400000 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 鼻空肠营养管 | 插管类 | Y | 科教科，口腔科病区，小儿外科/整形烧伤科病区，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，胸外科病区，肝胆外科一病区，耳鼻咽喉科病区，全科医学科病区，脊柱外科病区，肝胆外科二病区，肾内科病区，急诊外科病区，关节外科病区，消化内科病区，胃肠腹壁疝外科病区，老年医学科病区，肿瘤科病区，康复医学科病区，泌尿外科病区，心血管内科病区，儿科急诊留观室，感染性疾病科病区，神经内科病区，妇科病区，神经外科病区，重症医学科病区，呼吸与危重症医学科病区，急诊内科病区，儿科病区，手术室 | 供临床胃、肠道减压用。 | - | 否
5 | 一次性使用胃管 | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 苏械注准20142140678 | 10支/包 | 26# | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14171603400000 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 鼻空肠营养管 | 插管类 | Y | 急诊内科病区 | 供临床胃、肠道减压用。 | - | 否
6 | 一次性使用无菌硅胶导尿管30ml） | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 粤械注准20162140878 | 12根/盒 | 三腔标准型6.0mm（18Fr）30ml | - | C14170619603003 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 成人导尿管 | 导尿管类 | Y | 泌尿外科病区，重症医学科病区 | 供医院对患者导尿及引流时一次性使用。 | - | 否
7 | 一次性使用吸痰管包 | 苏州伟康医疗器械有限公司 | 苏械注准20162080120 | 50支*10包/件 | - | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14171101000000 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 冲洗、吸引管 | 管路类 | N | 院前急救，院前急救，口腔科病区，甲状腺外科/乳腺外科病区，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，胸外科病区，耳鼻咽喉科病区，关节外科病区，老年医学科病区，肿瘤科病区，康复医学科病区，心血管内科病区，感染性疾病科病区，神经内科病区，神经外科病区，重症医学科病区，急诊内科病区，手术室 | 供临床吸痰用。 | - | 否
8 | 一次性使用吸痰器[婴儿型/B型10F] | 扬州宇润科技发展有限公司 | 苏械注准20162140259 | 20套*25包/件 | B型10F | - | C14171101000000 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 冲洗、吸引管 | 管路类 | Y | 防控物资库房，分娩病区，新生儿科病区 | 供吸痰用。 | - | 否
9 | 一次性使用胸腔引流装置（水封式/三腔型） | 苏州新区明基高分子医疗器械有限公司 | 苏械注准20172141760 | 10套/件 | 水封式/三腔型 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C14170203500009 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 胸腔引流瓶 | 引流装置类 | Y | 胸外科病区，泌尿外科病区，重症医学科病区，呼吸与危重症医学科病区，手术室 | 跟引流管配套，供临床胸腔闭式引流用。 | - | 否
10 | 一次性使用血管内成像导管 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 国械注进20173062288 | 1根/盒 | C408645 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02021600400000 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠脉血管内光学成像导管 | 导管类 | Y | 心血管内科病区 | 该产品与OCT成像系统（ILUMIEN OPTIS, OPTIS Mobile System和OPTIS Integrated System)配合使用，用于冠状动脉的成像，适合可能进行腔内介入治疗的病人，在医疗机构使用。该产品适用于直径为2.0到3.5 mm的血管，不适用于左冠状动脉主干或以前做过旁路手术的目标血管。 | - | 是
11 | 一次性使用血管内成像导管 | 苏州微创阿格斯医疗科技有限公司 | 国械注准20213060169 | 1套/盒 | Insight-100-1350 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02021600400000 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠脉血管内光学成像导管 | 导管类 | Y | 心血管内科病区 | 该产品与本公司的Insight-100光学干涉断层成像系统配合使用，用于在医疗机构中对需要进行腔内介入治疗患者的冠状动脉成像。成像导管适用于直径2.0到3.5mm的血管，不适用于左冠状动脉主干或以前做过旁路手术的目标血管。 | 包含配套设备 | 否
12 | 一次性使用血管内抽吸导管 | 美敦力（上海）管理有限公司 | 国械注进20183032620 | 1套/盒 | EXPORTAP/6F | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02021200400000 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠脉血栓抽吸导管 | 导管类 | Y | 心血管内科病区 | 美敦力公司ExportAP一次性使用血管内抽吸导管预期用于：（1）在动脉血管系统的介入治疗中去除和抽吸栓塞物质(血栓/碎屑)(2)无论是否有血管闭合发生，可选择性地灌注/输送诊断和/或治疗的药剂。 | - | 是
13 | 自膨式颅内支架 | 法国BALT EXTRUSION | 国械注进20173130449 | 1套/盒 | LEO.2,5*12 | - | C02050100114005 | 血管介入治疗类材料 | 神经介入治疗材料 | 颅内支架 | 支架类 | Y | 神经外科病区 | 用于辅助弹簧圈栓塞治疗颅内动脉瘤，并要求仅由接受过颅内支架置入操作培训的临床医生使用。 | - | 是
14 | 自膨式颅内支架 | 法国BALT EXTRUSION | 国械注进20173130449 | 1套/盒 | LEO.2,5*18 | - | C02050100114005 | 血管介入治疗类材料 | 神经介入治疗材料 | 颅内支架 | 支架类 | Y | 神经外科病区 | 用于辅助弹簧圈栓塞治疗颅内动脉瘤，并要求仅由接受过颅内支架置入操作培训的临床医生使用。 | - | 是
15 | 自膨式颅内支架 | 法国BALT EXTRUSION | 国械注进20173130449 | 1套/盒 | LEO.2,5*25 | - | C02050100114005 | 血管介入治疗类材料 | 神经介入治疗材料 | 颅内支架 | 支架类 | Y | 神经外科病区 | 用于辅助弹簧圈栓塞治疗颅内动脉瘤，并要求仅由接受过颅内支架置入操作培训的临床医生使用。 | - | 是
16 | 极速生物综合挑战测试包 | 3M Company | - | 24个/盒 | 41482V | - | - | - | - | - | - | N | 消毒供应中心 | 用于压力蒸汽灭菌器的灭菌效果综合生物监测，验证灭菌器装载状态下的灭菌有效性 | 1. 用于压力蒸汽灭菌器综合生物监测；2. 内含标准生物指示剂 + 化学指示 + 挑战载体；3. 适用于 121℃/134℃灭菌验证；4. 培养观察时间短，灵敏度高；5. 符合 ISO 11138、GB 18281 | 否