询价采购函

我院将采购污水排口流量在线监测设备，欢迎符合资格要求的公司参加本次采购。
1、 项目明细
项目名称：污水排口流量在线监测设备采购。
	名称
	规格
	单位
	数量
	预算单价

	巴歇尔槽
	3号槽
	个
	1
	3000元

	超声波明渠流量计
	WL‑1A2
	个
	1
	12000元

	数采仪
	
	个
	3
	11000元


 二、报价资料组成
1、报价单（模板见附件1，签字盖章）。
2、有效的具有统一社会信用代码的《营业执照》复印件并加盖公章。 
3、法人身份证明文件、法人授权委托书、受托人身份证复印件并加盖公章。 
4、供应商资格承诺函（见附件2）、响应承诺函（见附件3）、供应商投标保证承诺函（见附件4）。
三、报价方式及时间
1、报价资料提交方式：现场统一提交，将以上资料密封后，封面盖公章留下污水排口流量在线监测设备采购+联系方式（未按要求密封将拒绝接收）。
[bookmark: _GoBack]2、递交地址：贵州省兴义市黔西南州人民医院食堂六楼采购竞谈室。
3、统一提交时间：2026年7月23日14:10（接收时间：工作日8:00-11:30、14:00-17:30）。
4、商务联系人：采购科吴老师，电话0859-6221199；技术联系人：总务科张老师：18886971190（工作日8：00-11：30、14：00-17：30）
四、产品要求
	名称
	规格
	单位
	数量
	预算单价
	技术参数

	巴歇尔槽
	3号槽
	个
	1
	3000
	1、喉道取76mm（±2mm）
2、槽体、探头支架稳固，内表面光滑、平整
3、玻璃钢或不锈钢等具有良好防腐性能材质，壁厚≥8mm

	超声波明渠流量计
	WL‑1A2
	个
	1
	12000
	1、流量范围超过2.8‑115.6m3/h，即下限≤2.8m3/h，上限≥115.6m3/h。
2、工作温度：仪表部分-5℃～45℃，探头部分-33℃～40℃
3、防护等级，仪表显示部分不低于IP66，探头部分不低于IP68

	数采仪
	
	个
	3
	11000
	1、精度误差≤0.5%
2、整机防水、防尘，适应环境相对湿度20%-90%、环境温度-10℃-60℃。
3、通讯协议，满足污染源在线自动监测（监控）系统数据传输标准，能够接入贵州省污染源非现场执法监管信息平台。


五、商务要求
1、交货地点：黔西南州人民医院院内指定地点。
2、服务要求：15个工作日内配送到位并完成现场安装调试。    
3、验收标准及方式：所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号等有效信息，否则我方可将其视为“三无”产品而拒绝接收。到货后由双方参照规定的数量、质量、技术要求验收。
4、质保响应：质保期2年，质保期内提供7*24H售后服务，期间如设备故障或数据采集传输异常，供应商须在接报修电话后30分钟响应，2小时到达现场处理故障。
5、安装要求：所供产品由供货商进行安装调试，分别安装在医院三个污水处理站排口，其中，一期污水处理站加装巴歇尔槽、超声波明渠流量计、数采仪，扩建项目污水处理站、传染病区污水处理站已有巴歇尔槽、超声波明渠流量计，仅安装数采仪，供应商须确保安装调试完成后流量数据能够联网接入http://103.81.5.156:18080/gzfxcqy/#/login贵州省污染源非现场执法监管信息平台，满足我院排污许可证流量自动监测要求。
4、付款方式：到货安装完成，经院方现场验收、查验平台联网接入完成后，采购人收到供应商出具的合法有效完整的完税发票及相关付款资料后，按付款流程审批后30日内付款。（注：付款前，成交供应商提供符合采购人要求的完税发票。）
五、废标条款
有下列情形之一者，作废标处理：
1、所有有效报价均超出采购方预算而不能支付的。
2、符合资格条件的公司或者对询价文件作实质响应的公司不足三家。
3、出现影响采购公正的违法、违规行为的。
4、因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。
5、其它符合废标条件的。
六、定标规则
一次报价，满足以上服务要求和商务要求，报价最低者中标。报价含辅材费、运费、安装人工费、税费等所有费用。
七、中标通知
定标后将在黔西南州人民医院官网进行公示。
八、合同签订
中标单位须在接到中标通知后30日内到规定的时间地点签订合同；逾期不签者视为自动放弃中标，且需向我方提供书面澄清文书。


黔西南州人民医院        
2026年7月14日












附件1：
报价表
价款单位：元
	名称
	规格
	单位
	数量
	预算单价
	金额
	报价单价
	报价总价
	品牌
	规格型号

	巴歇尔槽
	3号槽
	个
	1
	3000
	3000
	
	
	
	

	超声波明渠流量计
	WL‑1A2
	个
	1
	12000
	12000
	
	
	
	

	数采仪
	
	个
	3
	11000
	33000
	
	
	
	

	合计
	48000
	
	
	
	



公司名称（盖章）：

法定代表人或授权人代表（签字） ：

联系电话：


附件2：
供应商资格承诺函
黔西南布依族苗族自治州人民医院：
我公司自愿参与贵院污水排口流量在线监测设备采购采购活动，并郑重承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下资格条件，并愿意承担由此引起的全部法律责任：
1、 具有独立承担民事责任的能力；
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
五、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    六、本次投标为非联合体形式，且不进行任何形式的转包或分包；
    七、符合法律、行政法规规定的其他条件。
我公司保证上述承诺内容真实、合法、有效，并自愿接受采购人、采购代理机构或评审委员会的调查核实。如提供不实信息，愿承担相应的法律责任及由此产生的一切后果。
供应商名称（加盖公章）： _______________
法定代表人（签字或盖章）： _______________
日 期： ________年________月________日
说明：本承诺函作为资格审查依据，请各供应商认真填写，并附于投标或响应文件中。


附件3 ：
响应承诺函

致：黔西南布依族苗族自治州人民医院
      （单位名称）       参加贵单位组织的污水排口流量在线监测设备采购采购活动，我方在此郑重承诺：完全满足贵院询价采购函中的所有服务要求和商务要求。如虚假承诺，我方愿承担由此产生的一切后果及责任。
        
承诺方（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：______年______月______日


附件4：
公司投标保证承诺函
致：黔西南布依族苗族自治州人民医院
本单位                      （单位名称）在贵方组织的污水排口流量在线监测设备采购中，已充分知悉并理解此次采购的全部要求，并自愿作出如下不可撤销的承诺：
我方郑重承诺，如被确定为中选公司，将严格按照采购公告/文件要求、我方响应文件承诺及法律规定与贵方签订采购合同，并全面履行合同义务。
我方清楚知晓并同意，如无不可抗力因素放弃中选资格、拒绝与贵院签订采购合同或在签订合同时提出附加条件，即构成严重违约。
若我方发生前条所述违约行为，我方自愿并无条件同意向贵方支付投标保证金，金额为我方在本项目中的报价总金额的2%，并已知晓在一年内不得再参加贵院组织的采购招标。
本承诺函一经我方签署即具有法律效力，构成贵我双方之间具有约束力的法律文件。
特此承诺！
公司（盖章）： ________
法定代表人或授权代表（签字）： ________
                         日期：____年___月___日

