## 项目一（不含包3）
医用耗材采购项目1（第四次）
序号 | 物品代码 | 产品名称 | 医院原用产品信息仅供参考 |  |  |  | 采购类型 | 医用耗材分类代码 | 一级（学科、品类） | 二级（用途、品目） | 三级（部位、功能、品种） | 医保通用名分类 | 目前是否可收费 | 单位 | 使用科室 | 使用范围 | 参数要求 | 是否允许采购进口产品 | 备注
|  |  | 厂商 | 注册证号 | 规格（包装规格仅作参考） | 型号
1 | YY150002 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 | 3M中国有限公司 | - | 250条*8盒/件 | - | - | - | - | - | - | - | N | 盒 | 眼科病区，手术室 | 放置灭菌包内，监测压力蒸汽灭菌温度与时间参数 | 1.第四类化学指示卡。 2.符合ISO 11140-1:2014标准的第四类 (Type 4) 多参数包内化学指示卡。 | 否
2 | YY150043 | 70克灭菌指示包装卷（（10+5）cm*100m） | 北京市芯澳医疗科技有限公司 | - | 4卷/件 | （10+5）cm*100m | - | - | - | - | - | - | N | 卷 | 消毒供应中心 | 加厚型灭菌包装，适用于要求更高的灭菌器械包裹 | 1. 纸质部分为医用透析纸，克重≥70g/㎡，强度更高。 2. 自粘封口，带指示。 3. 阻菌性更强，适用于重物灭菌。 4. 符合 YY/T -0698。 | 否
3 | YY150044 | 70克灭菌指示包装卷（（15+5）cm*100m） | 北京市芯澳医疗科技有限公司 | - | 4卷/件 | （15+5）cm*100m | - | - | - | - | - | - | N | 卷 | 消毒供应中心 | 中号加厚灭菌包装卷，阻菌性与强度更佳 | 1. 纸质部分为医用透析纸，克重≥70g/㎡，强度更高。 2. 自粘封口，带指示。 3. 阻菌性更强，适用于重物灭菌。 4. 符合 YY/T -0698。 | 否
4 | YY150183 | 70克灭菌指示包装卷（（20+5）cm*100m） | 中山市澳泉医疗科技有限公司 | - | 4卷/件 | （20+5）cm*100m | - | - | - | - | - | - | N | 卷 | 消毒供应中心 | 大号加厚灭菌包装卷，适用于大型器械灭菌包裹 | 1. 纸质部分为医用透析纸，克重≥70g/㎡，强度更高。 2. 自粘封口，带指示。 3. 阻菌性更强，适用于重物灭菌。 4. 符合 YY/T -0698。 | 否
5 | YQ040651 | X射线可探测无菌脱脂纱布块（7*8-8P） | 河南飘安集团有限公司 | 豫械注准20192140045 | 9000块/件 | 7*8-8P | - | C14020200000000 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | - | N | 块 | 产科手术室，急诊外科病区，手术室 | 适用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可以用于手术过程中吸收体内渗出液。 | - | 否
6 | YQ101334 | 带推送系统的肠道支架 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 国械注进20163132867 | 1套/盒 | M00565050 | - | C01020700114053 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 肠道支架 | 支架类 | Y | 套 | 内窥镜科 | 带推送系统的肠道（十二指肠）支架用于恶性肿瘤引起的胃与十二指肠梗阻的姑息治疗。带推送系统的肠道（结肠）支架用于恶性肿瘤引起的结肠狭窄的姑息治疗，以及在恶性狭窄患者进行结肠切除术之前用于缓解大肠梗阻。 | - | 是
7 | YQ040111 | 碘伏棉签（8cm） | 慈溪高旷医疗器械有限公司 | 浙械注准20162640881 | 10支*1000袋/件 | - | - | - | - | - | - | - | N | 袋 | 院前急救，输血科，产科手术室，急诊外科病区，急诊内科病区，中医科病区，手术室 | 产品用于注射、输液前对完整皮肤消毒。 | 1. 长度：8cm； 2. 棉头吸附碘伏均匀； 3. 折断式设计，使用方便； 4. 适用于皮肤、黏膜小创面消毒； 5. 一次性无菌包装 | 否
8 | YY140185 | 靛胭脂粘膜染色剂 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 国械注准20153020520 | 10支/盒 | MTN-DYZ-15 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01051400000000 | 非血管介入治疗类材料 | 肿瘤介入材料 | 其他肿瘤介入材料 | - | N | 支 | 内窥镜科 | 该产品用于消化道粘膜染色 | - | 否
9 | SFCL000198 | 高分子夹板 | 陕西安信医学技术开发有限公司 | 陕西械备20160008号 | 7.5cm*30cm*20套*6盒/件 | AX315 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C03160908000001 | 骨科材料 | 其他固定材料 | 其他固定材料 | 固定板类 | Y | 套 | 高值耗材库，急诊外科病区，手足显微外科病区，创伤骨科病区 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定 | - | 否
10 | SFCL000199 | 高分子夹板 | 陕西安信医学技术开发有限公司 | 陕西械备20160008号 | 7.5cm*90cm*10套*6盒/件 | AX325 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C03160908000001 | 骨科材料 | 其他固定材料 | 其他固定材料 | 固定板类 | Y | 套 | 高值耗材库，急诊外科病区，手足显微外科病区，创伤骨科病区 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定 | - | 否
11 | SFCL000200 | 高分子夹板 | 陕西安信医学技术开发有限公司 | 陕西械备20160008号 | 10cm*40cm*20套/盒 | AX415 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C03160908000001 | 骨科材料 | 其他固定材料 | 其他固定材料 | 固定板类 | Y | 套 | 高值耗材库，急诊外科病区，手足显微外科病区，创伤骨科病区 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定 | - | 否
12 | SFCL000202 | 高分子夹板 | 陕西安信医学技术开发有限公司 | 陕西械备20160008号 | 10cm*75cm*10套*6盒/件 | AX425 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C03160908000001 | 骨科材料 | 其他固定材料 | 其他固定材料 | 固定板类 | Y | 套 | 高值耗材库，急诊外科病区，手足显微外科病区，关节外科病区，创伤骨科病区 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定 | - | 否
13 | YQ062770 | 骨牵引针 | 北京瑞朗医疗器械有限公司 | 京通械备20190018号 | 1套/件 | 普通型/均型 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C03140108701002 | 骨科材料 | 外固定架系统 | 外固定架固定针 | 外固定系统类 | Y | 套 | 急诊外科病区，手足显微外科病区，眼科病区，创伤骨科病区，神经外科病区，重症医学科病区等 | 骨科骨牵引手术，用于骨折复位、固定牵引 | - | 否
14 | YQ065219 | 骨修复材料（1.0mg-I rhBMP-2） | 杭州九源基因工程股份有限公司 | 国械注准20173134462 | 1.0mg-I rhBMP-2/瓶 | 1.0mg-I rhBMP-2/瓶 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C03470411000000 | 骨科材料 | 骨科通用材料 | 骨形成蛋白 | 骨形成蛋白类 | Y | 瓶 | 高值耗材库，急诊外科病区，创伤骨科病区 | 用于骨缺损、骨不连、骨延迟愈合或不愈合的填充修复，以及脊柱融合、关节融合及矫形植骨修复。 | - | 否
15 | YQ061351 | 金属缆索（φ1.3*520mm） | 苏州市康力骨科器械有限公司 | 国械注准20173133351 | 1支/盒 | LS-01φ1.3*520mm | 阳光挂网(有其他省级价格) | C03150108800000 | 骨科材料 | 捆绑系统 | 线缆 | 捆绑材料类 | Y | 支 | 急诊外科病区，关节外科病区，创伤骨科病区 | 产品适用于四肢骨折的捆扎内固定。 | - | 否
16 | YQ061302 | 金属缆索-锁紧扣 | 苏州市康力骨科器械有限公司 | 国械注准20173133351 | 1支/盒 | SJK-02φ1.4 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C03150108800000 | 骨科材料 | 捆绑系统 | 线缆 | 捆绑材料类 | Y | 支 | 急诊外科病区，关节外科病区，创伤骨科病区 | 产品适用于四肢骨折的捆扎内固定。 | - | 否
17 | YQ064657 | 金属锁定接骨板系统（厚度4.6mm、7孔） | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20163132504 | LCLP 08 稳定型II型/厚度4.6mm、7孔 | LCLP 08 稳定型II型/厚度4.6mm、7孔 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C03111608003002 | 骨科材料 | 接骨板 | 小儿接骨板 | 固定板类 | Y | 块 | 创伤骨科病区 | 钛合金材料接骨板和接骨螺钉联合使用，适用于四肢骨折内固定和畸形矫正内固定；纯钛材料接骨板与钛合金材料接骨螺钉联合使用，适用于四肢骨骨折内固定和畸形矫正内固定。LC(S)LP18用于膝关节周围截骨矫形内固定；SC(S)LP 21、SC(S)LP 22、SC(S)LP23适用于股骨粗隆间和粗隆下内翻、外翻和旋转截骨内固定和股骨近端骨折内固定。 | - | 否
18 | YY150005 | 联昌戊二醛浓度测试卡 | - | - | 50片/瓶 | - | - | - | - | - | - | - | N | 瓶 | 耳鼻咽喉科病区 | 快速检测戊二醛消毒液浓度，判断消毒液是否有效 | 1. 快速检测戊二醛有效浓度； 2. 单条包装，使用方便； 3. 显色范围清晰； 4. 确保消毒液有效。 | 否
19 |  | 漏斗胸矫形器 | 有研医疗器械（北京）有限公司 | 国械注准20153131082 | PEC-B系列 | PEC-B-356、PEC-B-279、PEC-B-229 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C03270108901002 | 骨科材料 | 小儿矫形系统 | 胸腰椎后路固定板 | 内固定材料类 | Y | 套 | 胸外科病区 | 漏斗胸矫形器适用于矫正治疗先天性小儿漏斗胸，或者漏斗胸复发的患儿。 | - | 否
20 | YY150020 | 灭菌指示包装卷（（25+6）cm*100m） | 北京市芯澳医疗科技有限公司 | - | 4卷/件 | （25+6）cm*100m | - | - | - | - | - | - | N | 卷 | 消毒供应中心 | 医疗器械灭菌包装，带自粘与灭菌指示功能 | 1. 材质：涂胶纸 / 无纺布复合； 2. 内置化学指示，灭菌后变色； 3. 阻菌、透气、适用于蒸汽 / EO 灭菌； 4. 可自由裁剪，自粘封口；5. 符合 YY/T -0698。 | 否
21 | YY150019 | 灭菌指示包装卷（10cm*200m） | 北京市芯澳医疗科技有限公司 | - | 4卷/件 | 10cm*200m | - | - | - | - | - | - | N | 卷 | 消毒供应中心 | 医疗器械灭菌包装，自带灭菌指示功能，可按需裁剪，适用于小型器械包裹 | 1. 材质：涂胶纸 / 无纺布复合； 2. 内置化学指示，灭菌后变色； 3. 阻菌、透气、适用于蒸汽 / EO 灭菌； 4. 可自由裁剪，自粘封口；5. 符合 YY/T -0698。 | 否
22 | YY150042 | 灭菌指示包装卷（15cm*200m） | 北京市芯澳医疗科技有限公司 | - | 4卷/件 | 15cm*200m | - | - | - | - | - | - | N | 卷 | 消毒供应中心 | 中等规格医用器械灭菌包装，阻菌、灭菌穿透性良好 | 1. 材质：涂胶纸 / 无纺布复合； 2. 内置化学指示，灭菌后变色； 3. 阻菌、透气、适用于蒸汽 / EO 灭菌； 4. 可自由裁剪，自粘封口；5. 符合 YY/T -0698。 | 否
23 | YY150040 | 灭菌指示包装卷（20cm*200m） | 北京市芯澳医疗科技有限公司 | - | 4卷/件 | 20cm*200m | - | - | - | - | - | - | N | 卷 | 消毒供应中心 | 中大型医疗器械灭菌包装，兼具包装与灭菌过程指示功能 | 1. 材质：涂胶纸 / 无纺布复合； 2. 内置化学指示，灭菌后变色； 3. 阻菌、透气、适用于蒸汽 / EO 灭菌； 4. 可自由裁剪，自粘封口；5. 符合 YY/T -0698。 | 否
24 | YY150047 | 灭菌指示包装卷（25cm*100m） | 北京市芯澳医疗科技有限公司 | - | 4卷/件 | 25cm*100m | - | - | - | - | - | - | N | 卷 | 消毒供应中心 | 医用器械灭菌包装，自带化学指示，便捷裁剪使用 | 1. 材质：涂胶纸 / 无纺布复合； 2. 内置化学指示，灭菌后变色； 3. 阻菌、透气、适用于蒸汽 / EO 灭菌； 4. 可自由裁剪，自粘封口；5. 符合 YY/T -0698。 | 否
25 | YY150022 | 灭菌指示包装卷（7.5cm*200m） | 北京市芯澳医疗科技有限公司 | - | 2卷/件 | 7.5cm*200m | - | - | - | - | - | - | N | 卷 | 消毒供应中心 | 小型医用器械、耗材灭菌包装，通过指示标识判断灭菌过程是否完成 | 1. 材质：涂胶纸 / 无纺布复合； 2. 内置化学指示，灭菌后变色； 3. 阻菌、透气、适用于蒸汽 / EO 灭菌； 4. 可自由裁剪，自粘封口；5. 符合 YY/T -0698。 | 否
26 | YQ021240 | 内窥镜用异物钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 苏械注准20172021545 | 1套/盒 | JHY-FG-25-230-Dc | 阳光挂网(无其他省级价格) | C01022800800001 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 消化介入异物钳 | 异物钳类 | N | 套 | 内窥镜科，儿科急诊留观室，儿科病区 | 与内窥镜联合使用，用于人体消化道、泌尿道钳取和清除异物用。 | - | 否
27 | YQ102193 | 全覆膜食管支架系统 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 国械注进20173136514 | 1套/盒 | M00516710 | - | C01020600114039 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 食道支架 | 支架类 | Y | 套 | 内窥镜科 | 该产品用于在内部和／或外部恶性瘤引起的食管狭窄中保持食管内腔通畅，以及堵塞同时存在的食管瘘。 | - | 是
28 | YY140016 | 热敏打印腕带 | 上海睦和医用材料科技有限公司 | - | 35mm*260.35mm*100条/卷 | - | - | - | - | - | - | - | N | 条 | 全院 | 住院患者身份识别，打印信息清晰，防水耐撕 | 1. 医用热敏打印，字迹清晰； 2. 防水、防酒精、耐摩擦；3. 柔软不伤皮肤； 4. 用于住院患者身份识别；5. 符合医用标识标准。 | 否
29 | YQ040053 | 输液胶贴 | 泰州市精卫医疗器械有限公司 | - | 200片*50盒/件 | 200片 | - | - | - | - | - | - | N | 盒(1) | 医学美容科门诊，院前急救，门诊治疗室，内分泌代谢疾病科病区，分娩病区，胸外科病区等病区 | 静脉输液针头固定、敷料固定，透气低敏 | 1. 无纺布基材，透气低敏；2. 用于针头固定、敷料固定； 3. 粘性可靠，不易脱落； 4. 无菌包装； 5. 符合医用敷料标准。 | 否
30 | YQ062687 | 通用外固定器（固定杆） | 北京瑞朗医疗器械有限公司 | 京械注准20152040636 | 1套/件 | 3-50*10-1000 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C03140308704002 | 骨科材料 | 外固定架系统 | 外固定架连接棒（环） | 外固定系统类 | Y | 套 | 创伤骨科病区 | 外固定架主要通过与螺纹(半)针和骨元针或克氏针配合来实现畸形矫正、固定、加压或牵拉骨端。 | - | 否
31 | YQ063835 | 通用外固定器（连接杆） | 北京瑞朗医疗器械有限公司 | 京械注准20152040636 | 1套/件 | 3-50*10-1000 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C03140308701002 | 骨科材料 | 外固定架系统 | 外固定架连接棒（环） | 外固定系统类 | Y | 套 | 呼吸与危重症医学科，急诊外科病区，手足显微外科病区，眼科病区，创伤骨科病区，神经外科病区，重症医学科病区 | 外固定架主要通过与螺纹(半)针和骨元针或克氏针配合来实现畸形矫正、固定、加压或牵拉骨端。 | - | 否
32 | YQ063836 | 通用外固定器（锁管夹） | 北京瑞朗医疗器械有限公司 | 京械注准20152040636 | 1套/件 | 5-80*5-80 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C03140208704002 | 骨科材料 | 外固定架系统 | 外固定架固定夹 | 外固定系统类 | Y | 套 | 急诊外科病区，手足显微外科病区，眼科病区，创伤骨科病区，神经外科病区，重症医学科病区 | 外固定架主要通过与螺纹(半)针和骨元针或克氏针配合来实现畸形矫正、固定、加压或牵拉骨端。 | - | 否
33 | YQ040504 | 无菌脱脂纱布块（Y型切口/7*8-8P） | 河南飘安集团有限公司 | 豫械注准20192140043 | 2块*100包*35袋/件 | Y型切口/7*8-8P | - | C14020200000000 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | - | N | 块 | 甲状腺外科/乳腺外科病区，产科手术室，全科医学科病区，肿瘤科病区等病区 | 适用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可以用于手术过程中吸收体内渗液。 | - | 否
34 | YQ080123 | 一次性使用高频切开刀 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 国械注准20183220259 | 1套/盒 | - | - | C01023903300001 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 组织切开刀 | 切开刀类 | N | 套 | 内窥镜科 | 该产品在医疗机构中与软性内窥镜和高频手术设备配合使用，利用高频电流切开消化道内组织。还可以通过产品内部管腔进行术中冲洗和向已切开的消化道黏膜下层注射生理盐水，用于维持病灶黏膜与下层组织的分离状态 | - | 否
35 | YQ110038 | 一次性使用高压造影注射器及附件（单筒200ml） | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 国械注准20173664037 | 50套/件 | 单筒200ml | - | C02071507500000 | 血管介入治疗类材料 | 通用介入治疗材料 | 自动造影剂注射套装 | 注射套装类 | N | 套 | 介入导管室 | 本产品供医疗部门在进行数字减影血管造影术（DSA）、计算机控制断层扫描（CT）、核磁共振（MRI）、超声（US）等检查中，分别为各种型式的高压注射设备配套使用。 | 适配米特朗股份公司的高压注射器(型号：Accutron HP 832 Injector)。 | 否
36 |  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 河南亿信医疗器械股份有限公司 | 豫械注准20182660199 | 各型 | 各型 | - | - | - | - | - | - | N | 对 | 小儿外科/整形烧伤科病区，介入导管室，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，胸外科病区，急诊外科病区，肿瘤科病区，神经外科病区，呼吸与危重症医学科病区，中医科病区，儿科病区，手术室等 | 供临床外科操作时防护使用。非无菌型产品使用前应灭菌。 | 1.规格型号：8.-#，弯型，麻面，无粉； 2.材质：天然橡胶乳胶，符合GB/T 7543-2-2-； 3.产品类别：Ⅱ类医疗器械，一次性使用； 4.灭菌方式：环氧乙烷/辐照灭菌，无菌合格； 5.关键尺寸：长度≥28-mm，掌宽符合GB/T 7543-2-2-； 6.包装要求：单副独立纸塑包装，外包装标识齐全； 7.有效期与合规：有效期≥36 个月，提供医疗器械注册证及备案凭证，在效期内供货。 | 否
37 | YQ041126 | 一次性使用医用帽子（扇形帽） | 亿信医疗器械股份有限公司 | 豫械注准20182140607 | 100个*40包/件 | - | - | - | - | - | - | - | N | 个 | 全院 | 用于防止医生与患者之间的交叉感染。 | 1. 材质：无纺布； 2. 扇形帽 / 弹力帽可选，包裹严密； 3. 透气舒适，不掉屑； 4. 适用于手术室、ICU、无菌区； 5. 环氧乙烷灭菌。 | 否
38 |  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 亿信医疗器械股份有限公司 | 豫械注准20182660200 | 100双*10盒/件 | 各型 | - | - | - | - | - | - | N | 双 | 全院 | 防止医生与患者之间的交叉感染。 | 1. 天然乳胶材质； 2. 尺码齐全：6.5#、S、M、L； 3. 无泄漏，拉伸强度达标；4. 灭菌独立包装； 5. 符合GB 10213-2006。 | 否
39 | YQ021309 | 一次性无菌手术包 | 河南飘安集团有限公司 | 豫械注准20202140402 | 50包/件 | SSB型 | - | C14020200000000 | 基础卫生材料 | 常规医疗用品 | 其他常规医疗用品 | - | N | 包 | 脊柱外科病区，急诊外科病区，手术室 | 适用于医疗机构临床手术用。 | - | 否
40 | YY140305 | 一次性医用床罩（120cm*240cm） | 新乡市华西卫材有限公司 | - | 4个*60包/件 | 120cm*240cm | - | - | - | - | - | - | N | 条 | 全院 | 病床隔离防护，一次性使用，保持床单位洁净 | 1. 尺寸：120×240cm； 2. 无纺布 + 防水膜； 3. 全包式，防尘防污； 4. 一次性使用； 5. 适用于病床、平车。 | 否
41 | SFCL000729 | 一次性医用垫（治疗巾60*90） | 新乡市华西卫材有限公司 | 豫械注准20182140899 | 10张*150包/件 | 60*90 | - | - | - | - | - | - | N | 张 | 全院 | 主要用于常规检查使用，预防交叉感染和有效隔离。 | 1. 尺寸：60×90cm； 2. 材质：无纺布 + 防水膜；3. 吸水、防渗、防污； 4. 适用于检查、换药、妇科诊疗； 5. 灭菌包装。 | 否
42 | YQ110040 | 一次性使用高压造影注射器及附件(外管/200cm单通道连接管) | 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | 国械注准20173664722 | 1根/袋*300/件 | 200cm单通道连接管 | - | C02071507500000 | 血管介入治疗类材料 | 通用介入治疗材料 | 自动造影剂注射套装 | 注射套装类 | N | 根 | CT诊断科，医学影像科 | 本产品适用于CT、DSA、MRI、US检查时，与高压注射设备配套使用。其中附件耐压值≤2.1MPa(300psi)的连接管适用于CT、MRI、US检查造影用，耐压值＞2.1MPa(300psi)的连接管适用于DSA介入造影用。 | 适配联影CT（UCT 960+）的高压注射设备（无锡安致ZW5800） | 否
43 | YQ110039 | 一次性使用高压造影注射器及附件(内管/150cm多通道连接管) | 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | 国械注准20173664722 | 1根/盒*10/件 | 150cm多通道连接管 | - | C02071507500000 | 血管介入治疗类材料 | 通用介入治疗材料 | 自动造影剂注射套装 | 注射套装类 | N | 根 | CT诊断科，医学影像科 | 本产品适用于CT、DSA、MRI、US检查时，与高压注射设备配套使用。其中附件耐压值≤2.1MPa(300psi)的连接管适用于CT、MRI、US检查造影用，耐压值＞2.1MPa(300psi)的连接管适用于DSA介入造影用。 | 适配联影CT（UCT 960+）的高压注射设备（无锡安致ZW5800） | 否
44 | YQ110045 | 一次性使用高压造影注射器及附件(115ml/65ml) | 深圳市凯福迈医疗科技有限公司 | 国械注准20223061331 | 50套/件 | 115ml/65ml | - | C02071507500000 | 血管介入治疗类材料 | 通用介入治疗材料 | 自动造影剂注射套装 | 注射套装类 | N | 套 | 磁共振成像诊断科 | 配套CT高压注射泵、MRI高压注射泵、DSA高压注射泵及超声检查和心血管造影时推注造影剂之用。 | 适配联影磁共振（uMR-588）的高压注射器（JUSHA INSIGHT M12高压注射器）- | 否
45 | YQ110028 | 一次性使用高压注射器及附件(cm65/65) | 深圳安特医疗股份有限公司 | 国械注准20163660820 | 50套/件 | cm65/65 | - | - | - | - | - | - | N | 套 | 磁共振成像诊断科 | 配套CT高压注射泵、MRI高压注射泵、DSA高压注射泵及超声检查和心血管造影时推注造影剂之用。 | 适配米特朗Injektor Accutron MR Injector 造影注射器 | 否
46 | YQ110043 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 江苏洁新医疗器械有限公司 | 国械注准20193061849 | 50套/件 | CT-MS-200/200 | - | - | - | - | - | - | N | 套 | 肿瘤科 | 配套CT高压注射泵、MRI高压注射泵、DSA高压注射泵及超声检查和心血管造影时推注造影剂之用。 | 适配于肿瘤科飞利浦大孔径CT高压注射设备AccutronCT-D高压注射器。 | 否
47 | YY140144 | 钙石灰 | 龙智江苏医疗器械有限公司 | 苏通械备20170027号 | 5kg*2桶/件 |  | - | - | - | - | - | - | N | 桶 | 手术室、急诊外科病区 | 用于麻醉机、呼吸机呼吸回路，吸附呼出气体中的二氧化碳，用于医疗呼吸循环二氧化碳吸收及密闭空间气体净化、吸湿干燥。 | 主要成分为氢氧化钙，含有适量指示剂；二氧化碳吸收率≥30%，含水量12%～18%，颗粒硬度高、粉尘率≤1%；具备遇二氧化碳均匀变色指示功能，低碱低粉尘，无刺激性，适配麻醉机、呼吸机呼吸回路使用。符合医用二氧化碳吸收剂相关行业标准。 | 否
48 | YY140075 | 一次性镜套袋（腔镜保护套） | 杭州威德医疗科技有限公司 | - | 10个*10盒/件 |  | - | - | - | - | - | - | N | 个 | 产前诊断分中心门诊、肾内科病区、眼科病区等 | 防交叉感染：无菌隔离内镜与患者体液/血液/病原体，阻断医患、患者间传播。 | 医用级PE/PP/TPU薄膜，透明、轻薄、柔软、无毒性、无刺激性。厚度0.02–0.05mm，高透明度（透光率≥90%），不影响视野。物理性抗拉强度：纵向≥15MPa，横向≥12MPa。 断裂伸长率：≥200%，耐撕裂、耐穿刺。热封边强度≥3N/15mm，无渗漏尺寸公差：长度±2cm，宽度±0.5,环氧乙烷灭菌，无菌保证水平SAL≤10⁻⁶。无菌、无热原、无内毒素 | 否
49 |  | 人造血管 | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 国械注进20143136175 | - | VL系列 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C06020213310006 | 人工器官、组织及配套材料 | 血液循环、净化系统人工器官、组织及配套材料 | 人工血管 | 人工器官类 | Y | 套 | 肾内科 | 该产品用于在血液通路手术中作为皮下动静脉导管。 | - | 否
50 |  | 人造血管 | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 国械注进20143136175 | - | VLT系列 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C06020213310006 | 人工器官、组织及配套材料 | 血液循环、净化系统人工器官、组织及配套材料 | 人工血管 | 人工器官类 | Y | 套 | 肾内科 | 该产品用于在血液通路手术中作为皮下动静脉导管。 | - | 否