## 采购清单
医用耗材采购项目5（第四次）
序号 | 产品名称 | 医院原用产品信息仅供参考 |  |  |  | 采购类型 | 医用耗材分类代码 | 一级（学科、品类） | 二级（用途、品目） | 三级（部位、功能、品种） | 医保通用名分类 | 目前是否可收费 | 使用科室 | 使用范围 | 参数要求 | 是否允许采购进口产品 | 备注
|  | 厂商 | 注册证号 | 规格（包装规格仅作参考） | 型号
1 | 腔静脉滤器 | 库克（中国）医疗贸易有限公司 | 国械注进20183132482 | 1套/盒 | IGTCFS-65-2-UNI-FT-CELECT-PT | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02063506600003 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 腔静脉滤器 | 滤器类 | Y | 介入导管室 | 本产品通过经股静脉或经颈静脉入路经皮置入，用于过滤下腔静脉血液以预防肺栓塞。 | - | 是
2 | 经颈静脉肝内穿刺器械 | 库克（中国）医疗贸易有限公司 | 国械注进20173140688 | 1套/盒 | RUPS-100 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02064402600002 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 经颈静脉肝内穿刺器 | 穿刺器类 | Y | 介入导管室 | 经颈静脉肝内穿刺器械被设计用于经颈静脉肝内门静脉穿刺，进行门静脉的肝内分流手术，以降低门静脉压。 | - | 是
3 | 腔静脉滤器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 国械注准20173134496 | 1套/盒 | XJLX3260 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02063506600005 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 腔静脉滤器 | 滤器类 | Y | 介入导管室 | 该产品用于植入下腔静脉预防肺栓塞。 | - | 否
4 | 腔静脉滤器回收器械 | 库克（中国）医疗贸易有限公司 | 国械注进20173031323 | 1套/盒 | GTRS-200-RB | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02063606700000 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 腔静脉滤器回收套件 | 回收装置类 | Y | 介入导管室 | 该产品被设计用于回收已植入病人的库克公司Günther Tulip腔静脉滤器和Cook Celect腔静脉滤器。只能经颈静脉取出植入滤器。 | - | 是
5 | 导丝 | 库克（中国）医疗贸易有限公司 | 国械注进20163032490 | 1套/盒 | TSCMG-35-300-LESDC | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02063700301013 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 导引导丝 | 导丝类 | Y | 介入导管室 | 本产品适用于血管诊断操作和血管介入操作期间的导管置入和/或器械放置，用于大血管、主动脉和腔静脉，包括它们的通路血管和邻近血管。 | - | 是
6 | 滤器回收器 | 上海善迪医疗科技有限公司 | 国械注准20223031455 | 1套/盒 | C-10-30/10F/30mm | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02063606700000 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 腔静脉滤器回收套件 | 回收装置类 | Y | 介入导管室 | 该产品适用于将带有回收钩且在回收期内的腔静脉滤器移除人体。 | - | 否
7 | 滤器回收器 | 上海善迪医疗科技有限公司 | 国械注准20223031455 | 1套/盒 | C-10-26/10F/26mm | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02063606700000 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 腔静脉滤器回收套件 | 回收装置类 | Y | 介入导管室 | 该产品适用于将带有回收钩且在回收期内的腔静脉滤器移除人体。 | - | 否
8 | 滤器回收器 | 上海善迪医疗科技有限公司 | 国械注准20223031455 | 1套/盒 | C-10-28/10F/28mm | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02063606700000 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 腔静脉滤器回收套件 | 回收装置类 | Y | 介入导管室 | 该产品适用于将带有回收钩且在回收期内的腔静脉滤器移除人体。 | - | 否
9 | 外周导丝 | 朝日英达科贸（北京）有限公司 | 国械注进20183031888 | 1套/盒 | PAGH18M370 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02063900300000 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 外周血管其他导丝 | 导丝类 | Y | 介入导管室 | 该产品适用于外周血管内手术过程中导引诊断和介入器械。 | - | 是
10 | 导丝 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 国械注进20163032173 | 1套/盒 | M001465261 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02063700301014 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 导引导丝 | 导丝类 | Y | 介入导管室，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区 | 该产品用于在诊断或介入手术中放置和更换导管。不适用于冠状动脉和神经血管。 | - | 是
11 | 血栓抽吸导管 | 健源医疗科技（无锡）有限公司 | 国械注进20223030196 | 1套/盒 | CAT8XTORQ115KIT | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02062900400011 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 机械血栓抽吸导管 | 导管类 | Y | 介入导管室 | 血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸血管内的血栓（神经血管除外）。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和Penumbra负压吸引泵。 | - | 是
12 | 双腔取血栓导管 | 爱德华（上海）医疗用品有限公司 | 国械注进20163030176 | 1套/盒 | 12TLW804F | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02062500400000 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 取栓导管 | 导管类 | Y | 介入导管室，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区 | 双腔取血栓导管用于血管内血栓和栓子的取出以及血管血流的临时阻断。 | - | 是
13 | 双腔取血栓导管 | 爱德华（上海）医疗用品有限公司 | 国械注进20163030176 | 1套/盒 | 12TLW803F | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02062500400000 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 取栓导管 | 导管类 | Y | 介入导管室，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区 | 双腔取血栓导管用于血管内血栓和栓子的取出以及血管血流的临时阻断。 | - | 是
14 | 双腔取血栓导管 | 爱德华（上海）医疗用品有限公司 | 国械注进20163030176 | 1套/盒 | 12TLW805F35 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02062500400000 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 取栓导管 | 导管类 | Y | 介入导管室，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区 | 双腔取血栓导管用于血管内血栓和栓子的取出以及血管血流的临时阻断。 | - | 是
15 | 可回收腔静脉滤器 | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 国械注进20153130706 | 1套/盒 | 466-F210AF | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02063506600005 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 腔静脉滤器 | 滤器类 | Y | 介入导管室 | OptEase可回收腔静脉滤器用于经皮放置肺栓塞高危人群下腔静脉中，可预防肺栓塞。在向腔静脉提供不透X线的造影剂的同时，联合应用造影血管扩张器，可以为血管系统提供血管造影剂成像和线型测量。 | - | 是
16 | 栓塞弹簧圈 | 库克（中国）医疗贸易有限公司 | 国械注进20163130378 | 1套/盒 | MWCE-18S-2.0-2-HILAL | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02064006502009 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 外周动脉弹簧圈 | 栓塞材料类 | Y | 介入导管室 | 该产品用于在荧光屏监视下，通过导管进行血管畸形的介入性栓塞治疗。 | - | 是
17 | 支持导管 | 库克（中国）医疗贸易有限公司 | 国械注进20163031217 | 1套/条 | CXI-2.6-18-150-P-NS-0 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02063300400001 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 支撑导管 | 导管类 | Y | 介入导管室 | CXI支持导管适用于小血管或超选择性诊断和介入操作，可用于外周血管。 | - | 是
18 | 微导丝 | 库克（中国）医疗贸易有限公司 | 国械注进20183031934 | 1根/盒 | CMW-14-300-18G | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02063700301009 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 导引导丝 | 导丝类 | Y | 介入导管室 | 微导丝适用于辅助向外周血管内输送经皮导管。 | - | 是
19 | 经闭孔经阴道前壁尿道悬吊器 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 国械注进20153183294 | 1套/盒 | TVTOML | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01032704200007 | 非血管介入治疗类材料 | 泌尿介入材料 | 吊带 | 吊带类 | Y | 妇科病区 | 该产品作为一种尿道下悬吊带，用于治疗尿道运动过度和/或括约肌功能障碍引起的妇女压力性尿失禁(SUI)。 | - | 是
20 | 膀胱造瘘管 | 张家港公司市华美医疗器械有限 | 苏械注准20142020609 | 5支/盒 | F16 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C01032204100001 | 非血管介入治疗类材料 | 泌尿介入材料 | 膀胱造瘘套件 | 造瘘套件类 | Y | 泌尿外科病区 | 供膀胱造瘘引流用。 | - | 否
21 | 血栓抽吸导管 | 健源医疗科技（无锡）有限公司 | 国械注进20223030196 | 1套/盒 | SEP8 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02064900000000 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 其他介入附件 | - | Y | 介入导管室 | 血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸血管内的血栓（神经血管除外）。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和Penumbra负压吸引泵。 | - | 是
22 | 大动脉覆膜支架系统 | 先健科技（深圳）有限公司 | 国械注准20173133369 | 1套/盒 | TAA3030B040 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02060500114014 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 胸主动脉支架 | 支架类 | Y | 介入导管室 | 本产品预期用于胸主动脉夹层的腔内介入治疗。 | - | 否
23 | 带有亲水涂层的可控导丝 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 国械注进20163032156 | 1套/盒 | M001468540 | 阳光挂网(有其他省级价格) | C02063700301003 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 导引导丝 | 导丝类 | Y | 介入导管室，神经内科病区 | 导丝可以扭转，以便于选择性地放置诊断导管或治疗导管。本产品仅供外周血管内使用。随每根导丝附带了一只扭转装置，以方便对导丝进行方向性操作。110cm V-18 Control Wire导丝适用于常规血管内使用，包括在血液透析AV通路手术中需要0.018 in导丝的PTA球囊导管的放置。150、200和300cm V-18 Control Wire导丝适用于常规血管内使用。 | - | 是
24 | 医用超声耦合剂 | 天津市亚捷医用卫生材料有限公司 | 津械备20170074号 | 250ml*60瓶/件 | - | 阳光挂网(有其他省级价格) | - | - | - | - | - | N | 儿童保健康复科病区，儿童保健康复科病区，医学美容科门诊，医学美容科门诊，皮肤科门诊，分娩病区，产前诊断分中心门诊，甲状腺外科/乳腺外科病区，超声科，介入导管室，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，眼科病区，康复医学科病区，疼痛科病区，心血管内科病区，体检科，感染性疾病科病区，妇科病区，产科一病区，新生儿科病区，重症医学科病区，呼吸与危重症医学科病区，急诊内科病区，血液透析室病区，手术室 | 用于探头与患者之间的超声耦合。（不具备消毒作用） | - | 否
25 | 外周血管球囊扩张导管 | 山东瑞安泰医疗技术有限公司 | 国械注准20203030123 | 1套/盒 | O/2.25*80mm | - | C02061800215005 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 外周血管球囊扩张导管 | 球囊类 | Y | 介入导管室 | 适用于肾动脉、股动脉、髂动脉、锁骨下动脉、腘动脉、颈动脉、胫动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，但不包括颅内动静脉血管。 | - | 否
26 | 医用薄膜手套 | 如皋市江勤医疗器材有限公司 | 苏通械备20200161号 | 100只*100包/件 | - | - | - | - | - | - | - | N | 住院药房，黔西南州司法鉴定所，科教科，临床营养科，临床营养科，高压氧科，儿童保健康复科病区，儿童保健康复科病区，儿童保健康复科病区，药学部，药学部，药学部，磁共振成像诊断科，磁共振成像诊断科，静配中心药房，皮肤科门诊，皮肤科门诊，皮肤科门诊，院前急救，院前急救，院前急救，门诊治疗室，病理科，总务科，门诊部，心电图室，口腔科病区，分娩病区，伤口造口失禁护理门诊，医学影像科，小儿外科/整形烧伤科病区，甲状腺外科/乳腺外科病区，超声科，介入导管室，口腔科门诊，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，输血科，血液内科病区，胸外科病区，肝胆外科一病区，耳鼻咽喉科病区，产科手术室，全科医学科病区，脊柱外科病区，肝胆外科二病区，消毒供应中心，肾内科病区，急诊外科病区，手足显微外科病区，关节外科病区，消化内科病区，胃肠腹壁疝外科病区，老年医学科病区，眼科病区，创伤骨科病区，肿瘤科病区，康复医学科病区，疼痛科病区，内窥镜科，泌尿外科病区，心血管内科病区，医学检验科，体检科，儿科急诊留观室，感染性疾病科病区，神经内科病区，妇科病区，神经外科病区，产科一病区，新生儿科病区，重症医学科病区，呼吸与危重症医学科病区，急诊内科病区，中医科病区，儿科病区，手术室 | 临床检查、护理操作时使用，隔离病原体，保护医患双方 | 1. 材质：聚乙烯 (PE) 或 TPE；2. 柔软透明，左右手通用；3. 防交叉感染，适用于检查、护理；4. 一次性使用，卫生方便；5. 符合 GB 15979 | 否
27 | 碘皮肤消毒剂 | 上海利康消毒高科技有限公司 | 沪卫消证字2003第0001号 | 500ml*24瓶/件 | 562400 | - | - | - | - | - | - | N | 产科手术室，急诊外科病区，手术室 | 临床手术部位、注射部位、穿刺部位皮肤消毒，也可用于黏膜、伤口消毒 | 1. 有效碘含量符合规范；2. 适用于注射、手术、穿刺部位皮肤消毒；3. 起效快，持效时间长；4. 对黏膜刺激性小；5. 符合 GB 1493-.2 | 否
28 | 免洗手消毒液 | 北京今日天鸿医疗器械制造有限公司 | （京）消证字（2017）第0012号 | 550ml*20瓶/件 | - | - | - | - | - | - | - | N | 门诊部，分娩病区，伤口造口失禁护理门诊，医学影像科，介入导管室，肝胆外科一病区，产科手术室，全科医学科病区，急诊外科病区，眼科病区，肿瘤科病区，康复医学科病区，医学检验科，神经外科病区，产科一病区，重症医学科病区，急诊内科病区，中医科病区，抽血室，儿科病区，手术室 | 医护人员手卫生消毒，无水快速消毒，杀灭手部致病菌 | 1. 主要成分：乙醇 + 护肤成分；2. 杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、病毒等；3. 速干无残留，免水洗；4. 温和护肤，适合医护人员频繁使用；5. 符合 GB 2795- | 否
29 | 过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋 | - | - | 2卷/件 | 15cm*100m | - | - | - | - | - | - | N | 消毒供应中心 | 专用于过氧化氢低温等离子体灭菌器械包装，指示灭菌过程 | 1. 专用过氧化氢等离子灭菌包装；2. 不吸附过氧化氢，不影响灭菌；3. 带过程指示标识，变色明显；4. 热封性好，阻菌率高；5. 符合 YY/T -698 | 否
30 | 过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋 | - | - | 2卷/件 | 20cm*100m | - | - | - | - | - | - | N | 消毒供应中心 | 适配过氧化氢等离子灭菌，用于对应规格器械的灭菌包装与过程监测 | 1. 专用过氧化氢等离子灭菌包装；2. 不吸附过氧化氢，不影响灭菌；3. 带过程指示标识，变色明显；4. 热封性好，阻菌率高；5. 符合 YY/T -698 | 否
31 | 过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋 | - | - | 1卷/件 | 25cm*100m | - | - | - | - | - | - | N | 消毒供应中心 | 较大规格器械过氧化氢等离子灭菌包装，带灭菌指示标识 | 1. 专用过氧化氢等离子灭菌包装；2. 不吸附过氧化氢，不影响灭菌；3. 带过程指示标识，变色明显；4. 热封性好，阻菌率高；5. 符合 YY/T -698 | 否
32 | 过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋 | - | - | 1卷/件 | 30cm*100m | - | - | - | - | - | - | N | 消毒供应中心 | 大尺寸医疗器械过氧化氢等离子灭菌包装，保障灭菌与阻菌效果 | 1. 专用过氧化氢等离子灭菌包装；2. 不吸附过氧化氢，不影响灭菌；3. 带过程指示标识，变色明显；4. 热封性好，阻菌率高；5. 符合 YY/T -698 | 否
33 | 一次性使用吸管 | 安徽信灵检验医学科技股份有限公司 | - | 3ml | - | - | - | - | - | - | - | N | 输血科 | 实验室液体移取、临床样本分装，一次性使用防交叉污染 | 1. 容量：3ml；2. 材质：医用级 PP；3. 带刻度，一次性使用；4. 无热源、无毒性；5. 适用于实验室移液、样本分装 | 否
34 | 载玻片 | 江苏宇力医疗器械有限公司 | - | 50片/盒 | - | - | - | - | - | - | - | N | 血液内科病区，医学检验科，感染性疾病科病区，儿科病区 | 临床病理、检验科涂片检查，承载细胞、组织样本用于显微镜观察 | 1. 尺寸：25.4×76.2mm；2. 材质：浮法玻璃，平整光洁；3. 无条纹、无气泡、无杂质；4. 适用于病理、微生物、细胞学涂片；5. 可磨砂处理，便于书写 | 否
35 | 玻璃离子水门汀 | - | - | 而至富士I | 粉35g 液25g/20ml | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 牙科充填、衬层、粘固修复体，适用于乳牙、恒牙龋齿充填 | 1. 牙科用充填、衬层、粘固；2. 粉液调和型，操作时间适宜；3. 与牙体组织粘接性好，释放氟离子；4. 抗压强度符合 YY -271；5. 适用于乳牙及恒牙充填 | 否
36 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 沪械注准20162010690 | 100片*50盒/件 | - | - | - | - | - | - | - | N | 科教科，心脏血管外科/介入及血管疾病科，护理部，口腔科病区，伤口造口失禁护理门诊，小儿外科/整形烧伤科病区，介入导管室，口腔科门诊，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，耳鼻咽喉科病区，肾内科病区，急诊外科病区，手足显微外科病区，关节外科病区，眼科病区，感染性疾病科病区，重症医学科病区，手术室 | 产品安装于手术刀柄上，作切割软组织用。 | 1.规格型号：11#； 2.产品标准：符合 GB 8662-2-17《手术刀片》标准要求； 3.材质与工艺：医用不锈钢材质，整体热处理，刃口锋利无崩刃； 4.灭菌方式：环氧乙烷灭菌，无菌状态供货，灭菌确认合格； 5.外观质量：表面无锈蚀、无裂纹、无毛刺，刀柄握持处光滑； 6.包装要求：单片独立密封包装，外包装标注规格、批号、有效期； 7.有效期与合规：有效期≥36个月，在效期内供货，提供医疗器械注册证及备案凭证。 | 否
37 | 一次性使用洞巾（80*150） | 贵州骏江实业有限公司 | 黔械注准20222140059 | 15张*34包/件 | 80*150 | - | - | - | - | - | - | N | 妇科病区 | 供覆盖在患者手术皮肤创面周围，降低患者手术创口面皮肤的感染源向手术创面部位移行，防止病人术后创面感染，供手术和清创用。 | 1. 尺寸：8-×15-cm；2. 材质：无纺布，防水防污；3. 带孔洞，适用于手术、穿刺、换药；4. 环氧乙烷灭菌；5. 一次性使用，防交叉感染 | 否
38 | 医用薄膜手术巾（脑外科专用45*30） | 南通昌盛医用材料有限公司 | 苏械注准20162640250 | 15片*24盒/件 | 45*30 | - | - | - | - | - | - | N | 手术室 | 供手术面覆盖用。 | 1.规格型号：45cm*3-cm，III型，脑外科专用； 2.材质：医用PE薄膜，柔韧不易撕裂，无异味； 3.产品类别：Ⅱ类医疗器械，一次性使用； 4.灭菌方式：环氧乙烷灭菌，无菌合格，无残留； 5.核心特性：脑外科专用，贴合头皮，防渗漏； 6.包装要求：单片独立密封包装，标识齐全； 7.有效期与合规：有效期≥24个月，在效期内供货，提供医疗器械注册证及备案凭证。 | 否
39 | 医用薄膜手术巾 | 南通昌盛医用材料有限公司 | 苏械注准20162640250 | 15片*24盒/件 | 45*30 | - | - | - | - | - | - | N | 急诊外科病区，手术室 | 供手术面覆盖用。 | 1. 尺寸：45×3-cm；2. 材质：PE 膜，防水隔菌；3. 带引流袋结构，收集液体；4. 粘贴牢固，不翘边；5. 适用于手术、微创操作 | 否
40 | 弹性医用胶布 | 3M中国有限公司 | 国械备20150483 | 6卷*4盒/件 | 2733-75 | - | - | - | - | - | - | N | 护理部，内分泌代谢疾病科病区，小儿外科/整形烧伤科病区，甲状腺外科/乳腺外科病区，介入导管室，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，血液内科病区，胸外科病区，肝胆外科一病区，耳鼻咽喉科病区，产科手术室，全科医学科病区，脊柱外科病区，肝胆外科二病区，肾内科病区，急诊外科病区，手足显微外科病区，消化内科病区，胃肠腹壁疝外科病区，老年医学科病区，创伤骨科病区，肿瘤科病区，康复医学科病区，内窥镜科，泌尿外科病区，心血管内科病区，感染性疾病科病区，神经内科病区，妇科病区，神经外科病区，产科一病区，新生儿科病区，重症医学科病区，呼吸与危重症医学科病区，急诊内科病区，血液透析室病区，儿科病区，手术室 | 固定和支撑受伤部位、预防压疮、延长留置针留置时间 | 1. 弹性布基，透气性好；2. 粘性适中，撕除无痛不残胶；3. 适用于敷料固定、导管固定；4. 低过敏，适合敏感肌肤；5. 符合医用胶粘剂标准 | 否
41 | 医用脱脂棉球 | 贵州骏江实业有限公司 | 黔械注准20222140026 | 6粒*60小包*40中包/件 | 小号 | - | - | - | - | - | - | N | 重症医学科病区 | 供临床护创、吸湿用。 | 1. 材质：医用脱脂棉，洁白柔软；2. 无杂质、不掉絮、无荧光；3. 适用于消毒、清洁、止血、换药；4. 灭菌包装；5. 符合 YY -33- | 否
42 | 医用脱脂棉球 特级 | 贵州骏江实业有限公司 | 黔械注准20222140026 | 40包/件 | 大号 | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科病区，肝胆外科二病区，手术室 | 供临床护创、吸湿用。 | 1. 材质：医用脱脂棉，洁白柔软；2. 无杂质、不掉絮、无荧光；3. 适用于消毒、清洁、止血、换药；4. 灭菌包装；5. 符合 YY -33- | 否
43 | 一次性使用鞋套 | 贵州骏江实业有限公司 | 黔兴械备20150014号 | 200对*35包/件 | - | - | - | - | - | - | - | N | 内分泌代谢疾病科病区，口腔科病区，分娩病区，产前诊断分中心门诊，甲状腺外科/乳腺外科病区，介入导管室，产科手术室，消毒供应中心，眼科病区，肿瘤科病区，内窥镜科，神经内科病区，妇科病区，神经外科病区，新生儿科病区，重症医学科病区，急诊内科病区，血液透析室病区，儿科病区，手术室 | 临床科室、无菌区域穿戴，防止污染，保持环境洁净 | 1. 材质：PE/CPE 无纺布；2. 大号尺寸，穿戴方便；3. 防水、防尘、防污染；4. 一次性使用；5. 松紧口设计，不易脱落 | 否
44 | 无铅型包内化学指示卡 | 香港华诺康国际有限公司 | - | 500片/盒 | S900 | - | - | - | - | - | - | N | 消毒供应中心 | 放置于灭菌包内部，监测压力蒸汽灭菌是否达到灭菌条件 | 1. 无铅环保型；2. 用于压力蒸汽灭菌包内监测；3. 变色明显，判读简单；4. 符合 ISO 1114-；5. 适用于 121℃/134℃灭菌 | 否
45 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 扬州市霞光医疗器械有限公司 | 苏械注准20172661696 | 100双*10盒/件 | 6.5# | - | - | - | - | - | - | N | 住院药房，健康体重管理及肥胖防治门诊，财务科，财务科，财务科，儿童保健康复科病区，医学美容科门诊，医学美容科门诊，医学美容科门诊，医学美容科门诊，皮肤科门诊，皮肤科门诊，皮肤科门诊，皮肤科门诊，院前急救，院前急救，院前急救，门诊治疗室，心电图室，内分泌代谢疾病科病区，分娩病区，伤口造口失禁护理门诊，产前诊断分中心门诊，小儿外科/整形烧伤科病区，甲状腺外科/乳腺外科病区，超声科，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，输血科，血液内科病区，胸外科病区，肝胆外科一病区，耳鼻咽喉科病区，脊柱外科病区，肝胆外科二病区，消毒供应中心，肾内科病区，手足显微外科病区，关节外科病区，消化内科病区，胃肠腹壁疝外科病区，老年医学科病区，创伤骨科病区，肿瘤科病区，康复医学科病区，疼痛科病区，内窥镜科，医学检验科，体检科，儿科急诊留观室，妇科病区，产科一病区，新生儿科病区，呼吸与危重症医学科病区，急诊内科病区，血液透析室病区，中医科病区，抽血室 | 供临床检查和诊断治疗过程中防止病人和使用者之间交叉感染用。 | 1. 天然乳胶材质；2. 尺码齐全：6.5#、S、M、L；3. 无泄漏，拉伸强度达标；4. 灭菌独立包装；5. 符合 GB 1-213 | 否
46 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示卡 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 | 200片/瓶 | IR0502 | - | - | - | - | - | - | N | 消毒供应中心 | 本产品适用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果的检测 | 1. 专用于过氧化氢等离子灭菌过程监测；2. 化学指示型，变色完全为合格；3. 灵敏度高，特异性强；4. 可放置包内或管腔；5. 符合 ISO 1114- | 否
47 | 过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋 | - | - | 4卷/件 | 100mm*100m | - | - | - | - | - | - | N | 消毒供应中心 | 小型器械过氧化氢等离子灭菌专用包装，过程可视化监测 | 1. 专用过氧化氢等离子灭菌包装；2. 不吸附过氧化氢，不影响灭菌；3. 带过程指示标识，变色明显；4. 热封性好，阻菌率高；5. 符合 YY/T -698 | 否
48 | 抗菌洗手液 | 贵州百草轩消毒清洁用品有限公司 | 黔卫消证字（2013）第0020号 | 1000ml*18瓶/件 | 1000ml | - | - | - | - | - | - | N | 住院药房，黔西南州司法鉴定所，黔西南州司法鉴定所，科教科，医务科，院感科，医学装备科，医学装备科，医学装备科，护理部，财务科，财务科，高压氧科，儿童保健康复科病区，儿童保健康复科病区，儿童保健康复科病区，静配中心药房，院前急救，门诊治疗室，门诊治疗室，门诊治疗室，病理科，总务科，门诊部，心电图室，口腔科病区，分娩病区，医学影像科，产前诊断分中心门诊，甲状腺外科/乳腺外科病区，超声科，介入导管室，口腔科门诊，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，输血科，血液内科病区，胸外科病区，肝胆外科一病区，耳鼻咽喉科病区，产科手术室，全科医学科病区，脊柱外科病区，肝胆外科二病区，消毒供应中心，肾内科病区，急诊外科病区，手足显微外科病区，关节外科病区，消化内科病区，胃肠腹壁疝外科病区，老年医学科病区，眼科病区，创伤骨科病区，肿瘤科病区，康复医学科病区，疼痛科病区，内窥镜科，泌尿外科病区，心血管内科病区，医学检验科，体检科，儿科急诊留观室，感染性疾病科病区，神经内科病区，妇科病区，神经外科病区，产科一病区，新生儿科病区，重症医学科病区，呼吸与危重症医学科病区，急诊内科病区，血液透析室病区，中医科病区，儿科病区，手术室 | 医疗机构手部清洁抗菌，适用于医护人员日常手卫生清洁 | 1. 有效成分：符合国家消毒产品规范；2. 对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌杀灭对数值≥5；3. 温和配方，不伤手，无刺激；4. 泡沫细腻易冲洗，留香适中；5. 符合 GB 1493-.1 | 否
49 | 过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋 | - | - | 1卷/件 | 250cm*100m | - | - | - | - | - | - | N | 消毒供应中心 | 超大尺寸医疗器械过氧化氢等离子灭菌包装 | 1. 专用过氧化氢等离子灭菌包装；2. 不吸附过氧化氢，不影响灭菌；3. 带过程指示标识，变色明显；4. 热封性好，阻菌率高；5. 符合 YY/T -698 | 否
50 | 过氧乙酸消毒液 | 山东消博士消毒科技股份有限公司 | 鲁卫消证字（2017）第1303号 | 5L*3桶/件 | 5L | - | - | - | - | - | - | N | 内窥镜科，重症医学科病区，呼吸与危重症医学科病区，儿科病区 | 环境、物体表面、医疗器械消毒，杀灭细菌、病毒、芽孢等 | 1. 过氧乙酸含量符合国标；2. 可杀灭细菌、病毒、真菌、芽孢；3. 适用于环境、物表、器械消毒；4. 分解产物无毒；5. 符合 GB 27954 | 否
51 | 免洗手消毒凝胶 | 山东消博士消毒科技股份有限公司 | 鲁卫消证字（2017）第1303号 | 1L/瓶*15/件 | 1L/瓶 | - | - | - | - | - | - | N | 手术室 | 快速手消毒，凝胶质地温和，适用于医护人员手卫生 | 1. 凝胶剂型，不流淌；2. 乙醇为主要杀菌成分；3. 速干、护肤、无残留；4. 杀灭对数值≥4；5. 符合 GB 2795- | 否
52 | 载玻片 | 盐城市帆船医疗器械厂 | - | 50盒/件 | 7105 | - | - | - | - | - | - | N | 输血科，血液内科病区，全科医学科病区，医学检验科，感染性疾病科病区，急诊内科病区 | 实验室显微镜涂片检查，承载生物样本进行观测 | 1. 尺寸：25.4×76.2mm；2. 材质：浮法玻璃，平整光洁；3. 无条纹、无气泡、无杂质；4. 适用于病理、微生物、细胞学涂片；5. 可磨砂处理，便于书写 | 否
53 | 小大便采样管 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | - | 300个*7袋/件 | - | - | - | - | - | - | - | N | 甲状腺外科/乳腺外科病区，全科医学科病区，肾内科病区，手足显微外科病区，疼痛科病区，心血管内科病区，医学检验科，体检科，新生儿科病区，呼吸与危重症医学科病区，中医科病区，儿科病区 | 粪便样本采集、保存，用于肠道疾病、寄生虫等检验 | 1. 带采样勺，密封防漏；2. 材质：医用级塑料；3. 适用于粪便常规、寄生虫、微生物检验；4. 无菌包装；5. 一次性使用 | 否
54 | 玻璃离子水门汀 | - | - | 而至富士I | 粉15g 液8g/6.4ml | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 牙科美学修复、龋齿充填，色泽匹配天然牙体 | 1. 牙科美学修复专用；2. 色号 A2、A3，自然美观；3. 氟释放，防继发龋；4. 操作性能佳；5. 符合 YY -271 | 否
55 | 光固化正畸粘接用水门汀 | 而至齿科（苏州）有限公司 | 国械注进20143635020 | 粉15g/瓶 | 粉15g | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 牙科正畸托槽、带环的粘接固定，光固化固化迅速 | 1. 光固化型，用于托槽、带环粘接；2. 粘接强度高，不易脱落；3. 固化深度达标，操作窗口适宜；4. 对牙釉质无损伤；5. 符合牙科材料标准 | 是
56 | 玻璃离子粘固剂 | 3M美国有限公司 | 国械注进20153632081 | - | - | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 该产品适用于制作齿科夹板、软硬颌垫、运动护齿、牙齿美白托盘及正畸辅助矫正器械。 | 1. 牙科粘固用，适用于冠、桥、嵌体粘接；2. 粉液调和，固化适中；3. 边缘密封性好；4. 释放氟离子；5. 符合 ISO 9917 | 是
57 | 氢氧化钙消毒糊剂 | 义获嘉Lvoclar Vivadent AG | - | 氢氧化钙消毒糊剂 补充装 2x2.5 g | 595915AN | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 牙科根管消毒、盖髓，抑菌消炎，促进牙本质桥形成 | 1. 牙科根管消毒、盖髓；2. 强碱性，抑菌效果好；3. 促进牙本质桥形成；4. 操作方便，稳定性好；5. 符合牙科材料规范 | 否
58 | 齿科用根管充填材料 | - | - | 2g | 2g | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 牙科根管永久充填，抑菌、促进根尖周组织修复 | 1. 碘仿 + 氢氧化钙复方制剂；2. 用于乳牙及恒牙根管充填；3. 抑菌、抗炎、促进根尖愈合；4. 可射线阻射，便于复查；5. 符合 YY -717 | 否
59 | 一次性隔离膜 | - | - | 蓝色 | 蓝色 | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 诊疗床、检查椅隔离，防止交叉感染，一次性使用 | 1. PE 材质，蓝色防水；2. 用于诊疗床、椅、B 超探头隔离；3. 一次性使用，防交叉感染；4. 易撕取，使用便捷；5. 符合卫生安全标准 | 否
60 | 速干免洗手皮肤消毒液 | 成都中光洗消剂有限公司 | 川（成都-彭州）卫消证字（2014）第0003号 | 500ml*30瓶/件 | 500ml | - | - | - | - | - | - | N | 高压氧科，总务科，分娩病区，医学影像科，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，输血科，血液内科病区，胸外科病区，肝胆外科一病区，耳鼻咽喉科病区，全科医学科病区，肾内科病区，急诊外科病区，手足显微外科病区，消化内科病区，肿瘤科病区，疼痛科病区，内窥镜科，泌尿外科病区，体检科，新生儿科病区，呼吸与危重症医学科病区，血液透析室病区，儿科病区 | 皮肤快速消毒，速干无残留，适用于手卫生与皮肤局部消毒 | 1. 乙醇复方配方；2. 速干、无黏腻感；3. 杀灭致病菌、病毒；4. 温和护肤；5. 符合 GB 2795- | 否
61 | 速干免洗手消毒液 | 成都中光洗消剂有限公司 | - | 500ml*30瓶/件 | 500ml | - | - | - | - | - | - | N | 临床营养科，财务科，高压氧科，儿童保健康复科病区，儿童保健康复科病区，儿童保健康复科病区，儿童保健康复科病区，药学部，静配中心药房，门诊治疗室，总务科，心电图室，内分泌代谢疾病科病区，口腔科病区，医学影像科，产前诊断分中心门诊，小儿外科/整形烧伤科病区，口腔科门诊，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，输血科，血液内科病区，胸外科病区，肝胆外科一病区，耳鼻咽喉科病区，产科手术室，全科医学科病区，肾内科病区，急诊外科病区，手足显微外科病区，关节外科病区，消化内科病区，老年医学科病区，创伤骨科病区，肿瘤科病区，疼痛科病区，内窥镜科，泌尿外科病区，体检科，妇科病区，神经外科病区，产科一病区，新生儿科病区，呼吸与危重症医学科病区，急诊内科病区，血液透析室病区，中医科病区，儿科病区 | 医护人员手部快速消毒，杀灭病原微生物 | 1. 乙醇复方配方；2. 速干、无黏腻感；3. 杀灭致病菌、病毒；4. 温和护肤；5. 符合 GB 2795- | 否
62 | 一次性使用换药包 | 扬州龙虎医疗器械有限公司 | 苏械注准20162640632 | 200包/件 | 200包/件 | - | - | - | - | - | - | N | 医务科，医务科，医学美容科门诊，医学美容科门诊，医学美容科门诊，分娩病区，产前诊断分中心门诊，甲状腺外科/乳腺外科病区，介入导管室，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，血液内科病区，胸外科病区，肝胆外科一病区，耳鼻咽喉科病区，全科医学科病区，脊柱外科病区，肝胆外科二病区，肾内科病区，急诊外科病区，手足显微外科病区，关节外科病区，胃肠腹壁疝外科病区，眼科病区，创伤骨科病区，肿瘤科病区，康复医学科病区，疼痛科病区，泌尿外科病区，心血管内科病区，妇科病区，神经外科病区，产科一病区，重症医学科病区，血液透析室病区 | 供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。 | 1. 内含：镊子、纱布、棉球、碘伏、洞巾等；2. 配置齐全，满足临床换药需求；3. 环氧乙烷灭菌；4. 独立包装，即用即弃；5. 符合临床包类标准 | 否
63 | 喉镜 | 德国卡威有限公司 | 国械注进20142065817 | 1套/件 | 各号 | - | - | - | - | - | - | N | 儿科，新生儿科 | 临床气管插管、喉部检查，暴露声门，辅助气道管理 | 1. 不锈钢 / 碳纤维材质；2. 镜片规格齐全：Macintosh、Miller 各型号；3. 亮度高，视野清晰；4. 可高温高压灭菌；5. 符合医用喉镜标准 | 是
64 | 医用棉签 | 河南省戈尔医疗器械有限公司 | 豫械注准20182140391 | 30支*50包*40袋/件 | 12cm | - | - | - | - | - | - | N | 黔西南州司法鉴定所，黔西南州司法鉴定所，黔西南州司法鉴定所，科教科，心脏血管外科/介入及血管疾病科，健康体重管理及肥胖防治门诊，儿童保健康复科病区，儿童保健康复科病区，儿童保健康复科病区，儿童保健康复科病区，儿童保健康复科病区，儿童保健康复科病区，医学美容科门诊，医学美容科门诊，皮肤科门诊，皮肤科门诊，皮肤科门诊，皮肤科门诊，院前急救，院前急救，院前急救，门诊治疗室，门诊部，心电图室，内分泌代谢疾病科病区，口腔科病区，分娩病区，伤口造口失禁护理门诊，医学影像科，产前诊断分中心门诊，小儿外科/整形烧伤科病区，甲状腺外科/乳腺外科病区，超声科，介入导管室，口腔科门诊，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，输血科，血液内科病区，胸外科病区，肝胆外科一病区，耳鼻咽喉科病区，全科医学科病区，脊柱外科病区，肝胆外科二病区，消毒供应中心，肾内科病区，急诊外科病区，手足显微外科病区，关节外科病区，消化内科病区，胃肠腹壁疝外科病区，老年医学科病区，眼科病区，创伤骨科病区，肿瘤科病区，康复医学科病区，疼痛科病区，内窥镜科，泌尿外科病区，心血管内科病区，医学检验科，体检科，儿科急诊留观室，感染性疾病科病区，神经内科病区，妇科病区，神经外科病区，产科一病区，新生儿科病区，重症医学科病区，呼吸与危重症医学科病区，急诊内科病区，血液透析室病区，中医科病区，抽血室，儿科病区，手术室 | 用于蘸取消毒液作完整皮肤消毒使用。 | 1. 长度：12cm；2. 杆材：天然桦木 / 竹制，光滑无毛刺；3. 棉头：医用脱脂棉，蓬松饱满，不掉絮；4. 适用于皮肤消毒、创面清洁、妇科及外科擦拭；5. 无菌包装 | 否
65 | 防褥疮充气床垫 | 冀州市佳禾医疗器械有限公司 | 冀械注准20202150824 | 1床/盒 | JHRD-D | - | - | - | - | - | - | N | 手足显微外科病区，康复医学科病区，泌尿外科病区，重症医学科病区，呼吸与危重症医学科病区 | 减轻身体与床垫接触部位的压力，从而预防压疮的形成。 | 1. PVC/TPU 材质，气密性好；2. 交替充气 / 持续充气模式；3. 静音气泵，压力可调；4. 预防和缓解压疮；5. 符合医用康复器具要求 | 否
66 | 一次性使用便袋 | 江苏华夏医疗器械有限公司 | - | 2000个/件 | 100ml | - | - | - | - | - | - | N | 新生儿科病区，儿科病区 | 小儿尿液、粪便收集，临床样本采集或卧床护理 | 1. 婴幼儿专用，集尿效果好；2. 柔软材质，不损伤皮肤；3. 密封防漏，刻度清晰；4. 一次性使用；5. 无菌包装 | 否
67 | 医用脱脂棉球 | 贵州骏江实业有限公司 | 黔械注准20222140026 | 6粒*60小包*40中包/件 | 中号 | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科病区，小儿外科/整形烧伤科病区，甲状腺外科/乳腺外科病区，口腔科门诊，输血科，血液内科病区，耳鼻咽喉科病区，全科医学科病区，脊柱外科病区，肝胆外科二病区，老年医学科病区，康复医学科病区，泌尿外科病区，神经内科病区，妇科病区，新生儿科病区，重症医学科病区，呼吸与危重症医学科病区，急诊内科病区，中医科病区，手术室 | 供临床护创、吸湿用。 | 1. 材质：医用脱脂棉，洁白柔软；2. 无杂质、不掉絮、无荧光；3. 适用于消毒、清洁、止血、换药；4. 灭菌包装；5. 符合 YY -33- | 否
68 | 医用薄膜手术巾 | 南通昌盛医用材料有限公司 | 苏械注准20162640250 | 20片*24盒/件 | - | - | - | - | - | - | - | N | 介入导管室，急诊外科病区，手术室 | 供手术面覆盖用。 | 1. 普通型无引流袋；2. 防水隔菌，自粘式；3. 适用于小手术、穿刺、换药；4. 环氧乙烷灭菌；5. 一次性使用 | 否
69 | 一次性医用帽子 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 豫械注准20172141032 | 5000个/件 | 弹力帽 | - | - | - | - | - | - | N | 医务科，护理部，口腔科病区，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，输血科，胸外科病区，耳鼻咽喉科病区，眼科病区，妇科病区，中医科病区，手术室 | 用于防止医生与患者之间的交叉感染。 | 1. 材质：无纺布；2. 扇形帽 / 弹力帽可选，包裹严密；3. 透气舒适，不掉屑；4. 适用于手术室、ICU、无菌区；5. 环氧乙烷灭菌 | 否
70 | 石膏绷带 | 河南省驼人医用卫生材料有限公司 | 豫长械备2017001号 | 60卷/件 | 12.5*460cm | - | - | - | - | - | - | N | 急诊外科病区，创伤骨科病区，手术室 | 骨科骨折复位后固定、关节损伤固定，塑形性好 | 1. 尺寸：12.5×46-cm；2. 熟石膏涂层均匀，固化时间适中；3. 塑形性好，硬度高；4. 适用于骨科外固定；5. 符合 YY -333 | 否
71 | 牙科石膏 | 贺利氏Heraeus Kulzer，LLC | 国械注准20153631861 | 1.5kg/袋 | - | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 牙科模型制作、义齿加工，硬度高、精度好 | 1. 超硬石膏，抗压强度高；2. 膨胀率低，模型精度高；3. 表面致密光滑；4. 适用于义齿加工、修复模型；5. 符合 ISO 6873 | 否
72 | 碘仿 | 施丹瑞（武汉）生物医药有限公司 | 鄂卫消证字2017第0009号 | 20g/瓶 | - | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 用于感染根管，感染拔牙窝，手术后的感染等治疗 | 1. 医用级碘仿，纯度达标；2. 用于牙科、外科创面引流、消毒；3. 抑菌、除臭、促进肉芽生长；4. 无杂质，符合药典标准 | 否
73 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 鄂械注准20162632224 | 2g/支 | 2g | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 牙科根管内消毒，抑制细菌，促进根尖愈合 | 1. 根管内消毒专用；2. 强碱性，杀灭根管内细菌；3. 稳定性好，操作方便；4. 对根尖组织友好；5. 符合牙科材料标准 | 否
74 | 无砷失活抑菌剂 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 鄂卫消证字2018第0004号 | 1g/支 | - | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 具有抑菌作用，适用于牙髓失活 | 1. 无砷配方，安全低毒；2. 牙髓慢失活，作用温和；3. 适用于牙髓治疗；4. 符合牙科用药规范 | 否
75 | 马尼车针 | 马尼マニ—株式会社 | 国械注进20152552079 | 5*1/板 | 各型 | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 牙科牙体预备、修复、调磨，适配高速手机使用 | 1. 金刚砂粒度均匀，切削效率高；2. 柄径标准，适配高速手机；3. 型号齐全，满足牙体预备；4. 耐用不掉砂；5. 符合 ISO 17946 | 是
76 | 根管冲洗液 | 洛阳白翡翠口腔护理用品有限公司 | 豫卫消证字2016第0063号 | - | - | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 用于口腔内抑菌及清洁冲洗。 | 1. 用于根管冲洗、清洁、润滑；2. 去除玷污层，抑菌；3. 对根尖周组织无刺激；4. 符合牙科耗材标准 | 否
77 | 根管锉 | 成都市萨尼医疗器械有限公司 | 川蓉械备20160011号 | 4支/盒 | 21mm 2S 06/25 | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 牙科根管预备、清理、成形，疏通与扩大根管 | 1. 镍钛材质，弹性好，不易断针；2. 切割效率高，根管成形好；3. 规格：15#～4-#，长度 21mm/25mm；4. 适用于根管预备；5. 符合 ISO 363- | 否
78 | 马尼车针 | 马尼マニ—株式会社 | 国械备20151026 1类 | 6支/盒 | 21mm 6*1 | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 向根尖方向和根管壁侧方向加压 | 1.规格型号：侧压针，长度21mm； 2.材质：医用高速钢，硬度高、耐磨性强； 3.产品类别：Ⅱ类医疗器械，一次性使用； 4.结构要求：侧压针头设计，切削顺畅，定位精准； 5.尺寸偏差：长度偏差±-.1mm，符合行业标准； 6.包装要求：单片独立无菌包装，标识清晰完好； 7.合规要求：提供医疗器械注册证及检测报告。 | 否
79 | 马尼车针 | 马尼マニ—株式会社 | 国械备20151026 1类 | 6支/盒 | 25mm 6*1 | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 向根尖方向和根管壁侧方向加压 | 1.规格型号：侧压针，长度25mm； 2.材质：医用高速钢，硬度高、耐磨性强； 3.产品类别：Ⅱ类医疗器械，一次性使用； 4.结构要求：侧压针头设计，切削顺畅，定位精准； 5.尺寸偏差：长度偏差±-.1mm，符合行业标准； 6.包装要求：单片独立无菌包装，标识清晰完好； 7.合规要求：提供医疗器械注册证及检测报告。 | 否
80 | 牙科树脂粘合剂 | 可乐丽 | 国械注进20163633169 | 4ml/瓶 | 第八代/4ml | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 该产品用于含有牙本质的窝洞、缺损、人造齿冠装置的粘合，用于齿科用陶瓷制成的齿科修复物或装置的粘合，用于金属修复物或装置的粘合 | 1. 第八代自酸蚀粘接剂；2. 一步法操作，简化流程；3. 粘接强度高，术后敏感低；4. 适用于树脂修复、粘接；5. 符合牙科材料标准 | 是
81 | 根管锉 | 成都市萨尼医疗器械有限公司 | 川蓉械备20160011号 | 4支/盒 | 25mm 04/20 | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 牙科根管预备、清理、成形，疏通与扩大根管 | 1. 镍钛材质，弹性好，不易断针；2. 切割效率高，根管成形好；3. 规格：15#～4-#，长度 21mm/25mm；4. 适用于根管预备；5. 符合 ISO 363- | 否
82 | 根管锉 | 成都市萨尼医疗器械有限公司 | 川蓉注准20192170050 | 4支/盒 | 25mm 04/25 | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 牙科根管预备、清理、成形，疏通与扩大根管 | 1. 镍钛材质，弹性好，不易断针；2. 切割效率高，根管成形好；3. 规格：15#～4-#，长度 21mm/25mm；4. 适用于根管预备；5. 符合 ISO 363- | 否
83 | 先锋锉 | VDW GmbH | 国械注进20172550157 | 1板/件 | 21mm/各号 | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 用于齿科根管治疗时使用的器械 | 1. 镍钛材质，弹性好，不易断针；2. 切割效率高，根管成形好；3. 规格：15#～4-#，长度 21mm/25mm；4. 适用于根管预备；5. 符合 ISO 363- | 是
84 | 先锋锉 | VDW GmbH | 国械注进20172550157 | 1板/件 | 25mm/各号 | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 用于齿科根管治疗时使用的器械 | 1. 镍钛材质，弹性好，不易断针；2. 切割效率高，根管成形好；3. 规格：15#～4-#，长度 21mm/25mm；4. 适用于根管预备；5. 符合 ISO 363- | 是
85 | 拔牙钳 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 湘长械备20170134号 | 1把/盒 | 拔除下颌切牙用 | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 拔除需要拔除的要齿及牙根 | 1.规格型号：儿童型； 2.材质：医用不锈钢，符合GB/T 122-标准； 3.产品类别：Ⅱ类医疗器械，可重复灭菌使用； 4.结构要求：钳头适配儿童下颌切牙，开合灵活无卡顿； 5.表面质量：表面抛光均匀，无毛刺、无锈蚀、无划痕； 6.包装要求：独立无菌包装，标识清晰，密封完好； 7.合规要求：提供医疗器械注册证及第三方检测报告。 | 否
86 | 美佳初次硅橡胶印模材 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 牙科口腔印模制取，精准复刻牙体与口腔组织形态 | 1. 加成型硅橡胶；2. 初次 / 重衬体组合，精度高；3. 流动性好，细节再现优异；4. 尺寸稳定，不变形；5. 符合 ISO 4823 | 否
87 | 成人拔牙钳 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 湘长械备20170134号 | 1把/盒 | 拔除下颌牙根用 | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 拔除需要拔除的要齿及牙根 | 1.规格型号：成人型； 2.材质：医用不锈钢，符合GB/T 122-标准； 3.产品类别：Ⅱ类医疗器械，可重复灭菌使用； 4.结构要求：钳头适配成人下颌牙根，夹持牢固不打滑； 5.表面质量：表面抛光均匀，无毛刺、无锈蚀、无划痕； 6.包装要求：独立无菌包装，标识清晰，密封完好； 7.合规要求：提供医疗器械注册证及第三方检测报告。 | 否
88 | 正畸钳 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 湘长械备20160229号 | 粗丝切断钳 | 621-101A/B/C | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 用于牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除操作 | 1. 不锈钢锻造，硬度高；2. 刃口锋利，切断平稳；3. 适用于正畸方丝、圆丝切断；4. 可高温灭菌；5. 符合正畸器械标准 | 否
89 | 光固化复合树脂 | - | - | P60 A2 A3 | P60 A2 A3 | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 牙科牙体缺损充填、美学修复，耐磨且色泽自然 | 1. 后牙专用树脂，强度高；2. 色号 A2/A3，美学效果好；3. 耐磨抗压，不易脱落；4. 光固化迅速；5. 符合 ISO 4-49 | 否
90 | 氧隔绝剂 | - | - | 氧隔绝剂 补充装 1x2.5g | 532505AN | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 牙科树脂修复时隔绝氧气，提升树脂固化效果与表面光洁度 | 1. 树脂修复专用氧隔离；2. 防止表面氧阻聚，提高固化度；3. 易去除，不影响粘接；4. 符合牙科材料规范 | 否
91 | 四合一多酶强效清洗液 | - | - | 500ml | 500ml | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 牙科器械、医用器械清洗，分解蛋白、脂肪、多糖等污染物 | 1. 四酶复合：蛋白、脂肪、淀粉、糖酶；2. 适用于牙科、外科小器械清洗；3. 温和无腐蚀；4. 可手工清洗；5. 符合医用清洗剂标准 | 否
92 | 04或06吸潮纸尖 | - | - | 1*200支 | - | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 牙科根管干燥、吸潮，辅助根管充填前根管处理 | 1. 棉质纸尖，吸水性强；2. 锥度 -4/-6，适配根管；3. 用于根管干燥、吸潮、封药；4. 无荧光、无杂质；5. 无菌包装 | 否
93 | 医疗器械锐器保护套 | - | - | - | 2.4*4.6mm | - | - | - | - | - | - | N | 消毒供应中心 | 保护尖锐医疗器械尖端，防止刺伤与器械损坏 | 1. 医用塑料材质；2. 多规格适配针头、锐器；3. 防刺伤、防损坏、防污染；4. 一次性使用；5. 安全环保 | 否
94 | 医疗器械锐器保护套 | - | - | - | 4.5*7.2mm | - | - | - | - | - | - | N | 消毒供应中心 | 较大规格锐器器械防护，收纳与转运安全防护 | 1. 医用塑料材质；2. 多规格适配针头、锐器；3. 防刺伤、防损坏、防污染；4. 一次性使用；5. 安全环保 | 否
95 | 清洁指示卡 | - | - | 200片/盒 | CDWA4/CDWA3 | - | - | - | - | - | - | N | 消毒供应中心 | 检测医疗器械清洗效果，判断有机物残留是否达标 | 1. 用于医疗器械清洗效果监测；2. 检测蛋白 / 有机物残留；3. 显色灵敏，判读直观；4. 符合医院清洗质控要求 | 否
96 | 医疗器械锐器保护套 | - | - | - | 1.4*3.2mm | - | - | - | - | - | - | N | 消毒供应中心 | 细小尖锐器械保护，防止针尖损伤 | 1. 医用塑料材质；2. 多规格适配针头、锐器；3. 防刺伤、防损坏、防污染；4. 一次性使用；5. 安全环保 | 否
97 | 残胶去除剂 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 | - | - | - | - | - | - | - | - | N | 消毒供应中心 | 本产品适用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果的检测 | 1. 医用表面残胶、胶带痕去除；2. 温和无腐蚀，不伤器械、墙面；3. 快速溶解残胶；4. 无刺激性气味 | 否
98 | 超声波能量测试瓶 | - | - | 30支/盒 | - | - | - | - | - | - | - | N | 消毒供应中心 | 检测超声波清洗机能量输出是否达标，保障清洗效果 | 1. 用于超声波清洗机能量检测；2. 测试精准，重复性好；3. 操作简单，判读直观；4. 保障清洗机正常运行 | 否
99 | 残留蛋白检测笔 | - | - | 20支/盒 | PR01 MICRO | - | - | - | - | - | - | N | 消毒供应中心 | 快速检测医疗器械表面蛋白质残留，判断清洗质量 | 1. 快速检测器械表面蛋白残留；2. 1- 秒显色，灵敏度高；3. 笔式设计，使用方便；4. 用于清洗质量质控 | 否
100 | 一次性使用消毒湿巾 | 杭州朗索医用消毒剂有限公司 | Q/H2S047 | 180抽*6桶/件 | - | - | - | - | - | - | - | N | 防控物资库房，健康体重管理及肥胖防治门诊，门诊部，口腔科病区，口腔科门诊，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，胸外科病区，关节外科病区，胃肠腹壁疝外科病区，老年医学科病区，内窥镜科，泌尿外科病区，体检科，急诊内科病区，抽血室 | 适用于医疗设备、医疗用品及其他物品的表面擦拭消毒。(详见使用说明书) | 1. 无纺布湿巾，含季铵盐 / 乙醇；2. 杀灭细菌、病毒；3. 适用于物表、器械表面擦拭；4. 温和无腐蚀；5. 符合 GB 27952 | 否
101 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 | 3M中国有限公司 | - | 500条/包 | 1243A | - | - | - | - | - | - | N | 消毒供应中心 | 压力蒸汽灭菌包内监测，爬行式指示更精准反映灭菌效果 | 1. 125-：常规蒸汽包内监测；2. 1243A：爬行式五类卡，监测更严苛；3. 变色完全为合格；4. 符合 ISO 1114-；5. 适用于 134℃快速灭菌 | 否
102 | 酒精棉片 | 江西洁之良品科技有限公司 | 赣卫消证字[2016]第J0033号 | 200片/盒 | - | - | - | - | - | - | - | N | 儿童保健康复科病区，儿童保健康复科病区，儿童保健康复科病区，儿童保健康复科病区，药学部，医学美容科门诊，医学美容科门诊，医学美容科门诊，内分泌代谢疾病科病区，甲状腺外科/乳腺外科病区，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，血液内科病区，胸外科病区，全科医学科病区，肝胆外科二病区，肾内科病区，急诊外科病区，关节外科病区，胃肠腹壁疝外科病区，老年医学科病区，眼科病区，创伤骨科病区，肿瘤科病区，康复医学科病区，泌尿外科病区，心血管内科病区，感染性疾病科病区，神经内科病区，妇科病区，神经外科病区，重症医学科病区，呼吸与危重症医学科病区，急诊内科病区，血液透析室病区，中医科病区 | 可用于消毒创口，清洁伤口周围的皮肤，防止细菌感染。 | 1. 含 75% 医用乙醇；2. 无纺布材质，浸润均匀；3. 用于皮肤、小件物品消毒；4. 独立包装，便携卫生 | 否
103 | 环氧乙烷快速标准生物测试包 | 3M Company | - | 25个/盒 | 1298 | - | - | - | - | - | - | N | 消毒供应中心 | 用于环氧乙烷灭菌器灭菌效果的生物监测，验证灭菌合格性 | 1. 用于 EO 灭菌效果生物监测；2. 内含标准生物指示剂；3. 符合 GB 18281；4. 培养判读简单 | 否
104 | 压力蒸汽灭菌医用封包胶带 | - | - | 60卷/件 | 1.9cm*50m | - | - | - | - | - | - | N | 护理部，护理部，内分泌代谢疾病科病区，分娩病区，甲状腺外科/乳腺外科病区，介入导管室，心脏血管外科/介入及血管疾病科病区，血液内科病区，胸外科病区，耳鼻咽喉科病区，产科手术室，全科医学科病区，肝胆外科二病区，消毒供应中心，肾内科病区，急诊外科病区，手足显微外科病区，消化内科病区，老年医学科病区，眼科病区，创伤骨科病区，疼痛科病区，内窥镜科，泌尿外科病区，产科一病区，新生儿科病区，呼吸与危重症医学科病区，急诊内科病区，中医科病区，儿科病区，手术室 | 灭菌包封口固定，带灭菌指示标识，区分灭菌与否 | 1. 用于灭菌包封口；2. 带灭菌指示变色；3. 粘性强，不脱卷；4. 适用于蒸汽 / EO 灭菌 | 否
105 | 次氯酸钠消毒液 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | （鄂）卫消证字（2018）第0004号 | 250ml/瓶 | - | - | - | - | - | - | - | N | 口腔科门诊 | 在根管治疗中，次氯酸钠用于消毒和杀菌。它可以去除根管内的感染物质，清理根管，避免残留的感染物质堵塞根管。 | 1. 有效氯含量 1%；2. 用于环境、物表、污水消毒；3. 杀灭细菌、病毒、芽孢；4. 现配现用，符合消毒规范 | 否
106 | BD实验包 | 山东天维医疗科技有限公司 | 鲁卫消证字（2014）第0006号 | 40个/箱 | 12cm*12cm*1.5 | - | - | - | - | - | - | N | 消毒供应中心 | 压力蒸汽灭菌器 BD 测试，检测灭菌器冷空气排除效果 | 1. 用于预真空压力蒸汽灭菌器 BD 测试；2. 检测冷空气排除效果；3. 结构标准，结果可靠；4. 符合 GB 8599 | 否