## Sheet1
超声多普勒胎儿监护仪配置清单（要求和装箱清单一致包含其中配套软件）
序号 | 名称（如有注册证，名称要求和注册证名称一致） | 型号 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 参数描述
1 | 超声多普勒胎儿监护仪主机 |  | 1 | 台 | xxxx公司，国械注准xxx | 1：...；2：....；不需写太多参数，填写主要参数就行。
2 | 无线胎心探头 |  | 1 | 个
3 | 无线宫缩压力探头 |  | 1 | 个
4 | 无线探头基座 |  | 1 | 个
5 | 绑带 |  | 1 | 根
6 | 耦合剂 |  | 1 | 瓶
7 | 打印纸 |  | 1 | 盒
8 | 内置宽行打印机 |  | 1 | 台
9 | 保险管 |  | 1 | 个
10 | 电源线 |  | 1 | 根
11 | 中文用户文件（合格证，保修卡，装箱单，说明书，胎心监护手册、速查卡，用户验收单、三证文件各1） |  | 1 | 套
12 | 工作站（电脑主机、显示器等） | 国产品牌机 | 1 | 套 | 国产品牌机（非组装机） | CPU（X86架构:海光3350，基础频率:3.0GHz，核心/线程:8核心/16线程）；内存（≥16GB的DDR4内存，频率>3200Mhz）；固态硬盘:容量≥1T的PCIE NVME固态硬盘；有线网卡:1000Mbps以太网卡；独立显卡；接口（USB3.2 TYPE-A数量≥6:内置RJ45千兆网口;1*HDMI，1*VGA(或1*DP)接口;全高PCIE x16 接囗*1;全高PCIE x4接囗*1。）；显示器（尺寸:≥23.8英寸IPS屏，分辨率>1920*1080:1*HDMI，1*VGA(或1*DP)接口:屏占比:>90%;）；操作系统（正版Windows10及以上）；售后服务（提供整机三年保修服务及三年上门服务。）；免费接入本院HIS系统
13 | xxxx管理平台（配套软件/平台） |  | 1 | 套 | xxxx公司，国械注准xxx | 能与医院HIS系统对接（包含所有接口费用）
..... | ... | .. | . | .. | .. | ....
售后服务要求：全套设备质保期≥24个月。要求：质保期内每年2次预防性维护并提供维护工单；质保期内设备损坏免费维修，如需更换配件免费更换原厂全新配件；质保期内如需返厂维修，需提供来回运费以及打包费用等；设备损坏维修周期超过15个工作日需提供备用机。