询价采购函

我院将采购门诊楼负1层部分消火栓箱移位改造项目，欢迎符合资格要求的公司参加本次采购。

- 一、项目明细

- 1、项目名称：门诊楼负1层消火栓箱移位改造项目。

- 2、项目预算：14400元。

- 3、服务范围：将门诊楼负1层被机械车位遮挡，不能正常使用的消火栓箱就近移位至合适位置，不影响机械车位使用，消火栓箱使用正常不被遮挡。

- 4、服务内容：

- （1）移位消火栓箱时同步移位该消火栓箱的消火栓按钮、水流指示器等相关电器元件设备。

- （2）完成移位后，打开供水阀门，改动部分管网、消火栓无漏水、渗水，消火栓按钮、水流指示器等相关电器元件设备信号反馈正常。

- 二、报价资料组成

- 1、报价单（模板见附件1，单价或总价超过预算则为无效报价）。

2、有效的具有统一社会信用代码的《营业执照》复印件并加盖公章，经营范围包含工程设计或相关服务。

3、法人身份证明文件、法人授权委托书及身份证复印件并加盖公章。

4、具备消防工程改造、施工资质(需提供证书复印件加盖公章)。

- 5、响应承诺函（见附件2）、公司投标保证承诺函（见附件3）、供应商资格承诺函（见附件4）。

三、报价方式及时间

- 1、报价资料提交方式：现场提交（或邮寄），将以上资料密封后，封面盖公章，并注明项目名称及联系方式，未按要求密封将拒绝接收。

- 2、递交地址：贵州省兴义市黔西南州人民医院食堂六楼604采购科。

- 3、提交截止时间：2026年10月13日17:00止（接收时间：工作日8:00-11:30、14:00-17:30）。

- 4、需查看现场请联系：石老师18285951154

- 采购联系人：李老师，电话0859-6221199

四、商务要求

- 1、服务地点：黔西南州人民医院院内。

- 2、交付要求：

- （1）合同签订后15日内完成移位服务

- （2）付款方式：移位完验收合格后按照医院付款流程支付全部款项。

五、废标条款

- 有下列情形之一者，作废标处理：

- 1、所有有效报价均超出采购方预算的。

- 2、符合资格条件的公司或者对询价文件作实质响应的公司不足三家。

- 3、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 4、因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

- 5、其它符合废标条件的。

六、定标规则

- 一次报价，满足以上服务要求和商务要求，报价最低者中标。

七、中标通知

- 定标后将在黔西南州人民医院官网进行公示。

八、合同签订

- 中标单位须在接到中标通知后30日内到规定的时间地点签订合同；逾期不签者视为自动放弃中标，且需向我方提供书面澄清文书。

- 黔西南州人民医院

- 2026年9月30日

附件1：

报价单

价格单位（元）

| - 名称 |  | - 单位 | - 数量 | - 预算单价 | - 单价报价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 消火栓箱移位 |  | - 12 | - 个 | - 1200 |  |  |
| - 合计报价 | - 大写：人民币 元整，小写：（¥ ） |  |  |  |  |  |
| - 说明 | - 以上报价含税、材料、人工费等费用，乙方不得再收取其它费用，作业期间安全责任乙方自己承担。 |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：

法定代表人或授权人代表（签字） ：

联系电话：

附件2：

供应商资格承诺函

黔西南布依族苗族自治州人民医院：

我公司自愿参与贵院（项目名称）采购活动，并郑重承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下资格条件，并愿意承担由此引起的全部法律责任：

- 具有独立承担民事责任的能力；
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 五、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    六、本次投标为非联合体形式，且不进行任何形式的转包或分包；
    七、符合法律、行政法规规定的其他条件。

我公司保证上述承诺内容真实、合法、有效，并自愿接受采购人、采购代理机构或评审委员会的调查核实。如提供不实信息，愿承担相应的法律责任及由此产生的一切后果。

供应商名称（加盖公章）： _______________
法定代表人（签字或盖章）： _______________
日 期： ________年________月________日

说明：本承诺函作为资格审查依据，请各供应商认真填写，并附于投标或响应文件中。

附件3 ：

# 响应承诺函

黔西南布依族苗族自治州人民医院：

（单位名称）       参加贵单位组织的（项目名称）采购活动，我方在此郑重承诺：完全满足贵院询价采购函中的所有服务要求和商务要求。如虚假承诺，我方愿承担由此产生的一切后果及责任。

供应商名称（加盖公章）： _______________
法定代表人（签字或盖章）： _______________
日 期： ________年________月________日

附件4：

公司投标保证承诺函

黔西南布依族苗族自治州人民医院：

（单位名称）        在贵方组织的（项目名称）采购中，已充分知悉并理解此次采购的全部要求，并自愿作出如下不可撤销的承诺：

我方郑重承诺，如被确定为中选公司，将严格按照采购公告/文件要求、我方响应文件承诺及法律规定与贵方签订采购合同，并全面履行合同义务。

我方清楚知晓并同意，如无不可抗力因素放弃中选资格、拒绝与贵院签订采购合同或在签订合同时提出附加条件，即构成严重违约。

若我方发生前条所述违约行为，我方自愿并无条件同意向贵方支付投标保证金，金额为我方在本项目中的报价总金额的2%，并已知晓在一年内不得再参加贵院组织的采购招标。

本承诺函一经我方签署即具有法律效力，构成贵我双方之间具有约束力的法律文件。

特此承诺！

供应商名称（加盖公章）： _______________
法定代表人（签字或盖章）： _______________
日 期： ________年________月________日